ZIV Datenmodell 4.0

Dokumentation der SQLite-Datenbank

89 Tabellen  |  132 Relationen  |  119 Enums  |  1,186 Enum-Werte

Generiert am 2026-03-11

# Inhaltsverzeichnis

Stammdaten/Verwaltung

Meta

Kehrbezirk

Mitarbeiter

Vertreter

Kommunikation

Fremdfirma

Untere_Aufsichtsbehoerde

Standort

Ort

Strasse

Grundstueck

Gebaeude_Gebaeudeteil

Gebaeude_Eigentuemer

Gebaeudeeigenschaft

Abgasanlagen

Abgasanlage

Abschnitt

Schicht

Muendung

Reinigungsart

Lueftungsanlagen

Lueftungsanlage

Raumlueftung

Raumlueftungsleitung

Raumluftoeffnung

Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung

Zubehoer

Nutzung/Wohnung/Raum

Nutzungseinheit

Wohnung

Raum

Feuerstaetten

Feuerstaette

Gasfeuerstaette

Oelfeuerstaette

Feste_Brennstoff_Feuerstaette

Sonderfeuerstaette

Waermepumpe

Feste_Brennstoff_Ableitbedingungen

Nachgeschalteter_Waermeaustauscher

Brennstoffversorgungsanlage

Raeucheranlage

Messergebnisse

Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette

Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Gasfeuerstaette

Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette

Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Oelfeuerstaette

Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK

Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF

Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette

Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe

Messgeraet

Messgeraet_44

Messunsicherheit

Dunstabzug

Dunstabzuganlage_Leitung

Dunstabzugsanlage_Haube

Dunstabzugsanlage_Feuerstaette

Abschnitt_Dunstabzugsleitung

Ventilator_Dunstabzug

Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung

Verbrennungsluft

Verbrennungsluftzufuhr_Element

Feuerst_Verbr_Element

GEG/Effizienz

GEG

Pruefergebnis_GEG

Effizienzlabel

Hoheitliche Taetigkeiten

Abnahme

Anlassbezogene_Ueberpruefung

Sonstige_Arbeit

Feuerstaettenschau

Pruefergebnis_Feuerstaettenschau

Feuerstaettenbescheid

Feuerstaettenbescheid_Grunddaten

Bescheid_Position

Bescheid_Termin_Position

Abrechnung

Leistung

Aufteilung_Leistung

Datum_Ausfuehrung_Leistung

Rechnung

Landesrechtliche_Vorschrift

Bundes_KUEO

Kehrbuch

Kehrbuch

Kehrbuch_Gebaeude

Kehrbuch_Gebaeude_Eigentuemer

Kehrbuch_Nutzungseinheit

Kehrbuch_Anlage

Kehrbuch_Taetigkeit

Kehrbuch_Abnahme

Kehrbuch_Anlassbezogene_Ueberpruefung

Berichte/Maengel

Bericht

Mangel

Sonstiges

Dachskizze

Dachskizze_Element

Belegungsplan

Dokument

Gefaehrdungsbeurteilung

Enums (Stammdaten-Wertetabellen)

Enum_AbgasanlageArt

Enum_AbgasanlageBauart18160

Enum_AbgasanlageHinterlueftung

Enum_AbgasanlageZusaetzlicheKennzeichnungBaulicheAnlage

Enum_AbgaswegeCheck

Enum_AbschnittBetriebsart

Enum_Anlagetyp

Enum_ArtDerAnlageBImschV

Enum_ArtGebaeude

Enum_ArtGebaeudeErgaenzung

Enum_ArtGebaeudeErgaenzungGEG24

Enum_Ausfuehrender

Enum_BauartERF

Enum_Bearbeitungszyklus

Enum_Benutzungsintensitaet

Enum_Berechnungstyp

Enum_Bewertungssystematik

Enum_Brennerart

Enum_BrennstoffBImSchV

Enum_BrennstoffKombination

Enum_BrennstoffversorgungsanlageBestehungart

Enum_BrennstoffversorgungsanlageMaterialart

Enum_BrennstoffversorgungsanlageRaumart

Enum_BrennstoffversorgungsanlageRohrsystem

Enum_BrennstoffversorgungsanlageTankvolumen

Enum_BrennstoffversorgungsanlageWandung

Enum_BrennstoffversorgungsanlageZustand

Enum_Bundesland

Enum_Dachskizzenobject

Enum_Druckklasse18160

Enum_DunstBaulicheAnlage

Enum_DunstabzugFeuerstaetteBetriebsweiseBrenner

Enum_DunstabzugHaubeAbluftBbehandlung

Enum_DunstabzugHaubeAerosolfilter

Enum_DunstabzugHaubeBauform

Enum_DunstabzugHaubeNutzung

Enum_EffizienzlabelAngebracht

Enum_EffizienzlabelEffizienzklasse

Enum_EnergetischeNutzung

Enum_ErgebnisDunstDurchfuehrung

Enum_ErneuerbarereEnergienAusnahme

Enum_Etage

Enum_FeuerloescherBrandklasse

Enum_FeuerloescherGroesseEinheit

Enum_FeuerloescherLoeschmittel

Enum_FeuerstaetteAbgasanlage

Enum_FeuerstaetteStatus

Enum_Feuerstaettenart

Enum_FeuerstaettenbescheidArt

Enum_Feuerstaettenstatus

Enum_Feuerwiderstandsklasse18160

Enum_GEGErfuellungsoptionenVoraussetzungen

Enum_GEGErgaenzendeKennzeichnung

Enum_GebaeudeEigenschaft

Enum_GebaeudestatusGEG

Enum_GefaehrdungPruefpunkte

Enum_HaustypTRGI

Enum_HybridArt

Enum_Innung

Enum_Kondensatbestaendigkeitsklasse18160

Enum_Korrossionswiderstandsklasse18160

Enum_Lage1

Enum_Lage2

Enum_LueftungBaulicheAnlage

Enum_Lueftungseinrichtungen

Enum_Material

Enum_MessgeraeteTyp

Enum_MessungArt1BImSchVFeststoff

Enum_MessungArt1BImSchVOelGas

Enum_MessungArt44BImSchV

Enum_MuendungAufsatz

Enum_Nutzung

Enum_Obere_Aufsichtsbehoerde

Enum_PruefstelleMessgeraete

Enum_Querschnittsform

Enum_RaeucheranlageArt

Enum_Raum

Enum_RaumMechanischeEntlueftung

Enum_RaumZusatz

Enum_RaumlueftungsleitungBetriebsart

Enum_RechtsbezugGEG

Enum_RechtsgrundlageERFWeiterbetrieb

Enum_RechtsgrundlageMessung

Enum_Risikoeinschaetzung

Enum_Russbrandbestaendigkeitsklasse18160

Enum_SonstigeArbeitenTyp

Enum_Standflaeche

Enum_StichtagEinzelraum

Enum_StichtagStufe1

Enum_TRGI

Enum_TRGIZusatz

Enum_Temperaturklasse18160

Enum_UeberpruefungArtOelGas

Enum_VentilatorArt

Enum_VerbrauchssektorEnergie

Enum_Verbrennungsluftversorgung

Enum_VerbrenungsluftRaumart

Enum_Verkehrsweg

Enum_Verwendbarkeitsnachweis

Enum_WPAufstellbedingungEingehalten

Enum_WPHeizkurve

Enum_WaermepumpeAufstellung

Enum_WaermepumpeBauart

Enum_WaermepumpeBauweise

Enum_WaermepumpeBetriebspunkt

Enum_WaermepumpeBetriebsweise

Enum_WaermepumpeGWP

Enum_WaermepumpeInstallationsort

Enum_WaermepumpeKaeltemittelgruppe

Enum_WaermepumpeWaermequelle

Enum_WaermepumpeWaermeuebertrager

Enum_ZubehoerLueftungsanlagen

Enum_ZuluftversorgungLueftungsanlagen

Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorie44BImschV

Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffAbbrand

Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffBeschickung

Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffFeuerungsart

Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffWassertasche

Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieOelBrenner

# Stammdaten/Verwaltung

## Meta

5 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abgabe | DATETIME |  |  | Ja | now() | § 19_B | Zeitstempel wann die Datei erstellt wurde |
| Version_Modell | REAL |  |  | Ja | 4.0 | § 19_B | Datenmodell Versionsnummer |
| Software | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_B | Name der Erstellersoftware |
| Software_Version | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_B | Version der Erstellersoftware |
| Geschaeftsjahr | INTEGER |  |  | Ja |  | § 19_B | Abgegebenes Geschäftsjahr |

## Kehrbezirk

31 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbezirk | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Kennung_QM | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_K | Bundeseinheitliche eindeutige Nummer des Kehrbezirkes nach dem QM/UM-Verfahren (L.XX-I.XX-K.XX-B.XXX). |
| Kennung_Land | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Länderspezifische Kehrbezirkskennung. |
| Kennung_BAFA | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Dem Kehrbezirk zugeteilte Identifikationsnummer zur Abrechnung der geklebten Energieetiketten. |
| Kennung_BAFA_Aufteilung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Egänzungsnummer bei Aufteilung eines Kehrbezirkes. Nur erforderlich für die Erhebung (ZStat). |
| Guetesiegel_BSF | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Gütesigelnummer für bBSF (steht für hoheitliche Schornsteinfegerarbeiten) Beispiel: BSF 1234567 |
| Guetesiegel_SFB | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Gütesiegelnummer für Schornsteinfegerbetrieb (steht für sog. freie Schornsteinfegerarbeiten im Wettbewerb) Beispiel: SFB 1234567 |
| bBSF_Vorname | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Vorname bBSFs |
| bBSF_Name | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_K | Nachname bBSFs |
| bBSF_Strasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Straße bBSFs |
| bBSF_PLZ | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Postleitzahl bBSFs |
| bBSF_Ort | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Ort bBSFs |
| bBSF_Postfach | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Postfach bBSFs |
| bBSF_EMail | TEXT |  |  |  |  | NEIN | E-Mail bBSFs |
| bBSF_Festnetz | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Festnetznummer bBSFs |
| bBSF_Mobil | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Mobilfunknummer bBSFs |
| bBSF_Fax | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Faxnummer bBSFs |
| bBSF_Homepage | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Homepage bBSFs |
| bBSF_Bestellzeitraum_am | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Tag der Bestellung bBSFs für den Bezirk |
| bBSF_Bestellzeitraum_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Endtag der Bestellung bBSFs für den Bezirk |
| bBSF_Bankname | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Konto Bankname bBSFs |
| bBSF_IBAN | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Konto IBAN bBSFs |
| bBSF_BIC | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Konto BIC bBSFs |
| bBSF_GlaeubigerID | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Gläubiger-Identifikationsnummer bBSFs |
| bBSF_Steuernummer | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Steuernummer bBSFs |
| bBSF_UmsatzsteuerID | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bBSFs |
| ID_Vertreter_11 | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Vertreter nach § 11 SchfHwG → Vertreter |
| ID_Vertreter_11a | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Behördlicher Vertreter nach § 11a SchfHwG → Vertreter |
| Innung | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_K | Innungszugehörigkeit Enum: Enum_Innung |
| Obere_Aufsichtsbehoerde | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Obere Aufsichtsbehörde Enum: Enum_Obere_Aufsichtsbehoerde |
| Bundesland | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Bundesland des Kehrbezirks Enum: Enum_Bundesland |

Referenziert: Vertreter (ID_Vertreter_11, 1:1), Vertreter (ID_Vertreter_11a, 1:1)

Referenziert von: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Kehrbezirk, n:1), Messgeraet (ID_Kehrbezirk, n:1), Messgeraet_44 (ID_Kehrbezirk, n:1), Kehrbuch (ID_Kehrbezirk, n:1)

## Mitarbeiter

5 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mitarbeiter | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Vorname | TEXT |  |  |  |  | QS | Vorname Mitarbeiter |
| Name | TEXT |  |  | Ja |  | QS | Nachnname Mitarbeiter |
| ID_Kommunikation | INTEGER |  | FK |  |  | QS | Kommunikation Mitarbeiter → Kommunikation |
| ID_Vertreter_11b | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Vertreter nach § 11b SchfHwG (Feuerstättenschau) → Vertreter |

Referenziert: Kommunikation (ID_Kommunikation, 1:1), Vertreter (ID_Vertreter_11b, 1:1)

## Vertreter

6 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Vertreter | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Vorname | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Vorname Vertreter |
| Name | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_K | Nachname Vertreter |
| Ernannt_am | DATE |  |  | Ja |  | § 19_K | Tag der Ernennung des Vertreter |
| Ernannt_bis | DATE |  |  | Ja |  | § 19_K | Endtag der Ernennung des Vertreter |
| ID_Kommunikation | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Kommunikation Vertreter → Kommunikation |

Referenziert: Kommunikation (ID_Kommunikation, 1:1)

Referenziert von: Kehrbezirk (ID_Vertreter_11, 1:1), Kehrbezirk (ID_Vertreter_11a, 1:1), Mitarbeiter (ID_Vertreter_11b, 1:1), Pruefergebnis_Feuerstaettenschau (ID_Vertreter, n:1)

## Kommunikation

27 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kommunikation | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Festnetz_1 | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Primäre Festnetznummer |
| Festnetz_2 | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Sekundäre Festnetznummer |
| Mobilfunk_1 | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Primäre Mobilfunknummer |
| Mobilfunk_2 | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Sekundäre Mobilfunknummer |
| Fax | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Faxnummer |
| EMail_Kommunikation | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Primäre E-Mail Adresse |
| EMail_Dokumente | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Abweichende E-Mail Adresse für den Versand von Dokumenten |
| EMail_ERechnung | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Abweichende E-Mail Adresse für den Versand von elektronischen Rechnungen |
| LeitwegID | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Leitweg-Identifikationsnummer für den Versand von E-Rechnungen |
| Homepage | TEXT |  |  |  |  | QS | Homepage |
| Ansprechpartner | TEXT |  |  |  |  | QS | Ansprechpartner |
| Strasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Straße |
| Hausnummer | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Hausnummer |
| Postfach | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Postfach |
| PLZ | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Postleitzahl |
| Ort | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_K | Ort |
| Land | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_K | Länderkürzel nach ISO 3166-1 Alpha-2 Standard (Deutschland = DE) |
| Zeile_A | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Zusätze und Vermerke - A |
| Zeile_B | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Zusätze und Vermerke - B |
| Zeile_C | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Zusätze und Vermerke - C |
| Zeile_1 | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Anschriftenfeld - 1 |
| Zeile_2 | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Anschriftenfeld - 2 |
| Zeile_3 | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Anschriftenfeld - 3 |
| Zeile_4 | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Anschriftenfeld - 4 |
| Zeile_5 | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Anschriftenfeld - 5 |
| Zeile_6 | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Anschriftenfeld - 6 |

Referenziert von: Untere_Aufsichtsbehoerde (ID_Kommunikation, 1:1), Mitarbeiter (ID_Kommunikation, 1:1), Vertreter (ID_Kommunikation, 1:1), Fremdfirma (ID_Kommunikation, 1:1), Grundstueck (ID_Kommunikation_Verwalter, n:1), Grundstueck (ID_Kommunikation_Eigentuemer, n:1), Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Kommunikation_Mieter, n:1), Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Kommunikation_Verwalter, n:1), Gebaeude_Eigentuemer (ID_Kommunikation, n:1), Nutzungseinheit_Eigentuemer (ID_Kommunikation, n:1), Kehrbuch_Gebaeude (ID_Kommunikation_Verwalter, n:1), Kehrbuch_Gebaeude (ID_Kommunikation_Mieter, n:1), Kehrbuch_Gebaeude_Eigentuemer (ID_Kommunikation, n:1), Kehrbuch_Nutzungseinheit (ID_Kommunikation_Wohnungseigentuemer, n:1), Kehrbuch_Nutzungseinheit (ID_Kommunikation_Betreiber, n:1), Rechnung (ID_Kommunikation_Rechnungsempfaenger, n:1)

## Fremdfirma

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Fremdfirma | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Name | TEXT |  |  | Ja |  | QS | Name der Fremdfirma |
| Ausfuehrender | TEXT |  |  | Ja |  | QS | Name der ausführenden Person |
| ID_Kommunikation | INTEGER |  | FK |  |  | QS | Kommunikation Fremdfirma → Kommunikation |

Referenziert: Kommunikation (ID_Kommunikation, 1:1)

## Untere_Aufsichtsbehoerde

3 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Untere_Aufsichtbehoerde | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Name | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Kurze Beschreibung der unteren Aufsichtsbehörde |
| ID_Kommunikation | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Kommunikation untere Aufsichtsbehörde → Kommunikation |

Referenziert: Kommunikation (ID_Kommunikation, 1:1)

# Standort

## Ort

2 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Ort | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Name | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Ortsname |

Referenziert von: Strasse (ID_Ort, n:1)

## Strasse

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Strasse | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Name | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Straßenname |
| Strassencode | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Strassenidentifizierung (code) der von Behörden vorgegeben wurde. |
| ID_Ort | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Ort → Ort |

Referenziert: Ort (ID_Ort, n:1)

Referenziert von: Grundstueck (ID_Strasse, n:1)

## Grundstueck

9 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Grundstueck | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Name | TEXT |  |  |  |  | QS | Kurze Beschreibung Grundstück |
| Flurnummer | TEXT |  |  |  |  | QS | Flurnummer |
| Gemeindung | TEXT |  |  |  |  | QS | Gemeindename in dem das Grunstück liegt. Synonym: Bezirksamt, Ortsteil |
| Baublocknummer | TEXT |  |  |  |  |  | Baublocknummer nach Gemarkungsliste |
| Blocknummer | TEXT |  |  |  |  | QS | Interne Blocknummer durch bBSF vergeben. Synonym: Laufende Nummer |
| ID_Kommunikation_Verwalter | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verwalter des Gründstücks → Kommunikation |
| ID_Kommunikation_Eigentuemer | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Eigentümer des Gründstücks → Kommunikation |
| ID_Strasse | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Straße → Strasse |

Referenziert: Kommunikation (ID_Kommunikation_Verwalter, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation_Eigentuemer, n:1), Strasse (ID_Strasse, n:1)

Referenziert von: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Grundstueck, n:1)

## Gebaeude_Gebaeudeteil

24 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER | PK |  | Ja |  |  | Sollte der Arbeitsreihenfolge / Sortierfolge entsprechen |
| Hausnummer | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Hausnummer |
| PLZ | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Postleitzahl |
| UST_frei | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob bei der Rechnungsstellung eine Umsatzsteuer anfällt, z.B. für Arbeiten im Amerikanische Konsulat oder Freihafen (Hamburg), ist UST frei. |
| Geschosszahl | INTEGER |  |  |  |  | QS | Gesamtanzahl der Geschosse für das Gebäude |
| Wirtschaftseinheit | TEXT |  |  |  |  | QS | Nummer der Wirtschaftseinheit |
| Zusammengelegte_Arbeit | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Arbeiten zusammen ausgeführt werden. |
| Bemerkung_Arbeitsbuch | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkung zum Arbeitsbucheintrag |
| Besitzverhaeltnis_geaendert | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum an dem das Gebäude /Gebäudeteil verkauft wurde. Stichwort: Gebäudeenergiegesetz (GEG) |
| GEG | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Gebäude unterliegt dem Anwendungsbereich der GEG |
| Baujahr | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum des Bauantrages Stichwort: Gebäudeenergiegesetz (GEG) |
| Verbrauchssektor | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gibt die Nutzung des Gebäudes an wie z. B. GHD oder Industrie Stichwort: Emissionskataster Anmerkung: Früher Datenfeld_"Gebaeude_Nutzung" Enum: Enum_VerbrauchssektorEnergie |
| Gebaeude_ident | TEXT |  |  |  |  | QS | Zusätzliche Gebäudeidentifzierung, z.B. zum matchen alte Schlüsselwerte |
| GEG24_Gebauede_Status | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Siehe Kennzeichnungstabelle Nr. 3.1.1.6 Enum: Enum_GebaeudestatusGEG |
| GEG24_Waermeplanung_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal ob eine Wärmeplanung vorhanden ist |
| GEG24_Waermeplanung_veroeffentlicht | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ab wann die Wärmeplanung aktiv ist. |
| GEG24_Kommune_gross | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kommune mit mehr als 100.000 Einwohner |
| GEG24_Gebaeudeart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1.5 Enum: Enum_ArtGebaeudeErgaenzungGEG24 |
| GEG24_Etagenheizung_erste_ausgetauscht | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, an dem die erste Etagenheizung oder ERF mit fossilien Brennstoffen im Gebäude ausgetauscht wurde und dadurch Fristen beginnen. |
| Betriebsanweisung_Gefaehrdungsbeurteilung_Objektbezogen | TEXT |  |  |  |  | § QS |  |
| ID_Grundstueck | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Grundstück Gebäude → Grundstueck |
| ID_Kommunikation_Mieter | INTEGER |  | FK |  |  | QS | Mieter Gebäude → Kommunikation |
| ID_Kommunikation_Verwalter | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verwalter Gebäude → Kommunikation |
| ID_Kehrbezirk | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Kehrbezirk → Kehrbezirk |

Referenziert: Grundstueck (ID_Grundstueck, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation_Mieter, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation_Verwalter, n:1), Kehrbezirk (ID_Kehrbezirk, n:1)

Referenziert von: Gebaeude_Eigentuemer (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Gebaeudeeigenschaft (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Abgasanlage (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Lueftungsanlage (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Raumlueftung (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Dunstabzuganlage_Leitung (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Nutzungseinheit (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Abnahme (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Anlassbezogene_Ueberpruefung (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Feuerstaettenschau (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Feuerstaettenbescheid_Grunddaten (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Leistung (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Kehrbuch_Gebaeude (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Rechnung (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Dachskizze (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Dokument (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Gefaehrdungsbeurteilung (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

## Gebaeude_Eigentuemer

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Gebaeude_Eigentuemer | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Gebäude/Gebäudeteil zu dem dieser Eigentümer gehört. → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| ID_Kommunikation | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Eigentümer (Person/Firma). → Kommunikation |
| Sprecher | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Sprecher der Eigentümergemeinschaft. |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation, n:1)

## Gebaeudeeigenschaft

5 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Gebaeudeeigenschaft | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Eigenschaft | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung der Eigenschaft des Gebäudes Enum: Enum_GebaeudeEigenschaft |
| Kommentar | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext zur weiteren Beschreibung des Gebäudes-bzw. Gebäudeteils, z.B. Kernsanierung, Gasuhr gesperrt etc |
| Funktion | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1 Enum: Enum_ArtGebaeude |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Gebäude → Gebaeude_Gebaeudeteil |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

# Abgasanlagen

## Abgasanlage

37 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Abgasanlage | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Beschreibung der Abgasanlage. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.1 Enum: Enum_AbgasanlageArt |
| Bearbeitungszyklus | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zyklus in dem die Abgasanlage zu reinigen ist. Wenn der Bearbeitungdzyklus angegeben ist, muss der entsprechende Abschnitt ausgelagert werden. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| Kehrung_Herabsetzung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob die Abgasanlage aufgrund der Anwendung des § 1 Abs. 5a einer herabgesetzten Kehrung unterliegt. Anmerkung: Kann nur bei Feuerstätten für feste Brennstoffe nach Anlage 1 Nr. 1.3 1.5. und 1.6 KÜO auftreten! |
| Vorschornstein | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Vorschornstein gereinigt wird. |
| Nummer | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Nummer der Abgasanlage. Siehe auch ZIV-Arbeitsblatt Nr. 202. Anmerkung: Die Nummer(n) müssen übergeben werden, wenn die Dachskizze Bestandteil des Feuerstättenbescheides ist. |
| Gruppennummer | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Gruppennummer der Abgasanlagen. Synonym: SchornsteingruppenNR |
| Berechnungstyp | INTEGER |  |  |  |  | QS | Berechnungstyp nach der eine Abgasanlage berechnet wird. |
| Berechnungswert | REAL |  |  |  |  | QS | Berechnungswert in Abhängigkeit des Berechnungstyps. |
| Aussen | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Schornstein ein Aussenschornstein ist. (Bei Abgasanlagen außerhalb von Gebäuden werden maximal 3 m berechnet.) |
| Beginn | TEXT |  |  |  |  | QS | Geschossangabe in dem die Abgasanlage beginnt in Strömungsrichtung. Dachskizze leitet diese Informationen ab. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.2 Enum: Enum_Etage |
| Ende | TEXT |  |  |  |  | QS | Geschossangabe in dem die Abgasanlage endet in Strömungsrichtung. Dachskizze leitet diese Informationen ab. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.2 Enum: Enum_Etage |
| Ausfuehrungshinweis | TEXT |  |  |  |  | QS | Angaben zur Arbeitsausführung an der Abgasanlage, z.B. Weg zur Abgasanlage, oder andere Besonderheiten |
| Gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum ab dem die Abgasanlage Gültigkeit besitzt. (Startdatum) |
| Gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, bis wann die Abgasanlage Gültigkeit besitzt. (Enddatum) |
| Freistehend | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, dass Abgasanlage freistehend ist. |
| Grosschornstein | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das es sich um einen Grosschornstein handelt, Fläche an der Sohle > 10.000 cm² |
| Hersteller | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Hersteller der Abgasanlage |
| Typ | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abgasanlagentyp |
| Verwendbarkeitsnachweis | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nachweis der Verwendbarkeit der Anlage. Enum: Enum_Verwendbarkeitsnachweis |
| Verwendbarkeitsnachweis_Text | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nachweis der Verwendbarkeit der Abgasanlage gemäß LBO, z.B. CE-Zeichen, UE-Zeichen, Zulassung, Prüfzeugnis, Zustimmung im Einzelfall |
| Hinterlueftung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Anforderungen an eine eventuelle Hinterlüftung der Abgasleitung Enum: Enum_AbgasanlageHinterlueftung |
| DOP_Nummer_Abgasanlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nummer der DOP |
| Laenge_gestreckt | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Gestreckte Länge der Abgasanlage in Meter. |
| Laenge_frei | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Länge der Abgasanlage die sich im Freien befindet, in Meter. |
| Temperaturklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Temperaturklasse (Taaa) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.1 Enum: Enum_Temperaturklasse18160 |
| Druckklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Druckklasse (Nx/Px/Hx) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.2 Enum: Enum_Druckklasse18160 |
| Kondensatbestaendigkeitsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Kondensatbeständigkeitsklasse (D/W) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.3 Enum: Enum_Kondensatbestaendigkeitsklasse18160 |
| Korrosionswiderstandsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Korrosionswiderstandsklasse (1/2/3) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.4 Enum: Enum_Korrossionswiderstandsklasse18160 |
| Russbrandbestaendigkeitsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Russbrandbeständigkeitsklasse (G / O) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.5 Enum: Enum_Russbrandbestaendigkeitsklasse18160 |
| Abstand_brennbare_Baustoffe | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abstand zu brennbaren Baustoffen in mm. |
| Feuerwiderstandsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Feuerwiderstandsklasse (Lzz) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.7 Enum: Enum_Feuerwiderstandsklasse18160 |
| Material | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Materialangabe des Abschnittes einer Abgasanlage. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.4 Enum: Enum_Material |
| Waermdurchlasswiderstand | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abmessungen und Wärmedurchlasswiderstand (AW) |
| Bauart_18160 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal für die Kennzeichnung der Abgasanlage. z.B. Bauart_18160 = 3 und Abgasanlagen_art = 11 -> Systemschornstein. Enum: Enum_AbgasanlageBauart18160 |
| Benutzungsintensitaet | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen für die Intensität der Benutzung der Abgasanlage. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.1 Enum: Enum_Benutzungsintensitaet |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Gebäude → Gebaeude_Gebaeudeteil |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Abschnitt (ID_Abgasanlage, n:1), Muendung (ID_Abgasanlage, n:1), Reinigungsart (ID_Abgasanlage, n:1), Feuerstaette (ID_Abgasanlage, n:1), Feste_Brennstoff_Ableitbedingungen (ID_Abgasanlage, n:1), Raeucheranlage (ID_Abgasanlage, n:1)

## Abschnitt

38 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Abschnitt | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Sortiernummer | INTEGER |  |  |  |  | QS | Reihenfolge des Abschnitts innerhalb der Abgasanlage. |
| Errichtung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Errichtungsdatum der Abgasanlage. |
| Dicht_geschweisst | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Abgasanlage dicht geschweisst ist. |
| Betriebsart | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Betriebsart der Abgasanlage Enum: Enum_AbschnittBetriebsart |
| WirksameHoehe | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Gesamte wirksame Höhe der Abgasanlage in Meter. |
| Besteigbar | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Abgasanlage von innen bestiegen wird. |
| Brennstoff_Arten | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | benutzte Brennstoffe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2 Enum: Enum_BrennstoffKombination |
| Belegungs_Arten | TEXT |  |  |  |  | QS | Abgasanlagenbelegung. Zusatzinformation für z.B. Arbeitsbuch (Einzelfeuerstätte(n) zentrale Feuerstätte(n)). |
| Querschnittsform | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung der Querschnittsform Enum: Enum_Querschnittsform |
| QuerschnittWert1 | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Seitenabmessung 1 bzw. Durchmesser 1 in cm |
| QuerschnittWert2 | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Seitenabmessung 2 bzw. Durchmesser 2 in cm |
| Laenge | REAL |  |  |  |  | QS | Länge des Abschnittes in Meter |
| Boegen_30 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der bis 30° Bögen des Abschnitts Synonym: Knickstellen, Richtungsänderungen. |
| Boegen_45 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Bögen > 30° bis 45° des Abschnitts Synonym: Knickstellen, Richtungsänderungen. |
| Boegen_60 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Bögen > 45° bis 60° des Abschnitts Synonym: Knickstellen, Richtungsänderungen. |
| Boegen_90 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Bögen > 60° bis 90° des Abschnitts Synonym: Knickstellen, Richtungsänderungen. |
| Eintrittswinkel | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Eintrittwinkel in den nächsten Abschnittes in Grad, bezogen auf die Achsen der Abschnitte. |
| Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abschnittsart. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.1 Enum: Enum_AbgasanlageArt |
| Nutzung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nutzungsart des Abschnitts. Enum: Enum_Nutzung |
| Ueber_Durchgangshoehe | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Abschnitt über Durchgangshöhe liegt. Es werden Hilfsmittel, Steighilfen, benötigt. In Bundesländern unterschiedlich definieren i.d.R. Meterangaben. |
| Anzahl_Daemmung | INTEGER |  |  |  |  | QS | Anzahl der Dämmschichten für Reinigungsöffnugen. |
| Schalldaempfer | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Abschnitt Schalldämpfer besitzt. |
| Zyklon | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Abschnitt einen Zyklon besitzt. Zyklon= Vorrichtung zur Entstaubung von Gasen mithilfe der Fliehkraft. |
| Abdecken | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob ein Abschnitt abgedeckt werden muss. |
| Staubfreie_Reinigung | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Abschnitt staubfrei gereinigt wird, z.B. mittels Staubsauger. |
| ZIV_Kennzeichen | TEXT |  |  |  |  | QS | Abgeleitet aus Kennzeichnung Schicht. |
| Temperaturklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Temperaturklasse (Taaa) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.1 Enum: Enum_Temperaturklasse18160 |
| Druckklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gasdichtheitsklasse (Nx/Px/Hx) / Druckklasanse ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.2 Enum: Enum_Druckklasse18160 |
| Kondensatbestaendigkeitsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Kondensatbeständigkeitsklasse (D/W) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.3 Enum: Enum_Kondensatbestaendigkeitsklasse18160 |
| Korrosionswiderstandsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Korrosionswiderstandsklasse (1/2/3) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.4 Enum: Enum_Korrossionswiderstandsklasse18160 |
| Russbrandbestaendigkeitsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Russbrandbeständigkeitsklasse (G / O) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.5 Enum: Enum_Russbrandbestaendigkeitsklasse18160 |
| Abstand_brennbare_Baustoffe | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abstand zu brennbaren Baustoffen. (xx) |
| Feuerwiderstandsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Feuerwiderstandsklasse (Lzz) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.7 Enum: Enum_Feuerwiderstandsklasse18160 |
| Waermedurchlasswiderstand | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abmessungen und Wärmedurchlasswiderstand (AW) |
| Material | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Materialangabe des Abschnittes einer Abgasanlage. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle Blatt 2.1.4 Enum: Enum_Material |
| ID_Abgasanlage | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Abgasanlage → Abgasanlage |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verbindungsstück einer Feuerstätte → Feuerstaette |

Referenziert: Abgasanlage (ID_Abgasanlage, n:1), Feuerstaette (ID_Feuerstaette, n:1)

Referenziert von: Schicht (ID_Abschnitt, n:1)

## Schicht

17 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Schicht | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Nummer | INTEGER |  |  |  |  | QS | Angabe zur Schichtnummer des Abschnittes von außen nach innen. 1 = erste Schicht (äusserste Schicht) 2 = zweite Schicht 3 = dritte Schicht 4 = u.s.w. |
| Querschnittsform | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung der Querschnittsform Enum: Enum_Querschnittsform |
| QuerschnittWert1 | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Seitenabmessung 1 bzw. Durchmesser 1 in cm |
| QuerschnittWert2 | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Seitenabmessung 2 bzw. Durchmesser 2 in cm |
| Schichtdicke | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Angabe zur Schichtdicke der Schichtnummer in mm. |
| Material | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Materialangabe der Schicht. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.4 Enum: Enum_Material |
| ZIV_Kennzeichen | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Freie Eingabe des Kennzeichens |
| Temperaturklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Temperaturklasse (Taaa) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.1 Enum: Enum_Temperaturklasse18160 |
| Druckklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gasdichtheitsklasse (Nx/Px/Hx) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.2 Enum: Enum_Druckklasse18160 |
| Kondensatbestaendigkeitsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Kondensatbeständigkeitsklasse (D/W) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.3 Enum: Enum_Kondensatbestaendigkeitsklasse18160 |
| Korrosionswiderstandsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Korrosionswiderstandsklasse (1/2/3) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.4 Enum: Enum_Korrossionswiderstandsklasse18160 |
| Russbrandbestaendigkeitsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Russbrandbeständigkeitsklasse (G / O) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.5 Enum: Enum_Russbrandbestaendigkeitsklasse18160 |
| Abstand_brennbare_Baustoffe | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abstand zu brennbaren Baustoffen. (xx) |
| Feuerwiderstandsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Feuerwiderstandsklasse (Lzz) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.7 Enum: Enum_Feuerwiderstandsklasse18160 |
| Waermedurchlasswiderstand | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abmessungen und Wärmedurchlasswiderstand (AW) |
| ID_Abschnitt | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_B | Abschnitt → Abschnitt |

Referenziert: Abschnitt (ID_Abschnitt, n:1)

## Muendung

5 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Muendung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Abgasanlage | INTEGER |  | FK | Ja |  | QS | Abgasanlage der Mündung → Abgasanlage |
| Verkehrsbereich | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Feuerstätte im Verkehrsbereich von Menschen liegt. |
| CO_Messung | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Mündung bei CO Messung < 3 m ist. |
| Aufsatz | TEXT |  |  |  |  | QS | Beschreibung, welcher Mündung einen Aufsatz besitzt Enum: Enum_MuendungAufsatz |

Referenziert: Abgasanlage (ID_Abgasanlage, n:1)

## Reinigungsart

7 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Reinigungsart | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Reinigungsart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Position aus der die Reinigung der Abgasanlage erfolgt. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 5.1 Enum: Enum_Standflaeche |
| Stossbesen | REAL |  |  |  |  | QS | Meter des benötigten Stoßbesens. 0 -> Stoßbesen nicht erforderlich. |
| Haspel | REAL |  |  |  |  | QS | Meter der benötigten Haspel. 0 -> Haspel nicht erforderlich. |
| Leiter | REAL |  |  |  |  | QS | Meter der benötigten Leiter. 0 -> Leiter nicht erforderlich. |
| Reinigungsoeffnung | TEXT |  |  |  |  | QS | Geschossangabe, wo sich Reinigungsöffnung befindet. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.2 Enum: Enum_Etage |
| ID_Abgasanlage | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Abgasanlage → Abgasanlage |

Referenziert: Abgasanlage (ID_Abgasanlage, n:1)

# Lueftungsanlagen

## Lueftungsanlage

6 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Lueftungsanlage | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung der Lüftungsanlage. ¦ 14 <= Lüftungsanlagen_Art <= 23 Siehe Kennzeichnungstabelle 2.3.1 Enum: Enum_LueftungBaulicheAnlage |
| Zuluftversorgung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung Zuluftversorung der Lüftungsanlage. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3 Enum: Enum_ZuluftversorgungLueftungsanlagen |
| Gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, ab dem die Lüftungsanlage Gültigkeit besitzt. |
| Gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, bis wann die Lüftungsanlage Gültigkeit besitzt. |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Gebäude → Gebaeude_Gebaeudeteil |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Zubehoer (ID_Lueftungsanlage, n:1)

## Raumlueftung

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Raumlueftung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung der Raumlüftung. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.3.1 Enum: Enum_LueftungBaulicheAnlage |
| Errichtung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Errichtungsdatum der Raumlüftung. (Stichwort: vor 01.08.1990) |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Gebäude → Gebaeude_Gebaeudeteil |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Raumlueftungsleitung (ID_Raumlueftung, n:1)

## Raumlueftungsleitung

8 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Raumlueftungsleitung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Hauptschacht | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen, das Raumlüftungsleitung ein Hauptschacht ist. |
| Nebenschacht | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen, das Raumlüftungsleitung ein Nebenschacht ist. |
| Laenge_Hoehe | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Längen bzw. Höhenangaben der Raumlüftungsleitung in Meter. |
| Anzahl_Geschosse | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Geschosse durch die die Raumlüftungsleitung führt. |
| Betriebsart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Angabe, wie die Raumlüftungsleitung arbeitet. Enum: Enum_RaumlueftungsleitungBetriebsart |
| Luefter_Muendung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob an der Mündung der Raumlüftungsleitung sich ein Lüfter befindet. |
| ID_Raumlueftung | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_B | Raumlüftung → Raumlueftung |

Referenziert: Raumlueftung (ID_Raumlueftung, n:1)

Referenziert von: Raumluftoeffnung (ID_Raumlueftungsleitung, n:1)

## Raumluftoeffnung

7 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Raumluftoeffnung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Filter | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen, das Raumluftöffnung einen Filter besitzt. |
| Luefter | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen, das Raumluftöffnung einen Lüfter besitzt. |
| Ueberstroemoeffnung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen, das Raumluftöffnung eine UEberströmöffnung benötigt. |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Freitext zu Bemerkung der Raumluftöffnung. |
| Sollvolumenstrom | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Sollvolumenstrom in m3/h |
| ID_Raumlueftungsleitung | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_B | Raumlüftungsleitung → Raumlueftungsleitung |

Referenziert: Raumlueftungsleitung (ID_Raumlueftungsleitung, n:1)

Referenziert von: Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung (ID_Raumluftoeffnung, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung

10 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Nummer | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Eindeutige Identifikation des Ergebnisprotokolls. |
| Luftvolumenstrom | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Luftvolumenstrom in m³/sec. |
| Stroemungsgeschwindigkeit | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Strömungsgeschwindigkeit in m/sec. |
| Hoehe_ueber_NN | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Höhe über Normal Null in m |
| Raumlufttemperatur | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Raumlufttemperatur in °C. |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Arbeitsausführung. |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bemerkung zur Überprüfung. |
| ID_Raumluftoeffnung | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_B | Raumluftöffnung → Raumluftoeffnung |

Referenziert: Raumluftoeffnung (ID_Raumluftoeffnung, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung, n:1)

## Zubehoer

3 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Zubehoer | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Lueftungsanlage | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Zubehoer gehoert zu Lueftungsanlage (aus Kommentar abgeleitet) → Lueftungsanlage |
| Zubehoer | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung des Zubehörs. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.3 Enum: Enum_ZubehoerLueftungsanlagen |

Referenziert: Lueftungsanlage (ID_Lueftungsanlage, n:1)

# Nutzung/Wohnung/Raum

## Nutzungseinheit

9 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Nutzungseinheit | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Kommentar: Eine Nutzungseinheit ist in einem Gebaeude/Gebaeudeteil → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| UST_frei | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob bei der Rechnungsstellung eine Umsatzsteuer anfällt, z.B. für Arbeiten im Amerikanische Konsulat oder Freihafen (Hamburg), ist UST frei. |
| Feuerstaettenschau_Begehung_noetig | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Nutzungseinheit muss zur Feuerstättenschau begangen werden. |
| Unbeheizter_Raum | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nutzungseinheit besitzt unbeheizte Räume mit unzureichender Dämmung von Wärmeverteilungsleitungen und Armaturen (GEG) |
| Besitzverh_geaendert_zum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, an dem die Nutzungseinheit verkauft wurde. Stichwort: Gebäudeenergiegesetz (GEG) Beratung nach 1. BImSchV |
| Sondereigentum | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichnung der Nutzungseinheit als Sondereigentum zur Kennzeichnung Schnittelle (intern Softwarehersteller) |
| Haustyp_TRGI | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Haustyp nach TRGI 1 bis 7 zur Berechnung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.2 Enum: Enum_HaustypTRGI |
| Haustyp_N50 | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Gemessener n50-Wert zur Berechnung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Brennstoffversorgungsanlage (ID_Nutzungseinheit, n:1), Nutzungseinheit_Eigentuemer (ID_Nutzungseinheit, n:1), Wohnung (ID_Nutzungseinheit, n:1), Raeucheranlage (ID_Nutzungseinheit, n:1), Sonstige_Arbeit (ID_Nutzungseinheit, n:1), Aufteilung_Leistung (ID_Nutzungseinheit, n:1), Kehrbuch_Nutzungseinheit (ID_Nutzungseinheit, n:1), Dokument (ID_Nutzungseinheit, n:1)

## Wohnung

10 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Wohnung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Kommentar: Abgeleitet aus Nutzungseinheit → Nutzungseinheit |
| Mieter_Vorname | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Vorname des Mieters. |
| Mieter_Nachname | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Nachname des Mieters bzw. Namensbezeichnung einer Institution. |
| Geschoss | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Geschossangabe der Wohnung. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.2 Enum: Enum_Etage |
| Lage1 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Erste Beschreibung der Lage im Geschoss. Enum: Enum_Lage1 |
| Lage2 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zweite Beschreibung der Lage im Geschoss bzgl. der ersten Beschreibung. Enum: Enum_Lage2 |
| Lage3 | INTEGER |  |  |  |  | QS | Lage im Geschoss für freie Nummerierung, z.B. bei Laubengängen oder Hamburg |
| Geschoss_Freitext | TEXT |  |  |  |  | QS | Textuelle Geschossangabe, wenn keine Angaben zu Lage1 und Lage2 gemacht wurden. |
| Unbenutzt | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das Wohnung unbenutzt bzw. leer steht. |

Referenziert: Nutzungseinheit (ID_Nutzungseinheit, n:1)

Referenziert von: Raum (ID_Wohnung, n:1)

## Raum

8 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Raum | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Wohnung | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Kommentar: Abgeleitet aus Wohnung → Wohnung |
| Beschreibung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Textuelle ergänzende Beschreibung des Raumes, z. B. Bad hinten, Waschküche ... |
| Beschreibung_Ergaenzung | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext, für eine weitergehende Raumbeschreibung z.B. „Schlüssel bei Meyer“ |
| Raumgroesse | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Raumgrösse in m³. |
| Raumart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung des Aufstellraumes hinsichtlich der Nutzung ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.4 Enum: Enum_Raum |
| Raumart_Zusatz | TEXT |  |  |  |  | QS | Zusatzkennzeichnung für die Raumart. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.4.1 Enum: Enum_RaumZusatz |
| Mechanische_Entlueftung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob dem Raum mechanisch Luft entzogen wird. Enum: Enum_RaumMechanischeEntlueftung |

Referenziert: Wohnung (ID_Wohnung, n:1)

Referenziert von: Feuerstaette (ID_Raum, n:1), Waermepumpe (ID_Raum, n:1), Verbrennungsluftzufuhr_Element (ID_Raum, n:1), Verbrennungsluftzufuhr_Element (ID_Raum_Ziel, n:1), Dunstabzugsanlage_Haube (ID_Raum, n:1)

# Feuerstaetten

## Feuerstaette

50 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Feuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Raum | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Kommentar: Verweis auf Raum. Feuerstaette steht in einem Raum → Raum |
| ID_Abgasanlage | INTEGER |  | FK |  |  |  | Kommentar: Feuerstaetten sind an einer Abgasanlage angeschlossen (ID_Abgasanlage in Abgasanlage-Kommentar) → Abgasanlage |
| NWL_min | REAL |  |  |  |  | QS | Minimale Nennwärmeleistung in kW |
| NWL_max | REAL |  |  |  |  | QS | Maximale Nennwärmeleistung in kW |
| NWL_eingestellt | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Eingestellte Nennwärmeleistung in kW |
| 44BImSchV_Pflichtig | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob diese Feuerstätte der 44. BImSchV unterliegt. |
| 44BImSchV_Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichnung der Art der Feuerungsanlage nach der 44. BImSchV. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1.7 Enum: Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorie44BImschV |
| 44BImSchV_FWL_max | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Maximale Feuerungswärmeleistung in kW nach Typenschild. Stichwort: Anzugeben bei einer Feuerstätte nach 44. BImSchV |
| 44BImSchV_Aggregationsregel | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Eine oder mehrere Feuerstätten unterliegen der Aggregationsregel der 44. BImSchV |
| 44BImSchV_Aggregationspool_ | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Feld zur Sammlung der Feuerstätten IDs. |
| Genehmigungsbeduerftig | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Dokumnetation, ob die Anlage möglicherweise immissionschutzrechtlich genehmigungsbedürftig ist oder nicht! |
| Baujahr | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Baujahr der Feuerstätte |
| Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Brennstoff der Feuerstätte ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Errichtung | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Errichtungsdatum der Feuerstätte |
| Waermeaustauscher_Hersteller | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Herstellername des Wärmeaustauschers. |
| Waermeaustauscher_Typ | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Wärmeaustauscher Typ. |
| Waermeaustauscher_HerstellerNr | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Herstellernummer des Wärmeaustauschers. |
| Zwei_Messstellen | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob Feuerstätte zwei Messstellen besitzt. |
| Nutzung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nutzungsart der Feuerstätte. Enum: Enum_Nutzung |
| GEG_Pruefung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal; das eine GEG-Prüfung notwendig ist. |
| Feuerstaetten_Ident | TEXT |  |  |  |  | QS | zusätzliche Feuerstättenidentifzierung, z.B. zum matchen alte Schlüsselwerte |
| Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Art des Wärmeerzeugers. Beispiel für Feuerstätten mit Sonderabgasverlustgrenzwerten: Wurstkessel, Backofen, Großküchen, Luftprozessanlagen, ... ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1 Enum: Enum_Feuerstaettenart |
| Art_der_Anlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Anlagenbeschreibung der Anlage (ehemals Anlagenart nach 1.BImSchV) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.5 Enum: Enum_ArtDerAnlageBImschV |
| Feuerstaetten_Text | TEXT |  |  |  |  | QS | Textuelle Beschreibung der Feuerstätte |
| Brenner_HerstellerNr | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Herstellernummer des Brenners. |
| Brenner_Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Angabe über die Betriebsweise der Feuerstätte. Enum: Enum_Brennerart |
| Verriegelung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob die Feuerstätte gegenüber anderen Feuerstätten verriegelt ist. Synonym: Vorrangschaltung |
| Ein_Mehrstoffbetrieb | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Angabe mit welchem Brennstoff(en) die Anlage betrieben wird. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2 Zulässige Werte 1 bis 7 Enum: Enum_BrennstoffKombination |
| Verwendbarkeitsnachweis | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nachweis der Verwendbarkeit der Anlage. Enum: Enum_Verwendbarkeitsnachweis |
| Angabe_Abgasanlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Angabe, ob die Feuerstätte eine Abgasanlage hat oder nicht und es sich ggf. um eine systemzertifizierte Abgasanlage handelt. Enum: Enum_FeuerstaetteAbgasanlage |
| Raumluftabhaengig | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, dass Feuerstätte raumluftabhängig ist. J = raumluftabhängig N = raumluftunabhängig. |
| Stroemungssicherung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das Feuerstätte eine Strömungssicherung besitzt. Synomym: Ausgleichsöffnung. siehe zukünftige Regelbildung ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle Blatt 2.2.3 |
| Luftumspuelt | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das Feuerstätte deren unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges verbrennungsluftumspült ist. |
| Aussenwand | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, dass Abgasführung der Feuerstätte durch die Aussenwand erfolgt. |
| Gemeinsame_Schacht | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das Abgasführung zum Anschluss an gemeinsamen Schacht für Luft- und Abgas erfolgte. |
| LAS | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das Verbrennungsluftzu- und Abgasabfüührung zum Anschluss an ein Luft-Abgas-System ist. |
| Gepruefte_Verbrennungsluft | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob geprüüfte Verbrennungsluftzu- und Abgasfüührung vorliegt. |
| Energetische_Nutzung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der energetischen Nutzung einer Feuerstätte. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.6 Enum: Enum_EnergetischeNutzung |
| TRGI | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | TRGI Kennzeichen. Beispiel für Kaminofen: FB21 ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.3 Enum: Enum_TRGI |
| TRGI_Zusatz | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zusätzliche Kennzeichnung der Feuerstätte. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.4 Enum: Enum_TRGIZusatz |
| Benutzungsintensitaet | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen für die Intensität der Benutzung der Feuerstätte. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.1 Enum: Enum_Benutzungsintensitaet |
| Feuerstaettenstatus | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Beschreibt den Status der Feuerstätte Enum: Enum_Feuerstaettenstatus |
| Ausnahmegenehmigung_Behoerde | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Es liegt eine schriftliche Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörde vor. |
| Ausnahmegenehmigung_Behoerde_Dokumente | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Verweis auf entsprechendes PDF-Dokument → Dokument |
| Austausch_Frist_Behoerde_BImSchV_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Behördlich festgesetzte Außerbetriebnahme der Feuersättte. Anmerkung: Abweichend von den Vorgaben der 1. BImSchV |
| Grenzwert_Frist_Behoerde_BImSchV_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Behördlich festgesetzter Grenzwert der Feuersättte. Anmerkung: Abweichend von den Vorgaben der 1. BImSchV |
| Schreiben_Behoerde_Fristverlaengerung_BImSchV | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verweis auf PDF-Dokument – Schreiben der Behoerde hinsichtlich Fristverlaengerung → Dokument |
| Etagenheizung_GEG24 | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob die Feuerstätte eine Etagenheizung ist. |
| Etagenheizung_ERF_Austausch_GEG24 | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob die ERF mit fossilen Brennstoffen betrieben wird und nach der Wärmeplanung ausgestauscht wurde. |

Referenziert: Raum (ID_Raum, n:1), Abgasanlage (ID_Abgasanlage, n:1), Dokument (Ausnahmegenehmigung_Behoerde_Dokumente, 1:1), Dokument (Schreiben_Behoerde_Fristverlaengerung_BImSchV, 1:1)

Referenziert von: Abschnitt (ID_Feuerstaette, n:1), Gasfeuerstaette (ID_Feuerstaette, 1:1), Oelfeuerstaette (ID_Feuerstaette, 1:1), Feste_Brennstoff_Feuerstaette (ID_Feuerstaette, 1:1), Sonderfeuerstaette (ID_Feuerstaette, 1:1), GEG (ID_Feuerstaette, n:1), Effizienzlabel (ID_Feuerstaette, n:1), Nachgeschalteter_Waermeaustauscher (ID_Feuerstaette, n:1), Feuerst_Verbr_Element (ID_Feuerstaette, n:1), Dunstabzugsanlage_Feuerstaette (ID_Feuerstaette, n:1)

## Gasfeuerstaette

19 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Gasfeuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Spezialisierung von Feuerstaette fuer Gas → Feuerstaette |
| Brenner_Hersteller | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Herstellername des Brenners. |
| Brenner_Typ | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Brenner Typ. |
| Brenner_Baujahr | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Baujahr des Brenners. |
| Brenner_Errichtungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Errichtungs oder Einbaudatum des Brenners. |
| Brenner_Leistung_min | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung min. des Brenners in kW. |
| Brenner_Leistung_max | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung max. des Brenners in kW. |
| Brenner_Leistung_mess | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung des Brenners in kW bei Messung. |
| Ueber_Durchgangshoehe | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob Feuerstätte über Durchgangshöhe liegt. |
| Bearbeitungszyklus_KUEO | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Zyklus nach KUEO ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| Bearbeitungszyklus_BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Zyklus nach 1. BImSchV ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkung zur Feuerstätte. |
| gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, ab wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum bis wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| Warmwasser_Leistung_min | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung min. der Warmwasseranlage in kW. |
| Warmwasser_Leistung_max | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung max. der Warmwasseranlage in kW. |
| Warmwasser_Leistung_eingest | REAL |  |  |  |  | QS | eingestellte Leistung der Warmwasseranlage in kW. |
| Zuendflamme | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob die Gasfeuerstätte eine Zündflamme hat oder nicht. |

Referenziert: Feuerstaette (ID_Feuerstaette, 1:1)

Referenziert von: Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette (ID_Gasfeuerstaette, n:1), Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Gasfeuerstaette (ID_Gasfeuerstaette, n:1)

## Oelfeuerstaette

20 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Oelfeuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Spezialisierung von Feuerstaette fuer Oel → Feuerstaette |
| Bearbeitungszyklus_KUEO | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Zyklus nach KUEO ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| Bearbeitungszyklus_BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Zyklus nach 1. BImSchV ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| Brennstoff_schwefelarm | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob verwendete Brennstoff schwefelarm ist. |
| Brenner_Hersteller | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Herstellername des Brenners. |
| Brenner_Typ | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Brenner Typ. |
| Brenner_Verbrennungstechnik | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Verbrennungstechnik des Brenners ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1.2 Enum: Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieOelBrenner |
| Brenner_Baujahr | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Baujahr des Brenners. |
| Brenner_Errichtungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Errichtungs oder Einbaudatum des Brenners. |
| Brenner_Leistung_min | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung min. des Brenners in kW. |
| Brenner_Leistung_max | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung max. des Brenners in kW. |
| Brenner_Leistung_mess | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung des Brenners in kW bei Messung. |
| Ueber_Durchgangshoehe | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob Feuerstätte über Durchgangshöhe liegt. |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkung zur Feuerstätte. |
| gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum ab wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum bis wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| Warmwasser_Leistung_min | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung min. der Warmwasseranlage in kW. |
| Warmwasser_Leistung_max | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung max. der Warmwasseranlage in kW. |
| Warmwasser_Leistung_eingest | REAL |  |  |  |  | § 19_B | eingestellte Leistung der Warmwasseranlage in kW. |

Referenziert: Feuerstaette (ID_Feuerstaette, 1:1)

Referenziert von: Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette (ID_Oelfeuerstaette, n:1), Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Oelfeuerstaette (ID_Oelfeuerstaette, n:1)

## Feste_Brennstoff_Feuerstaette

52 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Feste_Brennstoff_Feuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Spezialisierung von Feuerstaette fuer feste Brennstoffe → Feuerstaette |
| Bearbeitungszyklus_BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Zyklus nach 1. BImSchV ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| Kennzeichnung_Messung_1_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob die Messung nach 1. BImSchV wiederkehrend ist. |
| Startzeitpunkt_Messpflicht | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, wann eine Feuerstätte gemäß 1. BImSchV messpflichtig wird. |
| Errichtung_geschaetzt | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Geschätztes Errichtungsdatum der Feuerstätte. |
| NWL_eingestellt_geschaetzt | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Geschätzte eingestellte Nennwärmeleistung in kW |
| Einzelraumfeuerungsanlage | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob eine Feuerstätte eine Einzelraumfeuerungsanlage ist oder nicht! |
| Feuerstaetten_Art_Zusatzkennzeichnung_1 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zusatzkennzeichnung 1 zur Feuerstättenkategorie (wasserführend für feste Brennstoffe) ¦ Es kann nur eine Zusatzkennzeichnung für eine Feuerstätte verwendet werden. Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1.1 Enum: Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffWassertasche |
| Feuerstaetten_Art_Zusatzkennzeichnung_3 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zusatzkennzeichnung 3 zur Feuerstättenkategorie (Feuerungsart für feste Brennstoffe) ¦ Es kann nur eine Zusatzkennzeichnung für eine Feuerstätte verwendet werden. Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1.3 Enum: Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffFeuerungsart |
| Feuerstaetten_Art_Zusatzkennzeichnung_5 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zusatzkennzeichnung 5 zur Feuerstättenkategorie (Art des Abbrandes für feste Brennstoffe) ¦ Es kann nur eine Zusatzkennzeichnung für eine Feuerstätte verwendet werden. Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1.5 Enum: Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffAbbrand |
| CE_DIN_EN | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Verwendbarkeitsnachweis |
| DOPNummer | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nummer der DOP |
| Beschickungsart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zusatzkennzeichnung 4 zur Feuerstättenkategorie (Beschickungsart für feste Brennstoffe) ¦ Es kann nur eine Zusatzkennzeichnung für eine Feuerstätte verwendet werden. Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1.4 Enum: Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffBeschickung |
| Zusatzwaermespeicher | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Zusatzwärmespeicher gemäss § 5 Abs.4 Synonym: Pufferspeicher. |
| Sonstiges_Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | QS | Sonstige Angaben zum Brennstoff, z.B. Sorte, Körnung |
| Ist_Wirkungsgrad | REAL |  |  |  |  | QS | Wirkungsgrad nach Angabe des Herstellers |
| Ist_CO | REAL |  |  |  |  | QS | CO-Wert nach Angabe des Herstellers |
| Ist_Staub | REAL |  |  |  |  | QS | Staub-Wert nach Angabe des Herstellers |
| Mindestwirkungsgrad | REAL |  |  |  |  | QS | Mindestwirkungsgrad in % |
| Raumheizungs_Jahresnutzungsgrad | REAL |  |  |  |  | QS | Grundlage: Ökodesign-Verordnung Anmerkung: materiell vergleichbar mit Mindestwirkungsgrad nach 1. BImSchV. |
| Positive_Pruefbescheinigung | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Positive Prüfbescheinigung von Einzelraumfeuerungsanlage liegt vor |
| Positive_Messung_ERF | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Positive Messung der ERF im Zuge des § 26 1. BImSchV (quasi Prüfstandsmessung) |
| Staubabscheider_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob ein Staubabscheider vorhanden. Dies ist auch eine wichtige Information im Rahmen der Nachrüstung § 26 1. BImSchV. |
| Einzige_Heizquelle_ERF | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, dass es sich bei der ERF um eine Feuerstätte (ggf. mit weiteren ERF im Gebäude) um die einzige Heizquelle handelt. Es ist keine Zentralheizung vorhanden. |
| Bauart_ERF | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Unterscheidung der Bauart 1 und 2 ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1.9 Enum: Enum_BauartERF |
| Staubabscheider_Hersteller | TEXT |  |  |  |  | QS | Hersteller des Staubabscheiders |
| Staubabscheider_Zulassungsnummer | TEXT |  |  |  |  | QS | Zulassungsnummer des Staubabscheiders |
| Staubabscheider_Einbauort | TEXT |  |  |  |  | QS | Einbauort des Staubabscheiders |
| Staubabscheider_Errichtet | DATE |  |  |  |  | QS | Einbaudatum des Staubabscheiders |
| Verbrennungsluftsteuerung | BOOL |  |  |  |  | QS | Kennzeichen, ob eine Verbrennungsluftsteuerung vorhanden ist oder nicht. |
| Ableitbedingung_Dach_bis20 | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Dachneigung bis 20° |
| Schornsteinhoehe_Dach | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Schornsteinhöhe über Dach in Meter |
| Schornsteinhoehe_First | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Schornsteinhöhe über First in Meter |
| Schornsteinhoehe_Lueftung | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Schornsteinhöhe über Lüftungsöffnung in Meter |
| Abstand_Muendung_Dach | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Horizontaler Abstand der Mündung zum Dach in Meter |
| Abstand_Mueuendung_Lueftung | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Horizontaler Abstand der Mündung zu Lüftungsöffnung in Meter |
| Brennstofffuelraumvolumen | INTEGER |  |  |  |  | QS | Brennstofffüllraumvolumen in Liter |
| Waermespeichervolumen | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Volumen des Pufferspeichers in Liter |
| Stichtag_Grenzwert_Stufe1 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Stichtag ab wann eine bestehende Heizungsanlage die Grenzwerte der Stufe 1 einhalten muss. Enum: Enum_StichtagStufe1 |
| Stichtag_Grenzwert_Einzelraumfeuerstaette | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Stichtag der Außerbetriebnahme oder Nachrüstung von bestehenden Einzelraumfeuerungsanlagen Enum: Enum_StichtagEinzelraum |
| Rechtsgrundlage_Weiterbetrieb_ERF | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit des Weiterbetriebs nach § 26 der 1. BImSchV ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.5.2 Enum: Enum_RechtsgrundlageERFWeiterbetrieb |
| Rueckstandsarm | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das Feuerstätte rückstandsarm verbrennt. |
| Ausfuehrung_Typpruefung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Mitteilung der Typprüfung an Betreiber (§ 26 Abs. 5) |
| Nachruestverpflichtung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nachrüstverpflichtung für den Betreiber |
| Beratung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Beratungsdurchführung |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkung zur Feuerstätte. |
| gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, ab wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum bis wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| Warmwasser_Leistung_min | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung min. der Warmwasseranlage in kW. |
| Warmwasser_Leistung_max | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung max. der Warmwasseranlage in kW. |
| Warmwasser_Leistung_eingest | REAL |  |  |  |  | QS | eingestellte Leistung der Warmwasseranlage in kW. |

Referenziert: Feuerstaette (ID_Feuerstaette, 1:1)

Referenziert von: Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK (ID_Feste_Brennstoff_Feuerstaette, n:1), Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF (ID_Feste_Brennstoff_Feuerstaette, n:1)

## Sonderfeuerstaette

7 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Sonderfeuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Spezialisierung von Feuerstaette fuer Sonderfeuerstaette → Feuerstaette |
| NWL | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Elektrische plus Thermische Leistung. |
| Thermische_Leistung | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Thermische Leistung Anmerkung: Trifft nur für BHKW, Ortsfeste Verbrennungsmotoren, Notstromaggregate, Brennstoffzellenheizgeräte |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkungsfeld Sonstiges in der BHKW-Bescheinigung |
| gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, ab wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, bis wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |

Referenziert: Feuerstaette (ID_Feuerstaette, 1:1)

Referenziert von: Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette (ID_Sonderfeuerstaette, n:1)

## Waermepumpe

33 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Waermepumpe | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Raum | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_B | Raum in dem die Wärmepumpe steht. → Raum |
| Heizlast | REAL |  |  |  |  | QS | Heizlast nach Gebäudekategorien |
| Hersteller | TEXT |  |  |  |  | QS | Name des WP-Herstellers ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.1 |
| Typ | TEXT |  |  |  |  | QS | Typ der Wärmepumpe |
| Seriennummer | TEXT |  |  |  |  | QS | ID/Seriennummer der Wärmepumpe |
| untere_Leistung | REAL |  |  |  |  | QS | Untere Leistung laut Typschild |
| obere_Leistung | REAL |  |  |  |  | QS | Obere Leistung laut Typschild |
| Baujahr | INTEGER |  |  |  |  | QS | Baujahr der Wärmepumpe |
| Errichtung | DATE |  |  |  |  | QS | Errichtungstag der Wärmepumpe |
| Waermequelle | TEXT |  |  |  |  | QS | Wärmequelle der Wärmepumpe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.2 Enum: Enum_WaermepumpeWaermequelle |
| Bauart | TEXT |  |  |  |  | QS | Bauart der Wärmepumpe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.11 Enum: Enum_WaermepumpeBauart |
| Betriebsweise | TEXT |  |  |  |  | QS | Betriebsweise der Wärmepumpe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.3 Enum: Enum_WaermepumpeBetriebsweise |
| Bauweise | TEXT |  |  |  |  | QS | Bauweise der Wärmepumpe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.4 Enum: Enum_WaermepumpeBauweise |
| Heizstab | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob ein Heizstab in der Wärmepumpe vorhanden ist. |
| Betriebspunkt | TEXT |  |  |  |  | QS | Betriebspunkt der Wärmepumpe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.5 Enum: Enum_WaermepumpeBetriebspunkt |
| COP | REAL |  |  |  |  | QS | COP-Wert der Wärmepumpe |
| berechnete_JAZ_SCOP | REAL |  |  |  |  | QS | berechnete JAZ (SCOP) |
| Schallleistungspegel | INTEGER |  |  |  |  | QS | Schallleistungspegel |
| Silentmode | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob die Wärmepumpe über einen Silentmode verfügt. |
| Fernkontrolle | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob die Wärmepumpe über eine Fernkontrolle verfügt. |
| Fuellgewicht_Kaeltemittel | REAL |  |  |  |  | QS | Füllgewicht Kältemittel |
| Kaeltemittelgruppe | TEXT |  |  |  |  | QS | Eingesetztes Kältemittel der Wärmepumpe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.6 Enum: Enum_WaermepumpeKaeltemittelgruppe |
| GWP_Wert | TEXT |  |  |  |  | QS | GWP-Wert des Kältemittels ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.7 Enum: Enum_WaermepumpeGWP |
| CO2_Aequivalent | REAL |  |  |  |  | QS | CO2-Äquivalent GWP *Füllmenge) / 1000] |
| Warmwasserbereitung | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob die Wärmepumpe Brauchwasser aufbereitet |
| Waermeuebertrager | TEXT |  |  |  |  | QS | Wärmeübergabe an das Gebäude ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.8 Enum: Enum_WaermepumpeWaermeuebertrager |
| hydraulischerAbgleich | DATE |  |  |  |  | QS | Jahr, in dem der letzte hydraulische Abgleich stattgefunden hat. |
| Installationsort | TEXT |  |  |  |  | QS | Installationsort der Wärmepumpe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.9 Enum: Enum_WaermepumpeInstallationsort |
| Ort_Ausseneinheit | TEXT |  |  |  |  | QS | Aufstellung der Außeneinheit der Wärmepumpe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 6.10 Enum: Enum_WaermepumpeAufstellung |
| Abstand_Gebaeuden | REAL |  |  |  |  | QS | Abstand zum nächstgelegenen Nachbargebäuden |
| Aufstellbedingung_Herstellerangaben_eingehalten | TEXT |  |  |  |  | QS | Aufstellbedingung nach Herstellerangaben eingehalten Enum: Enum_WPAufstellbedingungEingehalten |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Anmerkungen/Bemerkungen |

Referenziert: Raum (ID_Raum, n:1)

Referenziert von: Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe (ID_Waermepumpe, n:1)

## Feste_Brennstoff_Ableitbedingungen

17 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Feste_Brennstoff_Ableitbedingungen | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Abgasanlage | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Kommentar: Ableitbedingungen bei Abgasanlagen mit Feststoff-Feuerstaetten → Abgasanlage |
| Ableitbedingung_Dach_bis20 | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Dachneigung bis 20° |
| Schornsteinhoehe_Dach | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Schornsteinhöhe über Dach in Meter |
| Schornsteinhoehe_First | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Schornsteinhöhe über First in Meter |
| Schornsteinhoehe_Lueftung | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Schornsteinhöhe über Lüftungsöffnung in Meter |
| Abstand_Muendung_Dach | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Horizontaler Abstand der Mündung zum Dach in Meter |
| Abstand_Mueuendung_Lueftung | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Horizontaler Abstand der Mündung zu Lüftungsöffnung in Meter |
| Berechnung_VDI3781Blatt4 | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob die Ableitbedingungen nach der VDI 3781 Blatt 4 berechnet worden sind. |
| Firstnah_angeordnet | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob der Schornstein nach § 19 der 1. BImSchV firstnah angeordnet ist oder nicht! |
| Horizontaler_Abstand_First_Schornstein | REAL |  |  |  |  | QS | Siehe § 19 Abs. 1 Nr. 1 |
| Horizontaler_Abstand_Schornstein_Traufe | REAL |  |  |  |  | QS | Siehe § 19 Abs. 1 Nr. 1 |
| Vertikaler_Abstand_First_Muendung | REAL |  |  |  |  | QS | Siehe § 19 Abs. 1 Nr. 1 |
| Firstueberragung_40cm | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob der First vom Schornstein um mindestens 40 cm überragt wird. |
| Dachneigung | REAL |  |  |  |  | QS | Dachneigung des Daches |
| Hoehe_ueber_Flachdach | REAL |  |  |  |  | QS | Länge des Schornsteins im Freien. |
| Dachtiefe | REAL |  |  |  |  | QS | Kurze Gebäudeseite (horizontal gemessen) |

Referenziert: Abgasanlage (ID_Abgasanlage, n:1)

## Nachgeschalteter_Waermeaustauscher

10 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Nachgeschalteter_Waermeaustauscher | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Nachgeschalteter Waermeaustauscher gehoert zu einer Feuerstaette → Feuerstaette |
| Hersteller | TEXT |  |  |  |  | QS | Herstellername des Wärmeaustauschers. |
| Typ | TEXT |  |  |  |  | QS | Wärmeaustauscher Typ. |
| Baujahr | INTEGER |  |  |  |  | QS | Baujahr des Wärmeaustauscher. |
| Errichtungsdatum | DATE |  |  |  |  | QS | Errichtungsdatum des Wärmeaustauschers. |
| Leistung_min | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung min. des Wärmeaustauschers in kW. |
| Leistung_max | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung max. des Wärmeaustauschers in kW. |
| Leistung_eingest | REAL |  |  |  |  | § 19_B | eingestellte Leistung des Wärmeaustauschers in kW. |
| wird_Brennwert | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das nachgestellte Wärmeaustauscher die Feuerstätte zu einer Brennwertfeuerstätte macht. |

Referenziert: Feuerstaette (ID_Feuerstaette, n:1)

## Brennstoffversorgungsanlage

48 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Brennstoffversorgungsanlage | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Nutzungseinheit in der die Brennstoffversorgungsanlage steht. → Nutzungseinheit |
| Brennstofflagermenge | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Brennstofflagermenge in Wohnungen nicht überschritten |
| Lagerraum_Waende_F90 | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Lagerraum: Wände, Decken und Böden – mind. feuerbeständig |
| Lagerraum_Tueren | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Lagerraum: Türen mind. feuerhemmend |
| Lagerraum_Beschaemung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Lagerraum: Beschämung von aussen möglich |
| Oeffnungen | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Aufstellraum/Lagerraum: Keine OEffnungen gegenüber anderen Räumen vorhanden |
| Abstand | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Aufstellraum: 1 m Abstand von Feuerstätten eingehalten |
| Auffangraum | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Auffangraum: Erforderlicher Auffangraum vorhanden |
| Auffangraum_Waende | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Auffangraum: Wände, Böden, Decken tauglich |
| Bodenablauf | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Aufstellraum/Lagerraum: Bodenablauf mit Heizölsperren ausgerüstet |
| Lueftungsmoeglichkeit | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Aufstellraum: Lüftungsmöglichkeit gegeben |
| Notschalter | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Notschalter oder Absperreinrichtung bei Feuerstätten > 50 kW vorhanden |
| Brennstoffleitungen | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Brennstoffleitungen augenscheinlich in Ordnung |
| Errichtungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Errichtungsdatum |
| Bestehungsart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Unterscheidung, ob es sich bei der Tankanlage um eine neu errichtete oder bestehende Tankanlage handelt. Enum: Enum_BrennstoffversorgungsanlageBestehungart |
| Pruefzeichen | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Prüfzeichen des Behälters |
| Oberirdische_Lagerung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Oberirdische Lagerung |
| Wasserschutzgebiet | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Wasserschutzgebiet |
| Anzahl_Behaelter | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Behälter |
| Lagermenge_Behaelter | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Lagermenge je Behälter in Litern |
| Materialart_Behaelter | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Materialangabe aus welchem Material der Behälter gefertigt wurde. Enum: Enum_BrennstoffversorgungsanlageMaterialart |
| Wandung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Angabe zur Wandung des Tankbehälters. Enum: Enum_BrennstoffversorgungsanlageWandung |
| Material_Huelle | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Mit zusätzlicher Innenhülle |
| Material_Beschichtung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Mit Beschichtung |
| Raumart_Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Angabe zur Verwendung des Raumes. Enum: Enum_BrennstoffversorgungsanlageRaumart |
| Tankvolumen_gesamt | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gesamtes Tankvolumen in Litern Enum: Enum_BrennstoffversorgungsanlageTankvolumen |
| Leitungslaenge_gesamt | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Gesamte Leitungslänge in Meter |
| Rohrsystemart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Angabe welches Rohrsystem Verwendung fand Enum: Enum_BrennstoffversorgungsanlageRohrsystem |
| Tankpruefung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Tankprüfung durch TUEV |
| Tankpruefungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Überprüfung durch TUEV |
| Datum_Pruefung_Feuerstaettenschau_fluessig | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Prüfung durch bBSF |
| Geschoss | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Lage der Gasleitung im Gebäude Enum: Enum_Etage |
| Lage1 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Lage1 der Gasleitung im Geschoss Enum: Enum_Lage1 |
| Lage2 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Lage2 der Gasleitung im Geschoss Enum: Enum_Lage2 |
| Gasleitungslaenge | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Länge der freiverlegten Gasleitung in Meter |
| Absperreinrichtungen_zugaenglich | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Absperreinrichtungen und Zähler frei zugänglich |
| Frei_von_Anhaengseln | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Gasleitung frei von Anhängseln |
| Frei_von_Korrosion | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Gasleitung frei von Korrosion |
| Luftungsoffnungen_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Verkleidete Gasleitungen haben Lüftungsöffnungen |
| Kein_Gasgeruch | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kein.Gasgeruch im Raum |
| Methan_im_Raum | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Methankonzentration im Raum in ppm |
| Methan_an_Leitung | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Methankonzentration an der Gasleitung in ppm |
| Methan_an_Armatur | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Methankonzentration an der Armatur in ppm. |
| Methan_Hauseinfuehrung | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Methankonzentration an der Hauseinführung in ppm |
| Methan_Hohlraumaustritt | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Methankonzentration an Hohlraumaustritt in ppm. |
| Gasleitung_Zustand | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Gasleitung in Ordnung Enum: Enum_BrennstoffversorgungsanlageZustand |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bemerkungstext zur Überprüfung der Gasleitungen |

Referenziert: Nutzungseinheit (ID_Nutzungseinheit, n:1)

## Raeucheranlage

10 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Raeucheranlage | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Abgasanlage | INTEGER |  | FK |  |  |  | Raeucheranlage kann an Abgasanlage angeschlossen sein → Abgasanlage |
| ID_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verweis auf die Nutzungseinheit. Eine Räucheranlage befindet sich in einer Nutzungseinheit eines Gebäudes/Gebäudeteils. → Nutzungseinheit |
| Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Räucheranlage. Enum: Enum_RaeucheranlageArt |
| Quadratmeter | REAL |  |  |  |  | QS | Grösse der Räucheranlage in m². |
| Jaehrliche_Haeufigkeit | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl der Reinigungen (Kehrungen, Kehrtermine) in Abhängigkeit des Bearbeitungszyklus. |
| Anzahl_Raeucherwagen | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl der Räucherwagen. |
| benoetigte_Zeit | INTEGER |  |  |  |  | QS | Zeitaufwand für Reinigung der Räucheranlage, in min. |
| Nutzung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nutzungstyp der Räucheranlage Enum: Enum_Nutzung |
| Ausbrennen | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Räucheranlage ausgebrannt wird. |

Referenziert: Abgasanlage (ID_Abgasanlage, n:1), Nutzungseinheit (ID_Nutzungseinheit, n:1)

# Messergebnisse

## Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette

53 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gasfeuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Messergebnisse gehoeren zu einer Gasfeuerstaette → Gasfeuerstaette |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | MIN-Nummer(n) der verwendeten Messgeräte zum Zeitpunkt der Messung. Diese müssen unveränderlich im Messergebnis gespeichert werden. Die MIN wird aus der ID_Messgerät entnommen. |
| NWL_Messung | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Nennwärmeleistung bei der Messung |
| Sondergrenzwert_Abgasverlust_Prozess | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abgasverlust-Sondergrenzwert für Prozessfeuerstätten in %, z.B. Backöfen besitzen Sondergrenzwerte. |
| Sondergrenzwert_Abgasverlust_Behoerde | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abgasverlust-Sondergrenzwert für Feuerstätten in % die von der Behörde festgelegt wurden. |
| Sondergrenzwert_CO_Behoerde | REAL |  |  |  |  | § 19_B | CO-Sondergrenzwert für Feuerstätten in ppm der von der Behörde festgelegt wurde. |
| Sondergrenzwert_Behoerde_Ende | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Enddatum des behördlich festgelegten Sondergrenzwertes. |
| Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Bei der Messung eingesetzter Brennstoff. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Bei einer Messung kann nur ein Brennstoff verwendet werden. Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Brennstoff_Text | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Textuelle Beschreibung der Brennstoffart |
| Verbrennungsluft_Lueftung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | VerbrennungsluftÜberprüfung Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Feuerstaette_Befestigung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Feuerstättenbefestigung / Abstände Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Feuerstaette_aeusserer_Zustand | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Äußerer Zustand der Feuerstätte Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Feuerstaette_Heizgasweg | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zustand Brenner und Heizgasweg Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Feuerstaette_Flammenbild | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zustand Flammenbild Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasabzug_Stroemungssicherung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abzug der Abgase an der Strömungssicherung Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasabzug_in_Brennerhoehe | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abzug der Abgase in Brennerhöhe Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasabzug_an_anderer_Stelle | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abzug der Abgase an anderer Stelle Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasklappe | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Funktion der Abgasklappe Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Verbindungsstueck | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zustand des Verbindungsstückes Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Messart_1BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_B außer FM | Art der Messung nach 1.BImSchV. Enum: Enum_MessungArt1BImSchVOelGas |
| BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen, ob Überprüfung hinsichtlich BImSchV erfolgte. |
| Abgaswegepruefung | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen, ob Abgaswegeüberprüfung erfolgt. |
| CO | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen, ob CO Gehalt nach KUEO der Abgase ermittelt wurde. |
| Ueberpruefungsart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Überprüfung nach KUEO Enum: Enum_UeberpruefungArtOelGas |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K MGH | Datum der Arbeitsausführung. |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |
| Abgasverlust | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Abgasverlust der Messung in %. |
| Verbrennungslufttemperatur | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Verbrennungslufttemperatur der Messung in °C. |
| Abgastemperatur | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Abgastemperatur der Messung in °C. |
| Waermetraegertemperatur | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Wärmeträgertemperatur der Messung in °C. |
| Sauerstoff_Volumengehalt | REAL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Sauerstoffgehalt (O2) in Volumen % |
| Sauerstoff_Ringspalt | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Verringerung des Sauerstoffgehaltes im Ringspalt in %. |
| Lufttemperatur_Ringspalt | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Lufttemperatur im Ringspalt in °C |
| Druckdifferenz_Abgas | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B MGH | Druckdifferenz in Pa im Abgas. |
| Druckdifferenz_Ringspalt | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B MGH | Druckdifferenz in Pa im Ringspalt. |
| CO_Abgas_AP | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Kohlenmonoxidgehalt (CO) unverdünnt in ppm im Abgas. |
| Sauerstoff_Abgas_AP | REAL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Sauerstoffgehalt im Abgas bei der Abgaswegeprüfung in Vol.-% |
| Abgasleitung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob die Abgasleitung in Ordnung ist. |
| Entspricht_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob das Ergebnis der BImSchV Messung der Verordnung entspricht. |
| Negativer_Ergebnistext_BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Hinweistext, warum das Ergebnis nicht der 1. BImSchV entspricht. |
| Maengelfrist_BImSchV | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Mängelfrist zur Behebung |
| Abgasverlust_Grenzwert | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Grenzwert des Abgasverlustes der Feuerstätte ¦ 4 kW bis 25 kW NL = 11 % Über 25 kW bis 50 kW NL = 10% Über 50 kW NL = 9% |
| Abgaswegepruefung_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ergebnis der AbgaswegeÜberprüfung. |
| CO_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ergebnis Feststellung CO. |
| Hinweistext_Maengel | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bemerkung zur Messung. |
| Maengel_ohne_Gefahr | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Mängel ohne unmittelbare Gefahr |
| Maengelfrist_AP | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Mängelfrist zur Behebung |
| Maengelpruefung_erforderlich | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Angabe, ob eine Mängelprüfung erforderlich ist. |
| Hinweistext_BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bermerkungstext für Messung 1.BImSchV |
| Messunsicherheit | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Messunsicherheit nach 1.BImSchV |
| Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum an dem die Bescheiniungung ausgefüllt worden ist. |
| Herstellerbescheinigung | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV |

Referenziert: Gasfeuerstaette (ID_Gasfeuerstaette, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Gasfeuerstaette

26 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Gasfeuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gasfeuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | 44BImSchV-Messergebnisse gehoeren zu einer Gasfeuerstaette → Gasfeuerstaette |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | QS | MIN-Nummer(n) der verwendeten Messgeräte zum Zeitpunkt der Messung. Diese müssen unveränderlich im Messergebnis gespeichert werden. Die MIN wird aus der ID_Messgerät entnommen. |
| FWL_Messung | REAL |  |  |  |  | QS | Feuerungswärmeleistung bei der Messung |
| Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | QS | Bei der Messung eingesetzter Brennstoff. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Bei einer Messung kann nur ein Brennstoff verwendet werden. Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Brennstoff_Text | TEXT |  |  |  |  | QS | Textuelle Beschreibung der Brennstoffart |
| Messart | TEXT |  |  |  |  | QS | Art der Messung nach 44. BImSchV. Enum: Enum_MessungArt44BImSchV |
| 44BImSchV | BOOL |  |  |  |  | QS | Kennzeichen, ob Überprüfung hinsichtlich 44.BImSchV erfolgte. |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | QS | Datum der Arbeitsausführung. |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | QS | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |
| Abgasverlust | REAL |  |  |  |  | QS | Abgasverlust der Messung in %. |
| Abgasverlust_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | QS | Grenzwert des Abgasverlustes |
| Verbrennungslufttemperatur | INTEGER |  |  |  |  | QS | Verbrennungslufttemperatur der Messung in °C. |
| Abgastemperatur | INTEGER |  |  |  |  | QS | Abgastemperatur der Messung in °C. |
| Waermetraegertemperatur | REAL |  |  |  |  | QS | Wärmeträgertemperatur der Messung in °C. |
| Sauerstoff_Volumengehalt | REAL |  |  |  |  | QS | Sauerstoffgehalt (O2) in Volumen % |
| CO_Konzentration_Bezug | REAL |  |  |  |  | QS | Gemessene CO-Konzentration bezogen auf 3 % Sauerstoff in mg/m3 |
| CO_Konzentration_Messunsicherheit | REAL |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit der gemessenen CO-Konzentration in mg/m3 |
| CO_Konzentration_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | QS | Grenzwert der CO-Konzentration in mg/m3 |
| NO_Konzentration_Bezug | REAL |  |  |  |  | QS | Gemessene NOx-Konzentration bezogen auf 3 % Sauerstoff in g/m3 |
| NO_Konzentration_Messunsicherheit | REAL |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit der gemessenen NOx-Konzentration in g/m3 |
| NO_Konzentration_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | QS | Grenzwert der NO-Konzentration in g/m3 |
| Betriebszustand_ok | BOOL |  |  |  |  | QS | Angabe, ob der Betriebszustand der Anlage bei der Messung repräsentativ war. |
| Druckdifferenz_Abgas | INTEGER |  |  |  |  | QS | Druckdifferenz in Pa im Abgas. |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkung zur Messung. |
| Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | QS | Datum an dem die Bescheiniungung ausgefüllt worden ist. |

Referenziert: Gasfeuerstaette (ID_Gasfeuerstaette, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette

58 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Oelfeuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Messergebnisse gehoeren zu einer Oelfeuerstaette → Oelfeuerstaette |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | MIN-Nummer(n) der verwendeten Messgeräte zum Zeitpunkt der Messung. Diese müssen unveränderlich im Messergebnis gespeichert werden. Die MIN wird aus der ID_Messgerät entnommen. |
| NWL_Messung | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Nennwärmeleistung bei der Messung |
| Sondergrenzwert_Abgasverlust_Prozess | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abgasverlust-Sondergrenzwert für Prozessfeuerstätten in %, z.B. Backöfen besitzen Sondergrenzwerte. |
| Sondergrenzwert_Abgasverlust_Behoerde | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abgasverlust-Sondergrenzwert für Feuerstätten in % die von der Behörde festgelegt wurden. |
| Sondergrenzwert_CO_Behoerde | REAL |  |  |  |  | § 19_B | CO-Sondergrenzwert für Feuerstätten in ppm der von der Behörde festgelegt wurde. |
| Sondergrenzwert_Russzahl_Behoerde | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Rußzahl-Sondergrenzwert für die Rußzahl, welcher von der Behörde festgelegt wurde. |
| Sondergrenzwert_Behoerde_Ende | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Enddatum des behördlich festgelegten Sondergrenzwertes. |
| Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Bei der Messung eingesetzter Brennstoff. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Bei einer Messung kann nur ein Brennstoff verwendet werden. Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Brennstoff_Text | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Textuelle Beschreibung der Brennstoffart |
| Verbrennungsluft_Lueftung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | VerbrennungsluftÜberprüfung Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Feuerstaette_Befestigung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Feuerstättenbefestigung / Abstände Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Feuerstaette_aeusserer_Zustand | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Äußerer Zustand der Feuerstätte Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Feuerstaette_Heizgasweg | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zustand Brenner und Heizgasweg Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasabzug_in_Brennerhoehe | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abzug der Abgase in Brennerhöhe Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasabzug_an_anderer_Stelle | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abzug der Abgase an anderer Stelle Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Verbindungsstueck | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zustand des verbindungsstückeses Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Messart_1BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Messung nach 1.BImSchV. ¦ 1 = Erstmessung (§14 1.BImSchV) 2 = wiederkehrende Messung (§ 15 1.BImSchV) 3 = Wiederholungsmessung (§ 15 (3) bzw. 14 (5) 4 = Messung auf Anordnung 5 = freiwillige Messung <<KennZ-Tabelle>> Enum: Enum_MessungArt1BImSchVOelGas |
| BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen, ob Messung gemäß 1. BImSchV erfolgte. Dies gilt auch für den CO-Wert gemäß 1. BImSchV |
| Abgaswegepruefung | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen, ob Abgaswegeüberprüfung erfolgt. |
| CO | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen, ob CO Gehalt nach KUEO der Abgase gemäß KUEO ermittelt wurde. |
| Ueberpruefungsart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Überprüfung nach KUEO Enum: Enum_UeberpruefungArtOelGas |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K MGH | Datum der Arbeitsausführung. |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |
| Abgasverlust | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Abgasverlust der Messung in %. |
| Verbrennungslufttemperatur | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Verbrennungslufttemperatur der Messung in °C. |
| Abgastemperatur | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Abgastemperatur der Messung in °C. |
| Waermetraegertemperatur | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Wärmeträgertemperatur der Messung in °C. |
| Sauerstoff_Volumengehalt | REAL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Sauerstoffgehalt (O2) in Volumen % |
| Sauerstoff_Ringspalt | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Verringerung des Sauerstoffgehaltes im Ringspalt in %. |
| Lufttemperatur_Ringspalt | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Lufttemperatur im Ringspalt in °C |
| Druckdifferenz_Abgas | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B MGH | Druckdifferenz in Pa im Abgas. |
| Druckdifferenz_Ringspalt | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B MGH | Druckdifferenz in Pa im Ringspalt. |
| CO_Abgas_AP | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Kohlenmonoxidgehalt (CO) unverdünnt in ppm im Abgas gemäß KUEO. |
| CO_Abgas_BImSchV | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Kohlenmonoxidgehalt (CO) unverdünnt in mg/kWh im Abgas gemäß 1. BImSchV. |
| Sauerstoff_Abgas_AP | REAL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Sauerstoffgehalt im Abgas bei der Abgaswegeprüfung in Vol.-% |
| Abgasleitung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Merkmal, ob Abgasleitung in Ordnung! |
| Entspricht_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob das Ergebnis der BImSchV Messung der Verordnung entspricht. |
| Negativer_Ergebnistext_BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Begründung, warum Ergebnis nicht der 1.BImSchV entspricht. |
| Maengelfrist_BImSchV | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Mängelfrist zur Behebung |
| Abgasverlust_Grenzwert | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Grenzwert des Abgasverlustes der Feuerstätte ¦ 4 kW bis 25 kW NL = 11 % Über 25 kW bis 50 kW NL = 10% Über 50 kW NL = 9% |
| Abgaswegepruefung_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ergebnis der AbgaswegeÜberprüfung. |
| CO_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ergebnis Feststellung CO. |
| Hinweistext_Maengel | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bemerkung zur Messung. |
| Maengel_ohne_Gefahr | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Mängel ohne unmittelbare Gefahr |
| Maengelfrist_AP | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Mängelfrist zur Behebung |
| Maengelpruefung_erforderlich | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Angabe ob eine Mängelprüfung erforderlich ist |
| Hinweistext_BImSchV | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bermerkungstext für Messung 1.BImSchV |
| Messunsicherheit | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Messunsicherheit nach 1.BImSchV |
| Russzahl_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Rußzahl-Grenzwert |
| Russzahl_1 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Russzahl 1 der Messung |
| Russzahl_2 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Russzahl 2 der Messung |
| Russzahl_3 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Russzahl 3 der Messung |
| Russzahl_mw | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Gerundete Mittelwert der Russzahlen 1, 2 und 3 |
| Oelderivate | BOOL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Festgestellte Ölderivate. |
| Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum an dem die Bescheiniungung ausgefüllt worden ist. |
| Herstellerbescheinigung | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV |

Referenziert: Oelfeuerstaette (ID_Oelfeuerstaette, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Oelfeuerstaette

32 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Oelfeuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Oelfeuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | 44BImSchV-Messergebnisse gehoeren zu einer Oelfeuerstaette → Oelfeuerstaette |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | QS | MIN-Nummer(n) der verwendeten Messgeräte zum Zeitpunkt der Messung. Diese müssen unveränderlich im Messergebnis gespeichert werden. Die MIN wird aus der ID_Messgerät entnommen. |
| FWL_Messung | REAL |  |  |  |  | QS | Feuerungswärmeleistung bei der Messung |
| Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | QS | Bei der Messung eingesetzter Brennstoff. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Bei einer Messung kann nur ein Brennstoff verwendet werden. Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Brennstoff_Text | TEXT |  |  |  |  | QS | Textuelle Beschreibung der Brennstoffart |
| Messart | TEXT |  |  |  |  | QS | Art der Messung nach 44. BImSchV. Enum: Enum_MessungArt44BImSchV |
| 44BImSchV | BOOL |  |  |  |  | QS | Kennzeichen, ob Überprüfung hinsichtlich 44.BImSchV erfolgte. |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | QS | Datum der Arbeitsausführung. |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | QS | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |
| Russzahl_1 | INTEGER |  |  |  |  | QS | Russzahl 1 der Messung |
| Russzahl_2 | INTEGER |  |  |  |  | QS | Russzahl 2 der Messung |
| Russzahl_3 | INTEGER |  |  |  |  | QS | Russzahl 3 der Messung |
| Russzahl_mw | INTEGER |  |  |  |  | QS | Gerundete Mittelwert der Russzahlen 1, 2 und 3 |
| Oelderivate | BOOL |  |  |  |  | QS | Festgestellte Ölderivate. |
| Russzahl_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | QS | Rußzahl-Grenzwert |
| Abgasverlust | REAL |  |  |  |  | QS | Abgasverlust der Messung in %. |
| Abgasverlust_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | QS | Grenzwert des Abgasverlustes |
| Verbrennungslufttemperatur | INTEGER |  |  |  |  | QS | Verbrennungslufttemperatur der Messung in °C. |
| Abgastemperatur | INTEGER |  |  |  |  | QS | Abgastemperatur der Messung in °C. |
| Waermetraegertemperatur | REAL |  |  |  |  | QS | Wärmeträgertemperatur der Messung in °C. |
| Sauerstoff_Volumengehalt | REAL |  |  |  |  | QS | Sauerstoffgehalt (O2) in Volumen % |
| CO_Konzentration_Bezug | REAL |  |  |  |  | QS | Gemessene CO-Konzentration bezogen auf 3 % Sauerstoff in mg/m3 |
| CO_Konzentration_Messunsicherheit | REAL |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit der gemessenen CO-Konzentration in mg/m3 |
| CO_Konzentration_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | QS | Grenzwert der CO-Konzentration in mg/m3 |
| NO_Konzentration_Bezug | REAL |  |  |  |  | QS | Gemessene NOx-Konzentration bezogen auf 3 % Sauerstoff in g/m3 |
| NO_Konzentration_Messunsicherheit | REAL |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit der gemessenen NOx-Konzentration in g/m3 |
| NO_Konzentration_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | QS | Grenzwert der NO-Konzentration in g/m3 |
| Betriebszustand_ok | BOOL |  |  |  |  | QS | Angabe, ob der Betriebszustand der Anlage bei der Messung repräsentativ war. |
| Druckdifferenz_Abgas | INTEGER |  |  |  |  | QS | Druckdifferenz in Pa im Abgas. |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkung zur Messung. |
| Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | QS | Datum an dem die Bescheiniungung ausgefüllt worden ist. |

Referenziert: Oelfeuerstaette (ID_Oelfeuerstaette, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK

55 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feste_Brennstoff_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | HK-Messergebnisse gehoeren zu Feststofffeuerstaette → Feste_Brennstoff_Feuerstaette |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | MIN-Nummer(n) der verwendeten Messgeräte zum Zeitpunkt der Messung. Diese müssen unveränderlich im Messergebnis gespeichert werden. Die MIN wird aus der ID_Messgerät entnommen. |
| Messart_1BImSchV1 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Messung nach 1. BImSchV für feste Brenstoffe. Erläuterung: Die Nr. 5 kann auch in Kombination mit den Nr. 1 bis 4 durchgeführt werden. Die Nr. 1 und 2 können zusammen durchgeführt werden. Trennzeichen: Semikolon z. B. 1;2 oder 1;2;5 Enum: Enum_MessungArt1BImSchVFeststoff |
| Messart_1BImSchV2 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Messung nach 1. BImSchV für feste Brenstoffe. Erläuterung: Die Nr. 5 kann auch in Kombination mit den Nr. 1 bis 4 durchgeführt werden. Die Nr. 1 und 2 können zusammen durchgeführt werden. Trennzeichen: Semikolon z. B. 1;2 oder 1;2;5 Enum: Enum_MessungArt1BImSchVFeststoff |
| Messart_1BImSchV3 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Messung nach 1. BImSchV für feste Brenstoffe. Erläuterung: Die Nr. 5 kann auch in Kombination mit den Nr. 1 bis 4 durchgeführt werden. Die Nr. 1 und 2 können zusammen durchgeführt werden. Trennzeichen: Semikolon z. B. 1;2 oder 1;2;5 Enum: Enum_MessungArt1BImSchVFeststoff |
| BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen, ob Messung hinsichtlich BImSchV erfolgte. |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K MGH | Datum der Arbeitsausführung. |
| Bedienungsanleitung | BOOL |  |  |  |  | QS | Bedienungsanleitung vorhanden |
| Teillastmessung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob die Messung bei Teilllast durchgeführt wurde. |
| Brennstoff_gemessen | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Bei Messung eingesetzter Brennstoff. Achtung: Dieser Wert wird bei der Bescheinigung im Feld als eingesetzter Brennstoff eingetragen. << Verbindungstabelle 1:n noch unten einfügen >> ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Bei einer Messung kann nur ein Brennstoff verwendet werden. Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Brennstoff_zulaessig | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Brennstoffverwendung ist zulässig |
| Feuchte_gemessen | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob die Feuchtemessung durchgeführt wurde. |
| Feuchte1 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Feuchtegehalt Messung 1 |
| Feuchte2 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Feuchtegehalt Messung 2 |
| Feuchte3 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Feuchtegeahlt_Messung3 |
| Feuchte_Mittelwert | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Mittelwert des Feuchtegehaltes |
| Feuchte_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | § 19_B | 25 oder entsprechend Herstellerangabe |
| Messergebnis_SF_positiv | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Die Messung eines Schornsteinfegers ist positiv |
| Staubfilter_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen vorhanden |
| Technischer_Zustand_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ordnunggemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage |
| Abstand_Muendung_Dach_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend |
| Abstand_Muendung_Fenster | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenster, und Türen ausreichend |
| Brennstoffe_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Verwendete Brennstoffe nach Herstellerangabe |
| Ergebnis_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Das Ergebnis entspricht der Verordnung |
| Ergebnis_Begruendung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Begründung, warum das Ergebnis nicht der Verordnung entspricht |
| Maengel_Frist | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Frist bis zur Mäneglbehebung |
| Beratung_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Beratungsdurchführung |
| Beratung_Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Erstellung des Beratungsprotokolls |
| Beratung_Bedienung_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage wurde durchgeführt |
| Beratung_Lagerung_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes wurde durchgeführt |
| Beratung_Umgang_Brennstoff_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen wurde durchgeführt |
| Bemerkung_Bescheinigung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bemerkungsfeld |
| Speichervolumen_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Vorhandenes Wärmespeichervolumen ausreichend |
| Waermetraegertemperatur | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Wärmeträgertemperatur der heizungsanlage für feste Brennstoffe |
| Sauerstoff_Volumengehalt | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Mittlerer Sauerstoffgehalt im Abgas (O2) in Volumenprozent |
| Abgastemperatur | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Abgastemperatur der Messung in °C |
| Druckdifferenz | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Druckdifferenz in Pa im Abgas |
| Messunsicherheit_CO | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Messunsicherheit der gemessenen CO-Konzentration im Normzustand (UCO,M) |
| Messunsicherheit_Staub | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Messunsicherheit der gemessenen Staubkonzentration im Normzustand (UStaub,M) |
| Grenzwert_CO | REAL |  |  |  |  | § 19_K | CO-Grenzwert nach 1.BImSchV |
| Grenzwert_Staub | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Staubgrenzwert nach 1.BImSchV |
| Messwert_13_CO | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Auf Bezugssauerstoffgehalt 13 % bez. CO-Konzentration im Normzustand (cCO,B) |
| Messwert_13_Staub | REAL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Auf Bezugssauerstoffgehalt 13 % bez. Staubkonzentration im Normzustand (cStaub,B) |
| Beurteilungswert_CO | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Beurteilungswert CO-Gehalt in g/m³ (BCO) |
| Beurteilungswert_Staub | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Beurteilungswert Staubgehalt in g/m³ (BStaub) |
| Messwert_8_CO | REAL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Auf Bezugssauerstoffgehalt 8 % bez. CO-Konzentration im Normzustand (cCO,B) |
| Messwert_8_Staub | REAL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Auf Bezugssauerstoffgehalt 8 % bez. Staubkonzentration im Normzustand (cStaub,B) |
| Entspricht_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K, wenn N | Merkmal, ob das Ergebnis der BImSchV Messung der Verordnung entspricht. |
| Sondergrenzwert_Staub_Prozess | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Sondergrenzwert für Staub in mg/m3 bei Prozessfeuerungsanlagen |
| Sondergrenzwert_CO_Prozess | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Sondergrenzwert für CO mg/m3 bei Prozessfeuerungsanlagen |
| Sondergrenzwert_Staub_Behoerde | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Sondergrenzwert für Feuerstätten in mg/m3 der von der Behörde festgelegt wurden. |
| Sondergrenzwert_CO_Behoerde | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Sondergrenzwert für CO in mg/m3 welcher von der Behörde festgelegt wurde. |
| Sondergrenzwert_Behoerde_Ende | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Enddatum des/der behördlich(en) festgelegten Sondergrenzwerte(s). |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |

Referenziert: Feste_Brennstoff_Feuerstaette (ID_Feste_Brennstoff_Feuerstaette, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF

45 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feste_Brennstoff_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | ERF-Messergebnisse gehoeren zu Feststofffeuerstaette → Feste_Brennstoff_Feuerstaette |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | MIN-Nummer(n) der verwendeten Messgeräte zum Zeitpunkt der Messung. Diese müssen unveränderlich im Messergebnis gespeichert werden. Die MIN wird aus der ID_Messgerät entnommen. |
| Messart_1BImSchV1 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Messung nach 1. BImSchV für feste Brenstoffe. Komma getrennte Werte aus dem Enum _MessungArt1BImSchVFeststoff ¦ Trigger |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K MGH | Datum der Arbeitsausführung. |
| Bedienungsanleitung | BOOL |  |  |  |  | QS | Bedienungsanleitung vorhanden |
| Emissionswert_CO | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Prüfstandsemissionswert in g/m3 für CO |
| Emissionswert_Staub | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Prüfstandsemissionswert in g/m3 für Staub |
| Emissionswert_Mindestwirkungsgrad | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Prüfstand-Mindestwirkungsgrad in % |
| Eingesetzte_Brennstoffe | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Eingesetzte Brennstoffe der Feuerstätte. Komma getrennte Werte aus dem Enum _BrennstoffBImSchV ¦ Trigger |
| Feuchte_gemessen | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob die Feuchtemessung durchgeführt wurde. |
| Feuchte1 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Feuchtegehalt Messung 1 |
| Feuchte2 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Feuchtegehalt Messung 2 |
| Feuchte3 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Feuchtegeahlt_Messung3 |
| Feuchte_Mittelwert | REAL |  |  |  |  | § 19_K | Mittelwert des Feuchtegehaltes |
| Feuchte_Grenzwert | REAL |  |  |  |  | § 19_K | 25 oder entsprechend Herstellerangabe |
| Messergebnis_SF_positiv | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Die Messung eines Schornsteinfegers ist positiv |
| Staubfilter_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen vorhanden |
| Technischer_Zustand_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ordnunggemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage |
| Abstand_Muendung_Dach_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend |
| Abstand_Muendung_Fenster | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenster, und Türen ausreichend |
| Brennstoffe_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Verwendete Brennstoffe nach Herstellerangabe |
| Ergebnis_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Das Ergebnis entspricht der Verordnung |
| Ergebnis_Begruendung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Begründung, warum das Ergebnis nicht der Verordnung entspricht. |
| Maengel_Frist | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Frist bis zur Mäneglbehebung |
| Beratung_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Beratungsdurchführung |
| Beratung_Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Ausstellungsdatum des Beratungsprotokolls |
| Beratung_Bedienung_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage wurde durchgeführt |
| Beratung_Lagerung_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes wurde durchgeführt |
| Beratung_Umgang_Brennstoff_BImSchV | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen wurde durchgeführt |
| Bemerkung_Bescheinigung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkungsfeld |
| Speichervolumen_ok | BOOL |  |  |  |  | QS | Vorhandenes Wärmespeichervolumen ausreichend |
| Waermetraegertemperatur | REAL |  |  |  |  | QS | Wärmeträgertemperatur der heizungsanlage für feste Brennstoffe |
| Sauerstoff_Volumengehalt | REAL |  |  |  |  | QS | Sauerstoffgehalt (O2) in Volumenprozent |
| Abgastemperatur | INTEGER |  |  |  |  | QS | Abgastemperatur der Messung in °C |
| Druckdifferenz | INTEGER |  |  |  |  | QS | Druckdifferenz in Pa im Abgas |
| Grenzwert_CO | REAL |  |  |  |  | QS | Grenzwert Kohlenmonoxid nach § 26 Abs. 1 oder Anlage 4 1.BImSch in g/m³ |
| Grenzwert_Staub | REAL |  |  |  |  | QS | Grenzwert Staub nach § 26 Abs. 1 oder Anlage 4 1.BImSchV in g/m³ |
| Messunsicherheit_CO | REAL |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit Kohlenmonoxid nach Anlage 2 Nr. 2.3 1.BImSchV in g/m³ |
| Messunsicherheit_Staub | REAL |  |  |  |  | QS | Messunsicheit Staubgehalt nach Anlage 2 Nr. 2.3 in g/m³ |
| Messwert_13_CO | REAL |  |  |  |  | QS MGH | Messwert Kohlenmonoxidgehalt bezogen auf 13% Sauerstoff nach Anlage 2 Nr. 2.2 |
| Messwert_13_Staub | REAL |  |  |  |  | QS MGH | Messwert Staubgehalt bezogen auf 13% Sauerstoff nach Anlage 2 Nr. 2.2 |
| Messwert_8_CO | REAL |  |  |  |  | QS MGH | Messwert Kohlenmonoxidgehalt bezogen auf 8 % Sauerstoff |
| Messwert_8_Staub | REAL |  |  |  |  | QS MGH | Messwert Staubgehalt bezogen auf 8% sauerstoff |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |

Referenziert: Feste_Brennstoff_Feuerstaette (ID_Feste_Brennstoff_Feuerstaette, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette

31 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Sonderfeuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Messergebnisse gehoeren zu Sonderfeuerstaette → Sonderfeuerstaette |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | MIN-Nummer(n) der verwendeten Messgeräte zum Zeitpunkt der Messung. Diese müssen unveränderlich im Messergebnis gespeichert werden. Die MIN wird aus der ID_Messgerät entnommen. |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K MGH | Datum der Arbeitsausführung. |
| Ueberpruefungsart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art der Überprüfung nach KUEO Enum: Enum_UeberpruefungArtOelGas |
| Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Bei Messung eingesetzter Brennstoff. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Bei einer Messung kann nur ein Brennstoff verwendet werden. Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Brennstoff_Text | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Textuelle Beschreibung der Brennstoffart |
| Verbrennungsluft_Lueftung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | VerbrennungsluftÜberprüfung Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Standsicherheit | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Überprüfung Standsicherheit Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Aeusserer_Zustand | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Überprüfung Äusserer Zustand |
| Abstaende | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Überprüfung Abstände Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Schalldaempfer | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Überprüfung Schalldämpfer Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasabzug_Geraet | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abzug der Abgase am Gerät des BHKW Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasabzug_Abgasstutzen | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abzug der Abgase am Abgasstutzen Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasabzug_Schalldaempfer | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abzug der Abgase an anderer Stelle Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Verbindungsstueck | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zustand des Verbindungsstückes Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Abgasleitung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zustand der Abgasleitung Enum: Enum_AbgaswegeCheck |
| Sauerstoff_Volumengehalt | REAL |  |  |  |  | § 19_K MGH | Sauerstoffgehalt im Abgas in Vol.-% |
| CO_Abgas | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Kohlenmonoxidgehalt (CO) unverdünnt in ppm im Abgas. |
| Sauerstoff_Ringspalt | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Verringerung des Sauerstoffgehaltes im Ringspalt in %. |
| Lufttemperatur_Ringspalt | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Lufttemperatur im Ringspalt in °C |
| Druckdifferenz_Ringspalt | REAL |  |  |  |  | § 19_B MGH | Druckdifferenz in Pa im Ringspalt. |
| Abgastemperatur | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K MGH | Abgastemperatur der Messung in °C. |
| Abgaswegepruefung_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K wenn N | Ergebnis der AbgaswegeÜberprüfung. |
| CO_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K wenn N | Ergebnis Feststellung CO. |
| Hinweistext_Maengel | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bemerkung zur Messung. |
| Maengel_ohne_Gefahr | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Mängel ohne unmittelbare Gefahr |
| Maengelfrist_AP | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Mängelfrist zur Behebung |
| Maengelpruefung_erforderlich | BOOL |  |  |  |  | § 19_K wenn J | Angabe, ob eine Mängelprüfung erforderlich ist. |
| Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum an dem die Bescheiniungung ausgefüllt worden ist. |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |

Referenziert: Sonderfeuerstaette (ID_Sonderfeuerstaette, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe

32 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Waermepumpe | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Messergebnisse gehoeren zu Waermepumpe → Waermepumpe |
| Ausfuehrungsdatum | TEXT |  |  |  |  | QS | Tag der Überprüfung |
| Ueberpruefung_60a_GEG | BOOL |  |  |  |  | QS |  |
| Check | BOOL |  |  |  |  | QS |  |
| Antriebsenergie_Zaehlerstand | REAL |  |  |  |  | QS | Antriebsenergie Zählerstand |
| Waermeenergie_Waermemengenzaehler | REAL |  |  |  |  | QS | Wärmeenergie an Wärmemengenzähler |
| Abgelesene_JAZ | REAL |  |  |  |  | QS | Abgelesene / Berechnete JAZ (SPF) |
| Verdichterstarts | INTEGER |  |  |  |  | QS | Verdichterstarts |
| Heizkurve | TEXT |  |  |  |  | QS | Eingestellte Heizkurve der Wärmepumpe Enum: Enum_WPHeizkurve |
| Absenkzeiten | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob Absenkzeiten bei der Wärmepumpe eingestellt sind. |
| Bivalenzpunkt | REAL |  |  |  |  | QS | Temperatur, ab wann der Heizstab zuheizt. |
| Eingestellte_Warmwassertemperatur | INTEGER |  |  |  |  | QS | Eingestellte Warmwassertemperatur |
| Heizgrenztemperatur | REAL |  |  |  |  | QS | Heizgrenztemperatur |
| Hocheffizienzpumpe | BOOL |  |  |  |  | QS | Hocheffizienzpumpe |
| Quellentemperatur | REAL |  |  |  |  | QS | Quellentemperatur |
| Vorlauftemperatur | INTEGER |  |  |  |  | QS | Vorlauftemperatur |
| Ruecklauftemperatur | INTEGER |  |  |  |  | QS | Rücklauftemperatur |
| Ausdehnungsgefaess | BOOL |  |  |  |  | QS | Ausdehnungsgefäß in Ordnung |
| Kaeltemittelkreislauf | BOOL |  |  |  |  | QS | Kältemittelkreislauf in Ordnung |
| hydraulische_Komponenten | BOOL |  |  |  |  | QS | hydraulische Komponenten in Ordnung |
| Daemmung_Rohrleitung | BOOL |  |  |  |  | QS | Dämmung der Rohrleitung in Ordnung |
| elektrische_Anschluesse | BOOL |  |  |  |  | QS | elektrische Anschlüsse in Ordnung |
| Kondensatablauf | BOOL |  |  |  |  | QS | Kondensatablauf in Ordnung |
| Zustand_Ausseneinheit | BOOL |  |  |  |  | QS | Zustand der Außeneinheit in Ordnung |
| Bericht_Kaeltekreislauf_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob der externe Bericht zum Kältekreislauf vorhanden ist. |
| Effizienzverbesserungsvorschlag | TEXT |  |  |  |  | QS | Texte für Effizienzverbesserungsmaßnahmen / Optimierungsmaßnahmen |
| Auffaelligkeiten | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob Auffälligkeiten festgestellt worden sind. Ja -> Auffälligkeiten vorhanden Nein -> Keine Auffälligkeiten vorhanden |
| Auffaelligkeiten_festgestellt | TEXT |  |  |  |  | QS | Beschreibung der festgestellten Auffälligkeiten |
| Bemerkungen | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkungen zur Wärmepumpe |
| Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | QS | Datum an dem die Bescheiniungung ausgefüllt worden ist. |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | QS | Datum der Erstellung des Ergebnisprotokolls. |

Referenziert: Waermepumpe (ID_Waermepumpe, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe, n:1)

## Messgeraet

6 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Messgeraet | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbezirk | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Messgeraete gehoeren zum Kehrbezirk → Kehrbezirk |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | QS MGH | Messgeräte-Identifikationsnummern (MIN) des Messgerätes |
| Datum_Pruefung | DATE |  |  |  |  | QS MGH | Datum der letzten Prüfung des Messgerätes |
| Pruefstelle | TEXT |  |  |  |  | QS MGH | Benannte Prüfstelle Enum: Enum_PruefstelleMessgeraete |
| Typ | TEXT |  |  |  |  | QS MGH | Typ des Messgeräts Enum: Enum_MessgeraeteTyp |

Referenziert: Kehrbezirk (ID_Kehrbezirk, n:1)

Referenziert von: Messunsicherheit (ID_Messgeraet, n:1)

## Messgeraet_44

8 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Messgeraet_44 | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbezirk | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | 44BImSchV-Messgeraete gehoeren zum Kehrbezirk → Kehrbezirk |
| MIN | TEXT |  |  |  |  | QS MGH | Messgeräte-Identifikationsnummern (MIN) des Messgerätes |
| Datum_Pruefung | DATE |  |  |  |  | QS MGH | Datum der letzten Prüfung des Messgerätes |
| Pruefstelle | TEXT |  |  |  |  | QS MGH | Benannte Prüfstelle Enum: Enum_PruefstelleMessgeraete |
| Typ | TEXT |  |  |  |  | QS MGH | Typ des Messgeräts Enum: Enum_MessgeraeteTyp |
| Messunsicherheit_CO | INTEGER |  |  |  |  | QS MGH | CO-Messunsicherheit in % des Messgeräteherstellers. |
| Messunsicherheit_NOX | INTEGER |  |  |  |  | QS MGH | NOX-Messunsicherheit in % des Messgeräteherstellers. |

Referenziert: Kehrbezirk (ID_Kehrbezirk, n:1)

## Messunsicherheit

11 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Messunsicherheit | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Messgeraet | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Messunsicherheit bezieht sich auf ein Messgeraet → Messgeraet |
| Russ | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit bei der Ermittlung der Rußzahl |
| Abgasverlust | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit bei der Ermittlung des Abgasverlustes |
| CO_Gehalt_Oel_und_gasfoermige_Brennstoffe | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit bei der Ermittlung des CO-Gehalt Öl- und gasförmige Brennstoffe |
| CO_Gehalt_Feste_Brennstoffe_altes_Verfahren | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit bei der Ermittlung des CO-Gehalt Feste Brennstoffe_altes Verfahren |
| Staub_Gehalt_Feste_Brennstoffe_altes_Verfahren | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit bei der Ermittlung des Staub-Gehalt Feste Brennstoffe_altes Verfahren |
| CO_Gehalt_Feste_Brennstoffe_neues_Verfahren_P | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit bei der Ermittlung des CO-Gehalt Feste Brennstoffe_neues Verfahren in Prozent |
| CO_Gehalt_Feste_Brennstoffe_neues_Verfahren_A | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit bei der Ermittlung des CO-Gehalt Feste Brennstoffe_neues Verfahren in mg/m3 |
| Staub_Gehalt_Feste_Brennstoffe_neues_Verfahren_P | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit bei der Ermittlung des Staub-Gehalt Feste Brennstoffe_neues Verfahren in Prozent |
| Feuchtegehalt | INTEGER |  |  |  |  | QS | Messunsicherheit noch nicht definiert. |

Referenziert: Messgeraet (ID_Messgeraet, n:1)

# Dunstabzug

## Dunstabzuganlage_Leitung

18 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Dunstabzuganlage_Leitung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Kommentar: Dunstabzugsleitung eines Gebaeude/Gebaeudeteils → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| Anzahl_Geschoss | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Gesamte Anzahl der Geschosse über die sich die Dunstabzugsleitung erstreckt. |
| Anzahl_Muendung | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Mündungen |
| Anzahl_Muendung_ohne_Ventilator | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Mündungen die keinen Ventilator besitzen. |
| Anzahl_Muendung_mit_Ventilator | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Mündungen die einen Ventilator besitzen. |
| Kehrpflicht_Dunstanlage | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob die Anlage der Kehrpflicht nach KÜO unterliegt. |
| Ueberpruefungspflicht_Dunstanlage | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Merkmal, ob die Anlage der Überprüfungspflicht nach KÜO unterliegt. |
| Laenge | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Gesamtlänge der Dunstabzugsleitung in Metern. |
| Differenzdruckschalter | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Anlage einen Differenzdruckschalter besitzt. |
| Hoehe_ueber_Dach | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Höhe über Dach der Dunstabzugleitung in Metern. |
| Geraete_Kategorie | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Geräte Kategorie ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1 Enum: Enum_Feuerstaettenart |
| Brennstoff | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Eingesetzter Brennstoff der Gerate ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Leistung | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung in kW |
| Sonstige_Maengel | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Freitext bis 100 Zeichen |
| Maengel_Frist | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Enddatum der Mängelfrist |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext |
| Zubehoer | TEXT |  |  |  |  | QS | Siehe Kennzeichnungstabelle 3.3 ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.3 Enum: Enum_ZubehoerLueftungsanlagen |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung (ID_Dunstabzuganlage_Leitung, n:1), Dunstabzugsanlage_Haube (ID_Dunstabzuganlage_Leitung, n:1), Abschnitt_Dunstabzugsleitung (ID_Dunstabzuganlage_Leitung, n:1), Ventilator_Dunstabzug (ID_Dunstabzuganlage_Leitung, n:1)

## Dunstabzugsanlage_Haube

29 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Dunstabzugsanlage_Haube | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Dunstabzuganlage_Leitung | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Haube gehoert zu Dunstabzugsleitung → Dunstabzuganlage_Leitung |
| ID_Raum | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_B | Raum in dem die Dunstabzugshaube steht. → Raum |
| Bauform | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bauformen von Dunstabzugs¬hauben oder Lüftungsdecken, gemäß Anhang D VDI 2052 Enum: Enum_DunstabzugHaubeBauform |
| Nutzung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nutzungsart des Dunstabzugs. Enum: Enum_DunstabzugHaubeNutzung |
| Berechnungstyp | TEXT |  |  |  |  | QS | Berechnungstyp nach der eine Dunstabzugshaube berechnet wird. Enum: Enum_Berechnungstyp |
| Berechnungswert | REAL |  |  |  |  | QS | Berechnungswert in Abhängigkeit des Berechnungstyps. |
| Geschoss | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Geschoßangabe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.2 Enum: Enum_Etage |
| Raum | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Aufstellungsraum ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.4 Enum: Enum_Raum |
| Lage1 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Lage 1 im Aufstellungsraum ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.2.1 Enum: Enum_Lage1 |
| Lage2 | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Lage 2 im Aufstellungsraum ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.2.1 Enum: Enum_Lage2 |
| Bauart | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Haubenbauart ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.4.1 Enum: Enum_DunstBaulicheAnlage |
| Bearbeitungszyklus | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bearbeitungszyklus der Dunstabzugsanlage. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| jaehrliche_Haeufigkeit | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der jährlichen Überprüfung der Dunstabzugsanlage. Abhängig vom Bearbeitungszyklus |
| Kondensatablauf | BOOL |  |  |  |  | QS | Quelle: Dunstabzugsanlage |
| Hoehe_Haube_Feuerst | REAL |  |  |  |  | QS | Höhe zwischen der Feuerstätte und der Dunstabzugshaube in Metern. |
| Abluftvolumenstrom | INTEGER |  |  |  |  | QS | Abluftvolumenstrom der Haube in m³/h |
| Abgasfuehrung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Abgasführung erfogt über die Dunstabzugshaube |
| Hersteller | TEXT |  |  |  |  | QS | Herstellerangabe der Dunstabzughaube. |
| Fabrikat | TEXT |  |  |  |  | QS | Fabrikat der Dunstabzughaube. |
| Abluftleistung | REAL |  |  |  |  | QS | Abluftleistung in m³/h |
| Haubenlaenge | REAL |  |  |  |  | QS | Haubenlänge in Meter |
| Haubenbreite | REAL |  |  |  |  | QS | Haubenbreite in Meter |
| Haubentiefe | REAL |  |  |  |  | QS | Haubentiefe in Meter |
| Filter_Anzahl | INTEGER |  |  |  |  | QS | Anzahl der Filter |
| Aerosolfilter | TEXT |  |  |  |  | QS | Enum: Enum_DunstabzugHaubeAerosolfilter |
| Behandlung_Abluft | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zusätliche Behandlung der Abluft Enum: Enum_DunstabzugHaubeAbluftBbehandlung |
| Injektionshaube | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob es sich um eine Injektionshaube handelt. |
| Schalter_Installation | TEXT |  |  |  |  | QS | Wo wurde der Ein- und Ausschalter installiert |

Referenziert: Dunstabzuganlage_Leitung (ID_Dunstabzuganlage_Leitung, n:1), Raum (ID_Raum, n:1)

Referenziert von: Dunstabzugsanlage_Feuerstaette (ID_Dunstabzugsanlage_Haube, n:1)

## Dunstabzugsanlage_Feuerstaette

27 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Dunstabzugsanlage_Feuerstaette | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Dunstabzugsanlage_Haube | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_B | Haube an der diese Feuerstätte hängt. → Dunstabzugsanlage_Haube |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Verknüpfung zur allgemeinen Feuerstätte. → Feuerstaette |
| Betriebsweise_Brenner | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Beschreibung betriebsweise Brenner. Enum: Enum_DunstabzugFeuerstaetteBetriebsweiseBrenner |
| Waermeerzeuger_Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Art des Wärmeerzeugers. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.1 Enum: Enum_Feuerstaettenart |
| Brenner_Hersteller | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Herstellername des Brenners. |
| Brenner_Typ | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Brenner Typ. |
| Brenner_Baujahr | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Baujahr des Brenners. |
| Brenner_Errichtungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Errichtungs oder Einbaudatum des Brenners. |
| Brenner_Leistung_min | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung min. des Brenners in kW. |
| Brenner_Leistung_max | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung max. des Brenners in kW. |
| Brenner_Leistung_mess | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Leistung des Brenners in kW bei Messung. |
| Brennstoffart | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Brennstoffart der Feuerstätte ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.2.1 Enum: Enum_BrennstoffBImSchV |
| Brennstoff_Text | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Textuelle Beschreibung der Brennstoffart. |
| Ueber_Durchgangshoehe | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob Feuerstätte über Durchgangshöhe liegt. |
| Sondergrenzwert_Prozess | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Sondergrenzwert für Prozessfeuerstätten in %, z.B. Backöfen besitzen Sondergrenzwerte. |
| Sondergrenzwert_Abgasverlust_Behoerde | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Sondergrenzwert für Feuerstätten in % die von der Behörde festgelegt wurden. |
| Sondergrenzwert_Behoerde_Ende | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Enddatum des behördlich festgelegten Sondergrenzwertes. |
| Bearbeitungszyklus | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zyklus der FeuerstättenÜberprüfung. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| Jaehrliche_Haeufigkeit | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der jährlichen Überprüfung der Feuerstätte. Abhängig vom Bearbeitungszyklus |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkung zur Feuerstätte. |
| gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, ab wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum bis wann die Feuerstätte Gültigkeit besitzt. Stichwort: Erhebung (Statistische Auswertbarkeit) |
| Warmwasser_Leistung_min | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung min. der Warmwasseranlage in kW. (GEG) |
| Warmwasser_Leistung_max | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung max. der Warmwasseranlage in kW. (GEG) |
| Warmwasser_Leistung_eingest | REAL |  |  |  |  | QS | eingestellte Leistung der Warmwasseranlage in kW. (GEG) |
| Benutzungsintensitaet | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen für die Intensität der Benutzung der Dunstabzugsanlage. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.1 Enum: Enum_Benutzungsintensitaet |

Referenziert: Dunstabzugsanlage_Haube (ID_Dunstabzugsanlage_Haube, n:1), Feuerstaette (ID_Feuerstaette, n:1)

## Abschnitt_Dunstabzugsleitung

46 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Abschnitt_Dunstabzugsleitung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Dunstabzuganlage_Leitung | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Abschnitt gehoert zur Dunstabzugsleitung → Dunstabzuganlage_Leitung |
| Sortiernummer | INTEGER |  |  |  |  | QS | Reihenfolge des Abschnitts innerhalb der Dunstabzugsleitung. |
| Brennstoff_Arten | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | benutzte Brennstoffe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle Blatt 2.2.2 Enum: Enum_BrennstoffKombination |
| Laenge_waagerecht | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Waagerechte Länge des Abschnittes in Meter. Synonym: Meter |
| Laenge_senkrecht | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Senkrechte Länge des Abschnittes in Meter. |
| Leitung_auf_Gebaeude | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Leitung verläuft aussen auf dem Gebäude |
| Leitung_im_Gebaeude | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Leitung verläuft innen im Gebäude |
| Aussenwand | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Leitung verläuft an der Aussenwand |
| Material | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Materialangabe aus welcher die Dunstabzugsleitung besteht. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.4 Enum: Enum_Material |
| Abstand_brennbare_Teile | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Vorhandener Abstand der äussersten Schicht, zu brennbaren Teilen in mm. |
| Brandschutztechnische_Anforderungen | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob an diesen Abschnitt brandschutztechnische Anforderungen gestellt sind. |
| Pruefoeffnungen | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Prüfföffnungen. |
| Errichtung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Errichtungsdatum der Anlage |
| Querschnittsform | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beschreibung der Querschnittsform Enum: Enum_Querschnittsform |
| QuerschnittWert1 | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Seitenabmessung 1 bzw. Durchmesser 1 in cm |
| QuerschnittWert2 | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Seitenabmessung 2 bzw. Durchmesser 2 in cm |
| Boegen_30 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der 30° Bögen des Abschnitts. Synonym: Knickstellen, Richtungsänderungen. |
| Boegen_45 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der 45° Bögen des Abschnitts Synonym: Knickstellen, Richtungsänderungen. |
| Boegen_60 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Bögen > 45° bis 60° des Abschnitts Synonym: Knickstellen, Richtungsänderungen. |
| Boegen_90 | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der 90° Bögen des Abschnitts Synonym: Knickstellen, Richtungsänderungen. |
| Eintrittswinkel | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Eintrittwinkel in den nächsten Abschnittes in Grad, bezogen auf die Achsen der Abschnitte. |
| Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Abschnittsart. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.1 Enum: Enum_AbgasanlageArt |
| Nutzung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Nutzungsart des Abschnitts. Enum: Enum_Nutzung |
| Ueber_Durchgangshoehe | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das Abschnitt über Durchgangshöhe liegt. Es werden Hilfsmittel, Steighilfen, benötigt. In Bundesländern unterschiedlich definieren i.d.R. Meterangaben. |
| Anzahl_Daemmung | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Anzahl der Dämmschichten für Reinigungsöffnugen. |
| Schalldaempfer | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, das Abschnitt Schalldämpfer besitzt. |
| Zeit | REAL |  |  |  |  | QS | Zeitaufwand für die Reinigung des Abschnitts, z.B. asbesthaltige Abschnitte. |
| Abdecken | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob ein Abschnitt abgedeckt werden muss. |
| ZIV_Kennzeichen | TEXT |  |  |  |  | QS | Abgeleitet aus Kennzeichnung Schicht. |
| Temperaturklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Temperaturklasse (Taaa) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.1 Enum: Enum_Temperaturklasse18160 |
| Druckklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gasdichtheitsklasse (Nx/Px/Hx) / Druckklasse ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.2 Enum: Enum_Druckklasse18160 |
| Kondensatbestaendigkeitsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Kondensatbeständigkeitsklasse (D/W) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.3 Enum: Enum_Kondensatbestaendigkeitsklasse18160 |
| Korrosionswiderstandsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Korrosionswiderstandsklasse (1/2/3) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.3.4 Enum: Enum_Korrossionswiderstandsklasse18160 |
| Russbrandbestaendigkeitsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Russbrandbeständigkeitsklasse (G / O) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.5 Enum: Enum_Russbrandbestaendigkeitsklasse18160 |
| Abstand_brennbare_Baustoffe | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abstand zu brennbaren Baustoffen. (xx) |
| Feuerwiderstandsklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Feuerwiderstandsklasse (Lzz) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.1.7 Enum: Enum_Feuerwiderstandsklasse18160 |
| Waermedurchlasswiderstand | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Abmessungen und Wärmedurchlasswiderstand (AW) |
| Kondensatablauf | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob ein Kondensatablauf vorhanden ist. |
| Verbindungsst_brandschutztechnisch_ausr | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Verbindungsstück brandschutztechnisch ausreichend ist. Quelle: Dunstabzugsanlage |
| Verbindungsst_baulich_ausr | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Verbindungsstück bauchlich ausreichend ist. Quelle: Dunstabzugsanlage |
| Schacht_brandschutztechnisch_ausr | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Schacht brandschutztechnisch ausreichend ist. Quelle: Dunstabzugsanlage |
| Schacht_baulich_ausr | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob Schacht bauchlich ausreichend ist. Quelle: Dunstabzugsanlage |
| Brandschutzklappe | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob eine Brandschutzklappe gegen Brandübertragung vorhanden ist. Quelle: Dunstabzugsanlage |
| Brandschutzklappe_Hersteller | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Hersteller der Brandschutzklappe. Quelle: Dunstabzugsanlage |
| Brandschutzklappe_Ergaenzung | TEXT |  |  |  |  | QS | Ergänzende Angaben zur Brandschutzklappe, z.B. Typbezeichnung, Zulassungnummer usw. Quelle: Dunstabzugsanlage |

Referenziert: Dunstabzuganlage_Leitung (ID_Dunstabzuganlage_Leitung, n:1)

## Ventilator_Dunstabzug

14 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Ventilator_Dunstabzug | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Dunstabzuganlage_Leitung | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Ventilator gehoert zur Dunstabzugsleitung → Dunstabzuganlage_Leitung |
| Geschoss | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Geschoßangabe ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.2 Enum: Enum_Etage |
| Raum | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, in welchem Raum der Ventilator angeordnet ist. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.4 Enum: Enum_Raum |
| Motor_im_Luftstrom | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob der Motor des Ventilators im Abluftstrom angeordnet ist. |
| Ueberdruck | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob Ventilator Überdruck möglich ist. |
| Ein_Ausbau | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob beim Ventilator ein- und Ausbau möglich ist. |
| Dachgeschoss | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob Ventilator sich im Dachgeschoß befindet. |
| Fabrikat | TEXT |  |  |  |  | QS | Fabrikat des Ventilators |
| Leistung | REAL |  |  |  |  | QS | Leistung des Ventilators in m³/h. |
| Art | TEXT |  |  |  |  | QS | Betriebsart des Ventilators. Enum: Enum_VentilatorArt |
| Ummantelung | BOOL |  |  |  |  | QS | Ummantelung des Ventilators. |
| Installation | TEXT |  |  |  |  | QS | Beschreibung, wo Ventilator installiert wurde. |
| Schalter_ok | BOOL |  |  |  |  | QS | Merkmal, ob beim Ventilator der Ein- und Ausschalter richtig platziert ist. |

Referenziert: Dunstabzuganlage_Leitung (ID_Dunstabzuganlage_Leitung, n:1)

## Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung

17 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Dunstabzuganlage_Leitung | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Messergebnisse gehoeren zu Dunstabzugsleitung → Dunstabzuganlage_Leitung |
| Nummer | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Eindeutige Identifikation des Ergebnisprotokolls. |
| Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Durchführung der Überprüfung an der Dunstabzugsanlage. |
| Dunstabzugshauben | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Dunstabzugshauben überprüft. |
| Aerosolfilter | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Ärosolfilter überprüft. |
| Waagerechte_Dunstleitung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Waagrechte_Dunstleitung überprüft. |
| Senkrechte_Dunstleitung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Senkrechte_Dunstleitung überprüft. |
| Ventilator | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Ventilator überprüft. |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Bemerkung zur Dunstabzugsanlage |
| Reinigungdurchfuehrung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Reinigungdurchführung der Anlage Enum: Enum_ErgebnisDunstDurchfuehrung |
| Wartungsvertrag | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob ein Wartungsvertrag vorliegt. |
| Feuerloescher_Brandklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Brandklasse des Feuerlöschers Enum: Enum_FeuerloescherBrandklasse |
| Feuerloescher_Groesse | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Größe des Feuerlöschers |
| Feuerloescher_Groesse_Einheit | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Einheit für die Größe des Feuerlöschers Enum: Enum_FeuerloescherGroesseEinheit |
| Feuerloescher_Loeschmittel | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Löschmittel des Feuerlöschers Enum: Enum_FeuerloescherLoeschmittel |
| Loeschanlage | BOOL |  |  |  |  | § 19_B |  |

Referenziert: Dunstabzuganlage_Leitung (ID_Dunstabzuganlage_Leitung, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung, n:1)

# Verbrennungsluft

## Verbrennungsluftzufuhr_Element

13 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Verbrennungsluftzufuhr_Element | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Element | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Element der Verbrennungsluftzufuhr. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.2.1 Enum: Enum_Verbrennungsluftversorgung |
| Querschnitt | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Querschnitt des Elementes in cm². |
| Querschnittsform_Verbrennungsluftzufuhr_Element | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Querschnittsform des Elementes. Enum: Enum_Querschnittsform |
| Laenge | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Länge des Elementes in Meter. |
| Absperrvorrichtung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, das Element Absperrvorrichtung besitzt. |
| Anzahl_Pruefoeffnung | INTEGER |  |  |  |  | QS | Anzahl der Prüföffnungen. |
| Anzahl_Richtungsaenderungen | INTEGER |  |  |  |  | QS | Anzahl der Richtungsänderungen. |
| Zweck_Verbrennungsluftversorgung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen, das Element Verbrennungsluftzufuhr nur der Verbrennungsluftversorgung dient. |
| Zweck_Luftumspuelung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen, das Element Verbrennungsluftzufuhr der Luftumspülung dient. |
| Zweck_Raumlueftung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Kennzeichen, das Element Verbrennungsluftzufuhr der Raumlüftung dient. |
| ID_Raum | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_B | Raum in dem das Element steht. → Raum |
| ID_Raum_Ziel | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Optionaler Zielraum für den Luftverbund. → Raum |

Referenziert: Raum (ID_Raum, n:1), Raum (ID_Raum_Ziel, n:1)

Referenziert von: Feuerst_Verbr_Element (ID_Verbrennungsluftzufuhr_Element, n:1)

## Feuerst_Verbr_Element

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Feuerst_Verbr_Element | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Verknuepfungstabelle: Feuerstaette <-> Verbrennungsluftzufuhr_Element → Feuerstaette |
| ID_Verbrennungsluftzufuhr_Element | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Verknuepfungstabelle: Feuerstaette <-> Verbrennungsluftzufuhr_Element → Verbrennungsluftzufuhr_Element |
| VL_Raum_Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Raumart im Verbrennungsluftverbund Enum: Enum_VerbrenungsluftRaumart |

Referenziert: Feuerstaette (ID_Feuerstaette, n:1), Verbrennungsluftzufuhr_Element (ID_Verbrennungsluftzufuhr_Element, n:1)

# GEG/Effizienz

## GEG

67 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_GEG | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | GEG-Daten beziehen sich auf eine Feuerstaette → Feuerstaette |
| Kaufdatum_Gebaeude | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum Eigentümerwechsel |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der GEG-Überprüfung |
| Heizkessel_FU | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Fachunternehmererkläärung für den Heizkessel vorhanden. |
| Regelung_FU | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Fachunternehmererkläärung für die Regelung vorhanden. |
| Daemmung_FU_Bestand | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Es liegt eine Fachunternehmererklärung für gedämmte Wärmeverteilungseinrichtungen von Bestandsanlagen vor |
| Daemmung_FU_Neu | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Es liegt eine Fachunternehmererklärung für gedämmte Wärmeverteilungseinrichtungen von Neuanlagen vor |
| Verschlechterungsverbot_FU_Neu | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Fachunternehmererklärung über die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes bei Neuanlage liegt vor. |
| Pruefung_Landesrecht | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | GEG-Prüfung ist nicht notwendig. Achtung: Auslegung erfolgt nach Landesrecht! |
| Fristverlaengerung_Behoerde | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Festgelegtes Datum der Behörde hinsichtlich Nachrüstverpflichtung der Feuerungsanlage |
| Fristverlaengerung_Behoerde_Schreiben | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Verweis auf PDF-Dokument – Schreiben der Behörde hinsichtlich Fristverlängerung |
| Brennstoff_marktueblich | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob ein marktüblicher Brennstoff verwendet wird. |
| Regeleinrichtung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob eine Regeleinrichtung vorhanden in Abhängigkeit der Außentemperatur oder einer anderen geeignten Führungsgröße und der Zeit ist. |
| Heizkessel_einzeln_produziert | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Der Heizkessel wurde einzeln produziert |
| Waermetraeger_Wasser | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Der Wärmeträger ist Wasser |
| Geraet_heizt_Aufstellraum | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Das Heizgerät heizt hauptsächlich den Aufstellraum |
| GEG24_Nachweis_Verschlechterungsverbot_einfach | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Einfaches Verfahren für das Verschlechterungsverbot angewendet. |
| GEG24_Nachweis_Verschlechterungsverbot_ausfuehrlich | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Ausführliches Verfahren für das Verschlechterungsverbot angewendet. |
| Verschlechterungsverbot_erfuellt | BOOL |  |  |  |  | § 19_B |  |
| GEG24_Verschlechterungsverbot_Pruefung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob eine Verschlechterungsverbotsprüfung erforderlich ist oder nicht. |
| GEG24_Datum_Eigentuermererklaerung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Eigentümererklärung |
| GEG24_eigehalten | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal ob GEG eingehalten ist |
| GEG24_Anlage_unterliegt_Produktionsprozess | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob die Anlage einem Produktionsprozess unterliegt. |
| GEG24_Baubeginn_Anlage | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum des Baubeginns der Anlage. Zur Beurteilung, ob der Beginn nach dem 31.12.2023 war! |
| GEG24_Auftrag_Anlage | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob der Auftrag der Anlage vor dem 19.04.2023 war! |
| GEG24_Heizung_zentral | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Merkmal, ob es sich bei der Anlage um eine zentrale Anlage für die Wärmeversorgung handelt. |
| GEG24_EE_Ausnahmeregelung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1.2 Enum: Enum_ErneuerbarereEnergienAusnahme |
| GEG24_EE_Ausnahmeregelung_NBE_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_B |  |
| GEG24_Beratung_NBE_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_B |  |
| GEG24_Erfuellungsoption | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Die Kennzeichnung wird für die Festhaltung der geplanten Erfüllungsoption im Rahmen des GEG benötigt. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1.3 Enum: Enum_GEGErfuellungsoptionenVoraussetzungen |
| GEG24_Liefervertrag_10_Jahre_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_B |  |
| GEG24_Heizungsanlage_H2Ready_100 | BOOL |  |  |  |  |  | § 19_B |
| GEG24_Hybrid_Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1.4 Enum: Enum_HybridArt |
| GEG24_EE_NBE_vorhanden | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | z.B. Nachhaltigkeitszertifikat § 96 Abs. 5 |
| GEG24_Hallenheizung_Bestverfuegbare_Technik | BOOL |  |  |  |  |  | § 19_B |
| GEG24_Hallenheizung | BOOL |  |  |  |  |  | § 19_B |
| GEG24_Etagenheizung_Uebergangsfrist_oder_Ausnahme_vorhanden | BOOL |  |  |  |  |  | § 19_B |
| GEG24_Rohrleitungen_Armaturen_Einbau_gedaemmt | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Rohrleitung und Armaturen müssen nach Anl. 8 GEG gedämmt sein |
| GEG24_Feste_Biomasse_Uebergangsfrist_oder_Ausnahme_vorhanden | BOOL |  |  |  |  |  | § 19_B |
| GEG24_Frist_Eigentuemererklaerung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Sich ergebenede Frist aus der Eigentümererklärung. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1.8 / Enum _RechtsbezugGEG |
| GEG24_Frist1 | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Festgelegte Frist durch bBSF. |
| GEG24_Frist2 | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Festgelegte Frist durch bBSF. |
| GEG24_Frist3 | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Festgelegte Frist durch bBSF. |
| GEG24_eingehalten | BOOL |  |  |  |  |  | § 19_B |
| GEG24_Befreiung_Behoerde_Verschlechterungsverbot | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nach § 102 GEG |
| GEG24_Befreiung_Behoerde_Ausstattung_Regelanlagen | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nach § 102 GEG |
| GEG24_Befreiung_Behoerde_Daemmung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nach § 102 GEG |
| GEG24_Befreiung_Behoerde_heizungstechnische_Anlage | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nach § 102 GEG |
| GEG24_Befreiung_Behoerde_Verschlechterungsverbot_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Befreiung nach § 102 GEG |
| GEG24_Befreiung_Behoerde_Ausstattung_Regelanlagen_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Befreiung nach § 102 GEG |
| GEG24_Befreiung_Behoerde_Daemmung_Regelanlagen_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Befreiung nach § 102 GEG |
| GEG24_Befreiung_Behoerde_heizungstechnische_Anlage_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Befreiung nach § 102 GEG |
| GEG24_NBE_Rechtsbezug | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Rechtsbezug ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1.8 Enum: Enum_RechtsbezugGEG |
| GEG24_Aufhebungsbescheid_Netzausbau_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum des Aufhebungsbescheides des geplanten Netzausbaus |
| GEG24_Aufhebungsbescheid_H2Netz_Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum des Aufhebungsbescheides des geplanten H2-Netz |
| GEG24_Frist_Abnahme_Ausserbetriebnahme_Heizungsanlage | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, für Ausserbetriebnahme von Bestandsanlagen |
| GEG24_Nachweis_Hallenheizung_Endenergieverbrauch_40 | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nachweis zur Senkung des Endenergieverbrauchs mind. 40 %. |
| GEG24_Nachweis_Hallenheizung_Endenergieverbrauch_25bis40 | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nachweis zur Senkung des Endenergieverbrauchs zwischen 25 und 40 %. |
| GEG24_Nachweis_Hallenheizung_Endenergieverbrauch_65EE_Differenzanteil | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Nachweis Differnezanteil bei Hallenheizung (25 und 40 %). |
| GEG24_Pruefung_Rohrleitungsdaemmung_ohne_Hinweis | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Abfrage für die Prüfung von Rohrleitungen die bisher noch nicht nach GEG geprüft wurden. Wegfall der wiederkehrenden Prüfung gemäß KÜO. |
| GEG24_Pruefung_Regelung_ohne_Hinweis | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Abfrage für die Prüfung von Regelungen die bisher noch nicht nach GEG geprüft wurden. Wegfall der wiederkehrenden Prüfung gemäß KÜO. |
| GEG24_Bescheinigungstexte_Abnahme | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1.9 |
| GEG24_Bescheinigungstexte_Feuerstaettenschau | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Siehe Kennzeichnungstabelle 3.1.1.10 |
| GEG24_65_EE_eingahalten | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Prüfung Austauschverpflichtung Bestandskessel |
| GEG24_Beschluss_Zentralisierung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum, Beschluss Zentralisierung. |
| Unternehmererklaerung_Abrechnung_Bestaetigung | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Korrekte Abrechnung der nachhaltigen Brennstoffe vorhanden. |

Referenziert: Feuerstaette (ID_Feuerstaette, n:1)

Referenziert von: Pruefergebnis_GEG (ID_GEG, n:1)

## Pruefergebnis_GEG

10 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Pruefergebnis_GEG | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_GEG | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | GEG-Pruefergebnisse gehoeren zu GEG-Eintrag → GEG |
| Datum_Behoerde | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum an dem das Ergebnisprotokoll an die Behörde ging. |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der GEG-Überprüfung |
| Erstelldatum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum an dem das Ergebnisprotokoll an den Eigentümer ging. |
| Frist_Neuanlage | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Frist zur Mängelbeheung bei Neuanlagen |
| Frist_Bestandsanlage | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Frist zur Mängelbeheung bei Bestandsanlagen |
| Ergebnis | BOOL |  |  |  |  | § 19_B | Ergebnis der Prüfung nach GEG. J = entspricht dem GEG N = entspricht nicht dem GEG |
| Erlaeuterung_Neuanlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Erläuterung zu den vorgefundenen Hinweisen bei Neuanlagen. |
| Erlaeuterung_Bestandsanlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Erläuterung zu den vorgefundenen Hinweisen bei Bestandsanlagen. |

Referenziert: GEG (ID_GEG, n:1)

Referenziert von: Dokument (ID_Pruefergebnis_GEG, n:1)

## Effizienzlabel

7 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Effizienzlabel | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaette | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Effizienzlabel gehoert zu einer Feuerstaette → Feuerstaette |
| Effizienzlabel_angebracht | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Angabe wer das Label angebracht hat Enum: Enum_EffizienzlabelAngebracht |
| Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Wenn das Effizienzlabel durch einen Berechtigten angebracht wurde, ist das Datum der Feststellung; bei Anbringung durch den bBSF gilt das Datum der Anbringung. |
| Energieeffizienzklasse | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Energieeffizienzklasse der jeweiligen Feuerstätte ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 2.2.9 Enum: Enum_EffizienzlabelEffizienzklasse |
| Etikettennummer | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Beispiel: 1A0.000.123.5B |
| Abgerechnet | DATE |  |  |  |  | QS | Datum, an dem das Label mit dem BAFA abgerechnet wurde. |

Referenziert: Feuerstaette (ID_Feuerstaette, n:1)

# Hoheitliche Taetigkeiten

## Abnahme

8 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Abnahme | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Abnahme bezieht sich auf ein Gebaeude/Gebaeudeteil → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| Typ | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Art der Abnahme. ¦ Listendefinition_LIVs |
| Berechnungstyp | TEXT |  |  |  |  | QS | Berechnungstyp nach der eine Abnahme berechnet wird. Enum: Enum_Berechnungstyp |
| Berechnungswert | REAL |  |  |  |  | QS | Berechnungswert in Abhängigkeit des Berechnungstyps. |
| Ergebnis_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ergebnis der Abnahmetätigkeit. |
| Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum der Abnahmeerstellung. |
| Bescheinigungsbezeichnung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Laufende Nummer oder eindeutige Kennzeichnung der Abnahme des übergebenden Kehrbezirkes. (Aktenzeichen) |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Kehrbuch_Abnahme (ID_Abnahme, n:1), Dokument (ID_Abnahme, n:1)

## Anlassbezogene_Ueberpruefung

9 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Anlassbezogene_Ueberpruefung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Anlassbezogene Ueberpruefung bezieht sich auf ein Gebaeude/Gebaeudeteil → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| Berechnungstyp | TEXT |  |  |  |  | QS | Berechnungstyp nach der eine Anlassbezogene Überprüfung abgeerechnet wird. Enum: Enum_Berechnungstyp |
| Berechnungswert | REAL |  |  |  |  | QS | Berechnungswert in Abhängigkeit des Berechnungstyps. |
| Ergebnis_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ergebnis der anlassbezogenen Überprüfung. |
| Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum der Anlassbezogenen Überprüfung |
| Grund | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Grund der Anlassbezogenen Überprüfung |
| Begruendet | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Ergebnis der Anlassbezogenen Überprüfung Begründet: Ja / Nein |
| Bescheinigungsbezeichnung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Laufende Nummer oder eindeutige Kennzeichnung der Anlassbezogene Überprüfung des übergebenden Kehrbezirkes. |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Kehrbuch_Anlassbezogene_Ueberpruefung (ID_Anlassbezogene_Ueberpruefung, n:1), Dokument (ID_Anlassbezogene_Ueberpruefung, n:1)

## Sonstige_Arbeit

8 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Sonstige_Arbeit | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verweis auf die Nutzungseinheit. Sonstige Arbeiten können in der Nutzungseinheit eines Gebäudes/Gebäudeteils anfallen. → Nutzungseinheit |
| Typ | TEXT |  |  |  |  | QS | Typ der sonstigen Arbeit. Enum: Enum_SonstigeArbeitenTyp |
| Art | INTEGER |  |  |  |  | QS | Art der sonstigen Arbeit. Ist Abhängig vom Sonstige_Arbeiten_Typ. ¦ Listendefinition_Sonstige_Arbeit_LIVs |
| Berechnungstyp | TEXT |  |  |  |  | QS | Berechnungstyp nach der eine Sonstige Arbeit berechnet wird. Enum: Enum_Berechnungstyp |
| Berechnungswert | REAL |  |  |  |  | QS | Berechnungswert in Abhängigkeit des Berechnungstyps. |
| Bearbeitungszyklus | TEXT |  |  |  |  | QS | Bearbeitungszyklus der sonstigen Arbeit. ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 4.2 Enum: Enum_Bearbeitungszyklus |
| jaehrliche_Haeufigkeit | INTEGER |  |  |  |  | QS | Anzahl der jährlichen Überprüfung der sonstigen Arbeit. Abhängig vom Bearbeitungszyklus |

Referenziert: Nutzungseinheit (ID_Nutzungseinheit, n:1)

## Feuerstaettenschau

6 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Feuerstaettenschau | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Feuerstaettenschau bezieht sich auf ein Gebaeude/Gebaeudeteil → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| Datum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum Abschluss der Feuerstäättenschau |
| Feuerstaettenschau_ok | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichen, ob die Feuerstäättenschau ohne vorgefundene Mängel abgeschlossen wurde |
| Verzeichnis_Nr | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Identifikation der Bescheinigung Feuerstäättenschau |
| ID_Kehrbuch_Gebaeude | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Verknüpfung zum Kehrbuch-Gebäude. → Kehrbuch_Gebaeude |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Kehrbuch_Gebaeude (ID_Kehrbuch_Gebaeude, n:1)

Referenziert von: Pruefergebnis_Feuerstaettenschau (ID_Feuerstaettenschau, n:1)

## Pruefergebnis_Feuerstaettenschau

19 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Pruefergebnis_Feuerstaettenschau | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaettenschau | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Pruefergebnisse gehoeren zur Feuerstaettenschau → Feuerstaettenschau |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Ausführungsdatum der Feuerstättenschau |
| Anzahl_Senkrechte | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl senkrechter Teile der Abgasanlagen (Abgasleitung, Schornstein) |
| Anzahl_Waagerechte | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl waagerechte Teile der Abgasanlagen (Verbindungsstück) |
| Anzahl_Feuerstaetten | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl der Feuerstätten oder ähnlicher Anlagen |
| Anzahl_Verbrennungsluftversorgung | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl der Verbrennungsluftversorgung und evtl. Sicherheitseinrichtungen |
| Anzahl_Dunstabzugsanlagen | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl der Dunstabzugsanlagen |
| Anzahl_Belueftungsanlagen | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl der Be- und Entlüftungsanlagen |
| Freifeld_Anzahl | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Anzahl der überprüften Anlagen und Einrichtungen |
| Freifeld_Beschreibung | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Beschreibung der überprüften Anlagen und Einrichtungen |
| Maengel | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Es wurden folgende Mängel festgestellt J / N |
| Freifeld_Maengel | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Beschreibung der Mägel Freitext alternativ Verknüfpfung auf ID_Mangel |
| Maengel_ohne_Gefahr | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Mängel ohne unmittelbare Gefahr |
| Maengelfrist | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Mängelfrist zur Behebung |
| Maengelpruefung_erforderlich | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Angabe, ob eine Mängelprüfung erforderlich ist |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Bemerkung zur durchgeführten Feuerstättenschau |
| Datum_Bescheinigung | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum an dem die Bescheinigung ausgefüllt worden ist. |
| ID_Vertreter | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionaler Vertreter der die Feuerstättenschau durchgeführt hat. → Vertreter |

Referenziert: Feuerstaettenschau (ID_Feuerstaettenschau, n:1), Vertreter (ID_Vertreter, n:1)

Referenziert von: Mangel (ID_Pruefergebnis_Feuerstaettenschau, n:1), Dokument (ID_Pruefergebnis_Feuerstaettenschau, n:1)

# Feuerstaettenbescheid

## Feuerstaettenbescheid_Grunddaten

7 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Feuerstaettenbescheid bezieht sich auf ein Gebaeude/Gebaeudeteil → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| Ausstellungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Ausstellungsdatum des Feuerstättenbescheides |
| Nummer | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Eindeutige Nummer des Feuerstättenbescheids. Ein Gebäude kann einen oder mehrere Feuerstättenbescheide besitzen. |
| Naechste_FS | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K wenn ausgefüllt und an Kunden mitgeteilt. | Datum der nächsten Feuerstättenschau. |
| Zusatz | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Zusätzliche Vereinbarungen die im Feuerstättenbescheid niedergechrieben wurden. |
| Art | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Art des Feuerstättenbescheides Enum: Enum_FeuerstaettenbescheidArt |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Bescheid_Position (ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten, n:1), Bescheid_Termin_Position (ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten, n:1), Dokument (ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten, n:1)

## Bescheid_Position

8 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Bescheid_Position | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Position gehoert zu Feuerstaettenbescheid → Feuerstaettenbescheid_Grunddaten |
| Positionsnummer | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | Eindeutige Nummer der beschriebenen Anlage auf dem Feuerstättenbescheid. Dient zur leichteren Identifikation der Anlagen. (Positionsnummer) |
| Art_Standort_Anlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Art und Standort der Anlage aus dem Feuerstättenbescheid |
| Verweis_Anlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Verweis auf eine Anlage (Dokument z. B. Dachskizze) zum Feuerstättenbescheid |
| Rechtsgrundlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Auflistung der Kürzel der auszuführenden Arbeiten. Aus diesen Kürzeln kann die Rechtsgrundlage ersehen werden. Siehe Ordner Z_Bund-Spezifikation: Kürzel- und Gebührenverzeichnis_Hoheitliche Tätigkeiten_2013-04-17+Formeln z.B. Nr. 3.1 Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 KUEO |
| Anlagetyp | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Typ der zugeordneten Anlage (bestimmt Zieltabelle von ID_Anlage) Enum: Enum_Anlagetyp |
| ID_Anlage | INTEGER |  |  |  |  | § 19_K | ID der zugeordneten Anlage (Zieltabelle ergibt sich aus Anlagetyp) |

Referenziert: Feuerstaettenbescheid_Grunddaten (ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten, n:1)

Referenziert von: Kehrbuch_Anlage (ID_Bescheid_Position, n:1), Bescheid_Termin_Position (ID_Bescheid_Position, n:1)

## Bescheid_Termin_Position

5 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Bescheid_Termin_Position | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Termin gehoert zu Feuerstaettenbescheid → Feuerstaettenbescheid_Grunddaten |
| ID_Bescheid_Position | INTEGER |  | FK |  |  |  | Termin kann sich auf eine Position beziehen → Bescheid_Position |
| Start_Zeitraum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Alle aufgelisteten Startzeitpunkte für die Zeiträume im Feuerstättenbescheid. |
| Ende_Zeitraum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Alle aufgelisteten Endzeitpunkte für die Zeiträume im Feuerstättenbescheid. |

Referenziert: Feuerstaettenbescheid_Grunddaten (ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten, n:1), Bescheid_Position (ID_Bescheid_Position, n:1)

# Abrechnung

## Leistung

8 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Leistung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Leistung bezieht sich auf ein Gebaeude/Gebaeudeteil → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| Kuerzel | TEXT |  |  |  |  | QS | Verweis auf die Leistungen nach der Landeskehrordnung |
| Beschreibung | TEXT |  |  |  |  | QS | Textuelle Beschreibung der ausgeführten Tätigkeit. |
| Anzahl | REAL |  |  |  |  | QS | Anzahl der Leistung. |
| Einheit | REAL |  |  |  |  | QS | Einheit der Leistung. Minuten, Meter... |
| gueltig_von | DATE |  |  |  |  | QS | Datum, ab wann ein neuer Arbeitswert bei der Abrechnung der Leistung berücksichtigt werden muss. |
| gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | QS | Datum, bis wann ein auslaufender Arbeitswert bei der Abrechnung der Leistung berücksichtigt werden muss. |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Aufteilung_Leistung (ID_Leistung, n:1), Datum_Ausfuehrung_Leistung (ID_Leistung, n:1)

## Aufteilung_Leistung

3 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Aufteilung_Leistung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Leistung | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Aufteilung gehoert zu einer Leistung → Leistung |
| ID_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Aufteilung auf eine Nutzungseinheit → Nutzungseinheit |

Referenziert: Leistung (ID_Leistung, n:1), Nutzungseinheit (ID_Nutzungseinheit, n:1)

## Datum_Ausfuehrung_Leistung

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Datum_Ausfuehrung_Leistung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Leistung | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Ausfuehrungsdatum gehoert zu einer Leistung → Leistung |
| Ausfuehrung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Leistungserbringung. |
| Ausfuehrender | TEXT |  |  |  |  | QS | von wem die Tätigkeit verrichtet wurde. Enum: Enum_Ausfuehrender |

Referenziert: Leistung (ID_Leistung, n:1)

## Rechnung

15 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Rechnung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Rechnung bezieht sich auf ein Gebaeude/Gebaeudeteil → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| ID_Kommunikation_Rechnungsempfaenger | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Rechnung hat einen Rechnungsempfaenger → Kommunikation |
| Rechnungsdatum | DATE |  |  |  |  | NEIN | Datum der Rechnungstellung. |
| Betrag_netto | REAL |  |  |  |  | NEIN | Netto Rechnungsbetrag |
| Betrag_brutto | REAL |  |  |  |  | NEIN | Brutto Rechnungsbetrag. |
| Mahngebuehr | REAL |  |  |  |  | NEIN | Brutto Mahngebühr |
| Forderungssumme | REAL |  |  |  |  | NEIN | Brutto Forderungssumme |
| USt_Satz | REAL |  |  |  |  | NEIN | Umsatzsteuersatz in %. |
| Datum_Eingang | DATE |  |  |  |  | NEIN | Datum des Rechnungseingangs. |
| Mahnung1 | DATE |  |  |  |  | NEIN | Datum der ersten Mahnung. |
| Mahnung2 | DATE |  |  |  |  | NEIN | Datum der zweiten Mahnung. |
| Mahnung3 | DATE |  |  |  |  | NEIN | Datum der dritten Mahnung. |
| Einzug | DATE |  |  |  |  | NEIN | Datum des Einziehungsantrags |
| Rechnungsnummer | TEXT |  |  |  |  | NEIN | Rechnungsnummer der Rechnung |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation_Rechnungsempfaenger, n:1)

## Landesrechtliche_Vorschrift

17 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Landesrechtliche_Vorschrift | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Gebuehrentext | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gebührentext zur KUEO z.B. Bauabnahme |
| Gebuehrenkuerzel | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gebührenkürzel z.B. Bauabnahme |
| Beschreibung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Textliche Beschreibung der durchgeführten Arbeiten nach landesrechlichen Vorschriften z.B. 1. BImSchV |
| Arbeitskuerzel | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Arbeitskürzel zur Arbeitsausführung z.B. Kehrung eines Schornsteins |
| Berechnungstyp | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Berechnungstyp nach der eine Gebühr berechnet wird. Enum: Enum_Berechnungstyp |
| Berechnungswert | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Berechnungswert in Abhängigkeit des Berechnungstyps. |
| Faktor | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Multiplikator des Geldwertes und/oder Arbeitswertes und/oder Zeit. Werte entsprechend den KUEGebO im Bundesland |
| gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Beginn des Gültigkeitszeitraum der Gebühr. |
| gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Ende des Gültigkeitszeitraum der Gebühr. |
| Rechtsverweis | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Rechtsgrundlage der auszuführenden Arbeiten nach der Landeskehr- und Überprüfungsordnung |
| J_AD | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Anfangsdatum des Landesgebührenkürzel, jährliche Ausführung; dies gilt auch für häufigere Kehrungen im Kalendjahr |
| J_ED | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Enddatum des Landesgebührenkürzel, jährliche Ausführung; dies gilt auch für häufigereKehrungen im Kalenderjahr |
| NJ_AD | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Anfangsdatum des Landesgebührenkürzel, nicht jährliche Ausführung |
| NJ_ED | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Enddatum des Landesgebührenkürzel, nicht jährliche Ausführung |
| Ausfuehrungsintervall | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Gibt den 1. bis 4. Ausführungsintervall an |
| DDE | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Stellt eine Verknüpfung zwischen Gebührenkürzel und Anlagenobjekt her |

## Bundes_KUEO

17 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Bundes_KUEO | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Gebuehrentext | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gebührentext der Anlage 3 z.B. Ausstellung eines Feuerstättenbescheides |
| Gebuehrenkuerzel | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Gebührenkürzel der Anlage 3. z.B. Ausstellung eines Feuerstättenbescheides |
| Beschreibung | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Textliche Beschreibung der durchgeführten Arbeiten nach landesrechlichen Vorschriften z.B. 1. BImSchV |
| Arbeitskuerzel | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Arbeitskürzel zur Arbeitsausführung z.B. Kehrung eines Schornsteins |
| Berechnungstyp | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Berechnungstyp nach der ein Gebühr berechnet wird. Enum: Enum_Berechnungstyp |
| Berechnungswert | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Berechnungswert in Abhängigkeit des Berechnungstyps. <<KennZ-Tabelle>> |
| Faktor | REAL |  |  |  |  | § 19_B | Multiplikator des Geldwertes und/oder Arbeitswertes und/oder Zeit. Werte gemäß § 6 KUEO |
| gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Beginn des Gültigkeitszeitraums der Gebühr. |
| gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Ende des Gültigkeitszeitraums der Gebühr. |
| Rechtsverweis | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Rechtsgrundlage der auszuführenden Arbeiten |
| J_AD | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Anfangsdatum des Bundesgebührenkürzel, jährliche Ausführung; dies gilt auch für häufigere Kehrungen im Kalendjahr |
| J_ED | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Enddatum des Bundesgebührenkürzel, jährliche Ausführung; dies gilt auch für häufigereKehrungen im Kalenderjahr |
| NJ_AD | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Anfangsdatum des Bundesgebührenkürzel, nicht jährliche Ausführung |
| NJ_ED | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Enddatum des Bundesgebührenkürzel, nicht jährliche Ausführung |
| Ausfuehrungsintervall | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Gibt den 1. bis 4. Ausführungsintervall an |
| DDE | TEXT |  |  |  |  | § 19_B | Stellt eine Verknüpfung zwischen Gebührenkürzel und Anlagenobjekt (Standort) her. |

# Kehrbuch

## Kehrbuch

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbuch | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Kehrbuch_Start | DATE |  |  | Ja |  | § 19_K | Startdatum des Kehrbuchzeitraums (z.B. 01.01.2022) |
| Kehrbuch_Ende | DATE |  |  | Ja |  | § 19_K | Enddatum des Kehrbuchzeitraums (z.B. 31.12.2022) |
| ID_Kehrbezirk | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Kehrbezirk dem dieses Kehrbuch zugeordnet ist. Pro Kehrbezirk und Zeitraum existiert genau ein Kehrbuch. → Kehrbezirk |

Referenziert: Kehrbezirk (ID_Kehrbezirk, n:1)

Referenziert von: Kehrbuch_Gebaeude (ID_Kehrbuch, n:1)

## Kehrbuch_Gebaeude

6 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbuch_Gebaeude | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbuch | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Kehrbuch in dem diese Gebäudereferenz enthalten ist. → Kehrbuch |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Referenz auf das Gebäude/Gebäudeteil. → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| ID_Kommunikation_Verwalter | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verwalter zum Zeitpunkt des Kehrbuchzeitraums. → Kommunikation |
| ID_Kommunikation_Mieter | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Mieter zum Zeitpunkt des Kehrbuchzeitraums. → Kommunikation |
| Kommentar | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Kehrbuchkommentar zum Gebäude. |

Referenziert: Kehrbuch (ID_Kehrbuch, n:1), Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation_Verwalter, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation_Mieter, n:1)

Referenziert von: Kehrbuch_Anlage (ID_Kehrbuch_Gebaeude, n:1), Feuerstaettenschau (ID_Kehrbuch_Gebaeude, n:1), Kehrbuch_Gebaeude_Eigentuemer (ID_Kehrbuch_Gebaeude, n:1), Kehrbuch_Nutzungseinheit (ID_Kehrbuch_Gebaeude, n:1)

## Kehrbuch_Gebaeude_Eigentuemer

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbuch_Gebaeude_Eigentuemer | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbuch_Gebaeude | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Kehrbuch-Gebäudereferenz zu der dieser Eigentümer gehört. → Kehrbuch_Gebaeude |
| ID_Kommunikation | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Eigentümer (Person/Firma) zum Zeitpunkt des Kehrbuchzeitraums. → Kommunikation |
| Sprecher | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Sprecher der Eigentümergemeinschaft. |

Referenziert: Kehrbuch_Gebaeude (ID_Kehrbuch_Gebaeude, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation, n:1)

## Kehrbuch_Nutzungseinheit

5 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbuch_Nutzungseinheit | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbuch_Gebaeude | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Gebäudereferenz im Kehrbuch zu der diese Nutzungseinheit gehört. → Kehrbuch_Gebaeude |
| ID_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Referenz auf die Nutzungseinheit. → Nutzungseinheit |
| ID_Kommunikation_Wohnungseigentuemer | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Wohnungseigentümer zum Zeitpunkt des Kehrbuchzeitraums. → Kommunikation |
| ID_Kommunikation_Betreiber | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Betreiber zum Zeitpunkt des Kehrbuchzeitraums. → Kommunikation |

Referenziert: Kehrbuch_Gebaeude (ID_Kehrbuch_Gebaeude, n:1), Nutzungseinheit (ID_Nutzungseinheit, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation_Wohnungseigentuemer, n:1), Kommunikation (ID_Kommunikation_Betreiber, n:1)

Referenziert von: Kehrbuch_Abnahme (ID_Kehrbuch_Nutzungseinheit, n:1), Kehrbuch_Anlassbezogene_Ueberpruefung (ID_Kehrbuch_Nutzungseinheit, n:1)

## Kehrbuch_Anlage

9 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbuch_Anlage | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbuch_Gebaeude | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Gebäudereferenz im Kehrbuch zu der diese Anlage gehört. → Kehrbuch_Gebaeude |
| Anlagetyp | TEXT |  |  | Ja |  | § 19_K | Typ der zugeordneten Anlage (bestimmt Zieltabelle von ID_Anlage) Enum: Enum_Anlagetyp |
| ID_Anlage | INTEGER |  |  | Ja |  | § 19_K | ID der zugeordneten Anlage (Zieltabelle ergibt sich aus Anlagetyp) |
| ID_Bescheid_Position | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Position im Feuerstättenbescheid → Bescheid_Position |
| Gueltig_von | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Beginn der Gültigkeit der Anlage im Kehrbuchzeitraum |
| Gueltig_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Ende der Gültigkeit der Anlage im Kehrbuchzeitraum |
| Aenderungsgrund | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Grund der Änderung, z.B. Austausch Feuerstätte |
| Aenderungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum der Änderung |

Referenziert: Kehrbuch_Gebaeude (ID_Kehrbuch_Gebaeude, n:1), Bescheid_Position (ID_Bescheid_Position, n:1)

Referenziert von: Kehrbuch_Taetigkeit (ID_Kehrbuch_Anlage, n:1), Kehrbuch_Abnahme (ID_Kehrbuch_Anlage, n:1)

## Kehrbuch_Taetigkeit

8 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbuch_Taetigkeit | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbuch_Anlage | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Anlage an der die Tätigkeit ausgeführt wird. → Kehrbuch_Anlage |
| Rechtsgrundlage | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Rechtsgrundlage der Tätigkeit, z.B. Nr. 1.1 Anlage 1 KÜO |
| Taetigkeit_Text | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Beschreibung der Schornsteinfegertätigkeit, z.B. Kehrung Schornstein |
| Planungszeitraum_von | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Beginn des Planungszeitraums (Frist) |
| Planungszeitraum_bis | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Ende des Planungszeitraums (Frist) |
| Ausfuehrungsdatum | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum der tatsächlichen Ausführung |
| Datum_Weiterleitung_Behoerde | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum der Weiterleitung an Behörde bei Fristablauf |

Referenziert: Kehrbuch_Anlage (ID_Kehrbuch_Anlage, n:1)

Referenziert von: Mangel (ID_Kehrbuch_Taetigkeit, n:1)

## Kehrbuch_Abnahme

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbuch_Abnahme | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbuch_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Nutzungseinheit in der die Bauabnahme stattfindet. → Kehrbuch_Nutzungseinheit |
| ID_Kehrbuch_Anlage | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Anlage die abgenommen wird. → Kehrbuch_Anlage |
| ID_Abnahme | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Referenz auf die Abnahme-Stammdaten. → Abnahme |

Referenziert: Kehrbuch_Nutzungseinheit (ID_Kehrbuch_Nutzungseinheit, n:1), Kehrbuch_Anlage (ID_Kehrbuch_Anlage, n:1), Abnahme (ID_Abnahme, n:1)

Referenziert von: Mangel (ID_Kehrbuch_Abnahme, n:1)

## Kehrbuch_Anlassbezogene_Ueberpruefung

3 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Kehrbuch_Anlassbezogene_Ueberpruefung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbuch_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Nutzungseinheit in der die Überprüfung stattfindet. → Kehrbuch_Nutzungseinheit |
| ID_Anlassbezogene_Ueberpruefung | INTEGER |  | FK | Ja |  | § 19_K | Referenz auf die Anlassbezogene-Überprüfung-Stammdaten. → Anlassbezogene_Ueberpruefung |

Referenziert: Kehrbuch_Nutzungseinheit (ID_Kehrbuch_Nutzungseinheit, n:1), Anlassbezogene_Ueberpruefung (ID_Anlassbezogene_Ueberpruefung, n:1)

# Berichte/Maengel

## Bericht

1 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Bericht | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |

## Mangel

19 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Mangel | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Kehrbuch_Taetigkeit | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Mangel bei einer anlagenbezogenen Tätigkeit. → Kehrbuch_Taetigkeit |
| ID_Pruefergebnis_Feuerstaettenschau | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Mangel bei einer Feuerstättenschau. → Pruefergebnis_Feuerstaettenschau |
| ID_Kehrbuch_Abnahme | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Mangel bei einer Bauabnahme. → Kehrbuch_Abnahme |
| Laufende_Nummer_bBSF | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Laufende Nummer des Mangels. |
| Laufende_Nummer_Fremdfirma | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Laufende Nummer des Mangels von Fremdfirma |
| Maengeltext | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Mängeltext des Mangels. |
| Datum_Feststellung | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum der Feststellung des Mangels. |
| Datum_Meldung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Meldung des Mangels an den Eigentümer/Betreiber. |
| Frist_Maengel | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Frist für die Abstellung des Mangels. |
| Datum_Mahnung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Mahnung des Mangels. |
| Datum_Weiterleitung | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Weiterleitung des Mangels an zuständige Aufsichtsbehörde. |
| Datum_Abstellung | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum der Abstellung des Mangels. |
| Datum_Nachschau | DATE |  |  |  |  | § 19_B | Datum der Nachschau (Überprüfung) der Mängelbehebung. |
| Taetigkeit | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Art der Tätigkeit bei der ein Mangel auftrat. ¦ <<vorher Verweis auf Mängelsystem>> |
| Beurteilungsgegenstand | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Beurteilungsgegenstand an dem Mangel auftrat. Synonym: Anlage ¦ <<vorher Verweis auf Mängelsystem>> |
| Pruefkriterien | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Prüfkriterium bei der Mängelerfassung. ¦ <<vorher Verweis auf Mängelsystem>> |
| Maengelgruppe | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Mängelgruppe ¦ <<vorher Verweis auf Mängelsystem>> |
| Textbausteinnummer | INTEGER |  |  |  |  | § 19_B | Nummer des Textbausteines, welches im Mängelsystem definiert wurde. KEINE indivdüllen Textbausteine aus Kehrbezirksverwaltungsprogrammen. |

Referenziert: Kehrbuch_Taetigkeit (ID_Kehrbuch_Taetigkeit, n:1), Pruefergebnis_Feuerstaettenschau (ID_Pruefergebnis_Feuerstaettenschau, n:1), Kehrbuch_Abnahme (ID_Kehrbuch_Abnahme, n:1)

# Sonstiges

## Dachskizze

4 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Dachskizze | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Bezeichnung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bezeichnung der Dachskizze. |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bemerkung zur Dachskizze. |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verweis auf das Gebäude/Gebäudeteil. Ein Gebäude/Gebäudeteil kann Dachskizzen besitzen. → Gebaeude_Gebaeudeteil |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

Referenziert von: Dachskizze_Element (ID_Dachskizze, n:1)

## Dachskizze_Element

10 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Dachskizze_Element | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Dachskizze | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Verweis auf die zugehörige Dachskizze. → Dachskizze |
| Dachskizzen_Objekt | TEXT |  |  |  |  | QS | Art des Dachskizzen Objektes. Enum: Enum_Dachskizzenobject |
| Position_X_Start | REAL |  |  |  |  | QS | Position X, relative Startposition zum Bezugspunkt. |
| Position_X_Ende | REAL |  |  |  |  | QS | Position X, relative Endposition zum Bezugspunkt. |
| Position_Y_Start | REAL |  |  |  |  | QS | Position Y, relative Startposition zum Bezugspunkt. |
| Position_Y_Ende | REAL |  |  |  |  | QS | Position Y, relative Endposition zum Bezugspunkt. |
| Objektbeschreibung | TEXT |  |  |  |  | QS | Attributname des Abgeleiteten Objektes z.B. Abgasanlage.Jährliche_Häufigkeit ¦ Objektname.Attributname |
| Bemerkung | TEXT |  |  |  |  | QS | Objektunabhängige Textuelle Beschreibung. |
| Standflaeche | TEXT |  |  |  |  | QS | Zur Eintragung der von der die Arbeiten durchgeführt werden. Standfläche A bis E ¦ Siehe Kennzeichungstabelle 5.1 Enum: Enum_Standflaeche |

Referenziert: Dachskizze (ID_Dachskizze, n:1)

## Belegungsplan

1 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Belegungsplan | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |

## Dokument

21 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Dokument | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| Dateiname | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Name der Datei. |
| Bezeichnung | TEXT |  |  |  |  | § 19_K | Bezeichnung der Datei. |
| Erstellung | DATE |  |  |  |  | § 19_K | Datum der Erstellung des Dokuments. |
| Dateiinhalt | BLOB |  |  |  |  | § 19_K | Binärinhalt der Datei (originaler Datei-Stream) |
| Kehrbuchrelevant | BOOL |  |  |  |  | § 19_K | Kennzeichnung, ob das Dokument Kehrbuch relevant ist oder nicht. |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Zuordnung zum Gebäude/Gebäudeteil. → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| ID_Nutzungseinheit | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Zuordnung zur Nutzungseinheit. → Nutzungseinheit |
| ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Zuordnung zum Feuerstättenbescheid. → Feuerstaettenbescheid_Grunddaten |
| ID_Abnahme | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Zuordnung zur Abnahme. → Abnahme |
| ID_Anlassbezogene_Ueberpruefung | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Zuordnung zur anlassbezogenen Überprüfung. → Anlassbezogene_Ueberpruefung |
| ID_Pruefergebnis_Feuerstaettenschau | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Zuordnung zu den Prüfergebnissen der Feuerstättenschau. → Pruefergebnis_Feuerstaettenschau |
| ID_Pruefergebnis_GEG | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Optionale Zuordnung zu den Prüfergebnissen GEG. → Pruefergebnis_GEG |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Optionale Zuordnung zu den Mess-Prüfergebnissen Gasfeuerstätte. → Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Zuordnung zu den Mess-Prüfergebnissen Ölfeuerstätte. → Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Optionale Zuordnung zu den Mess-Prüfergebnissen Feststofffeuerstätten HK. → Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Optionale Zuordnung zu den Mess-Prüfergebnissen Feststofffeuerstätten ERF. → Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_K | Optionale Zuordnung zu den Mess-Prüfergebnissen Sonderfeuerstätten. → Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe | INTEGER |  | FK |  |  | QS | Optionale Zuordnung zu den Mess-Prüfergebnissen Wärmepumpe. → Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Optionale Zuordnung zu den Mess-Prüfergebnissen Dunstabzugsleitung. → Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung |
| ID_Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung | INTEGER |  | FK |  |  | § 19_B | Optionale Zuordnung zu den Mess-Prüfergebnissen Raumluftöffnung. → Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1), Nutzungseinheit (ID_Nutzungseinheit, n:1), Feuerstaettenbescheid_Grunddaten (ID_Feuerstaettenbescheid_Grunddaten, n:1), Abnahme (ID_Abnahme, n:1), Anlassbezogene_Ueberpruefung (ID_Anlassbezogene_Ueberpruefung, n:1), Pruefergebnis_Feuerstaettenschau (ID_Pruefergebnis_Feuerstaettenschau, n:1), Pruefergebnis_GEG (ID_Pruefergebnis_GEG, n:1), Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette (ID_Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette, n:1), Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette (ID_Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette, n:1), Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK (ID_Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK, n:1), Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF (ID_Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_ERF, n:1), Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette (ID_Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette, n:1), Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe (ID_Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe, n:1), Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung (ID_Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung, n:1), Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung (ID_Mess_Pruefergebnis_Raumluftoeffnung, n:1)

Referenziert von: Feuerstaette (Ausnahmegenehmigung_Behoerde_Dokumente, 1:1), Feuerstaette (Schreiben_Behoerde_Fristverlaengerung_BImSchV, 1:1)

## Gefaehrdungsbeurteilung

44 Spalten

| Spalte | Typ | PK | FK | NOT NULL | Default | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Gefaehrdungsbeurteilung | INTEGER | PK |  | Ja |  |  |  |
| ID_Gebaeude_Gebaeudeteil | INTEGER |  | FK | Ja |  |  | Gefaehrdungsbeurteilung bezieht sich auf ein Gebaeude/Gebaeudeteil → Gebaeude_Gebaeudeteil |
| Durchfuehrung_QS | DATE |  |  |  |  | QS | Datum, an dem die Gefährdungsbeurteilung / Wirksamkeitskontrolle durchgeführt wurde. Mögliche Vorbelegung: Datum_FS (Datum Abschluss der Feuerstäättenschau). |
| Durchfuehrung_Betriebsanweisung_objektbezogen | DATE |  |  |  |  | QS | Datum, der Erstellung/Kontrolle der objektbezogenen Betriebsanweisung. |
| Durchfuehrung_Betriebsanweisung_nicht_objektbezogen | DATE |  |  |  |  | QS | Datum, der Erstellung/Kontrolle der nicht objektbezogenen Betriebsanweisung. |
| Standflaeche | TEXT |  |  |  |  | QS | Standfläche nach DIN 18160 Teil 5 ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 5.1 Enum: Enum_Standflaeche |
| Verkehrsweg | TEXT |  |  |  |  | QS | Verkehrsweg nach DIN 18160 Teil 5 ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 5.2 Enum: Enum_Verkehrsweg |
| Pruefpunkte | TEXT |  |  |  |  | QS | Prüfpunkte zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 5.3 Enum: Enum_GefaehrdungPruefpunkte |
| Pruefpunkte_Sammlung | TEXT |  |  |  |  | QS | Bewertung der Prüfpunkte jeweils getrennt durch „;“! Beispiel: 0;1;0;2;3;2;1;0; usw. bis alle Prüfpunkte bewertet wurden! Vorbelegung = 1 (muss bearbeitet werden) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 5.4 Enum: Enum_Bewertungssystematik |
| Gefaehrdungseinschaetzung_Verkehrsweg_Standflaeche | TEXT |  |  |  |  | QS | Einschätzung der Gefährdung von Verkehrsweg oder der Standfläche Vorbelegung: 3 (akzeptabel) ¦ Siehe Kennzeichnungstabelle 5.5 Enum: Enum_Risikoeinschaetzung |
| Standflaeche_A_Freitext_1 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_A_Freitext_2 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_A_Freitext_3 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_A_Freitext_4 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_A_Freitext_5 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_A_Freitext_6 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_A_Freitext_7 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_A_Freitext_8 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_B_Freitext_1 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_B_Freitext_2 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_B_Freitext_3 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_B_Freitext_4 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_B_Freitext_5 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_B_Freitext_6 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_B_Freitext_7 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_B_Freitext_8 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_C_Freitext_1 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_C_Freitext_2 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_C_Freitext_3 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_C_Freitext_4 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_C_Freitext_5 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_C_Freitext_6 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_C_Freitext_7 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_C_Freitext_8 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_D_Freitext_1 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_D_Freitext_2 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_D_Freitext_3 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_D_Freitext_4 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_D_Freitext_5 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_D_Freitext_6 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_D_Freitext_7 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_D_Freitext_8 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |
| Standflaeche_E_Freitext_1 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Gefährdung |
| Standflaeche_E_Freitext_2 | TEXT |  |  |  |  | QS | Freitext für Beschreibung der Maßnahme |

Referenziert: Gebaeude_Gebaeudeteil (ID_Gebaeude_Gebaeudeteil, n:1)

# Enums (Stammdaten-Wertetabellen)

119 Enums mit 1,186 Werten

## Enum_AbgasanlageArt (20 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Art, Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Art, Abschnitt.Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AB | Abführung von Verbrennungsgasen von BH, WP, WA, FC, VM, NO ¦ Erläuterung: Anlage zur Abführung von Verbrennungsgasen für Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen, Brennstoffzellenheizgeräte, ortsfeste Verbrennungsmotoren, Notstromaggregate |
| AI | Abgasleitung im Schacht ¦ Erläuterung: Nicht rußbrandbeständiges Innenrohr (Querschnittsanpassung) oder Abgasleitung verlegt in einem Schacht oder ehemaligen Schornstein mit Brandschutzanforderungen. Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden. Hinweis: Mit rußbrandbeständigem Innenrohr versehene Schornsteine und Anschluß einer Feuerstätte für feste Brennstoffe werden als \"Schornstein - (SN)\" eingestuft. ¦ Sonstiges: Beispiele: |
| AL | Abgasleitung (ohne Schacht) ¦ Erläuterung: Nicht rußbrandbeständige Abgasanlage. Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden. ¦ Sonstiges: Beispiele: |
| AT | Abgasschacht, nicht rußbrandbeständig ¦ Erläuterung: Nicht rußbrandbeständiger abgasführender Teil als Abgasleitung. Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden. ¦ Sonstiges: Beispiel: |
| AX | Abgasschacht, rußbrandbeständig ¦ Erläuterung: Rußbrandbeständiger abgasführender Schacht als Abgasleitung für Feuerstätten mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffent. Das Kriterium \"Rußbrandbeständigkeit\" wird jedoch nicht bewertet. ¦ Sonstiges: Beispiel: |
| LA | Abgasschacht im Luftschacht, nicht rußbrandbeständig ¦ Erläuterung: Nicht rußbrandbeständiger abgasführender Teil eines Luft- Abgassystems aus mineralischen Baustoffen. Der Abgasschacht ist im Luftschacht angeordnet (konzentrisch). Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden. |
| LU | Luftschacht ¦ Erläuterung: Für den Betrieb von Feuerstätten notwendiger Zu- oder Abluftschacht. Luftschächte können als Bestandteil eines Luft-Abgassystems oder als eigener Schacht ausgebildet sein. |
| LS | Lüftungsschacht ¦ Erläuterung: Lüftungsschacht in die Abgase eingeleitet werden ¦ Sonstiges: Beispiel: |
| SC | Schacht für Abgasleitung/ Lüftungsleitung ¦ Erläuterung: Dummy ? |
| SM | Sammelabgasanlage ¦ Erläuterung: senkrechter Teil einer Abgasanlage für mehrere Dunkelstrahler |
| SN | Schornstein ¦ Erläuterung: Abgasanlage für Feuerstätten mit festen Brennstoffen |
| SR | Sammelrohr ¦ Erläuterung: waagerechter Teil einer Abgasanlage für mehrere Dunkelstrahler |
| VS | Verbindungsstück ¦ Erläuterung: Teil der Abgasanlage zwischen Feuerstätte und senkrechtem Teil der Abgasanlage. |
| ZR | Zweigrohr ¦ Erläuterung: Teil der Abgasanlage zwischen Dunkelstrahler und Sammelrohr. |
| AQ | abgasführendes Rohr / Innenrohr ¦ Erläuterung: Abgasanlage als Sonderkonstruktion. Z.B. einwandige Abgasanlagen für Hochdruckreiniger und Warmlufterzeuger. |
| LG | Lüftungsanlage, rußbrandbeständig ¦ Erläuterung: Lüftunganlage, an die Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen sind. |
| SX | LAS-Schornstein, rußbrandbeständig ¦ Erläuterung: Rußbrandbeständiger abgasführender senkrechter Teil eines Luft- Abgassystems für raumluftabhängige und raumluftunabhänge Feuerstätten für feste Brennstoffe. |
| LB | Luft-Abgassystem, nicht rußbrandbeständig ¦ Erläuterung: Nicht rußbrandbeständiger abgasführender senkrechter Teil eines Luft- Abgassystems aus mineralischen Baustoffen. Abgasschacht und Luftschacht sind nebeneinander angeordnet. Es können ausschließlich Feuerstätten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden. |
| MK | Mauerkasten ¦ Erläuterung: Mauerkasten für Außenwandfeuerstätten |
| HT | Hosenstück ¦ Erläuterung: Übergangsrohr mit einem oder mehreren Abzweigungen zum Anschluss an senkrechte Abgasanlagen (Eine Feuerstätten an mehrere Abgasanlagen). |

## Enum_AbgasanlageBauart18160 (3 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Bauart_18160

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| MW | Mauerwerk |
| MO | Montage |
| SY | System |

## Enum_AbgasanlageHinterlueftung (3 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Hinterlueftung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| GLST | Gleichstrom |
| GGST | Gegenstrom |
| KANF | Keine Anforderungen |

## Enum_AbgasanlageZusaetzlicheKennzeichnungBaulicheAnlage (3 Werte)

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| M | Montage ¦ Erläuterung: Montage-Abgasanlage: Abgasanlage, die auf der Baustelle montiert oder eingebaut wurde unter Verwendung einer Kombination kompatibler Bauprodukte, die von einem oder verschiedenen Herstellern kommen dürfen (DIN V 18160 Teil 1 Nr. 3.8). |
| S | System ¦ Erläuterung: System-Abgasanlage: Abgasanlage, die unter Verwendung kompatibler Bauteile zusammengesetzt wurde, die von einem Hersteller, der die Produkthaftung für die gesamte Anlage übernimmt, bezogen oder bestimmt wurde (DIN V 18160 Teil 1 Nr. 3.9). |
| Z | systemzertifiziert ¦ Erläuterung: Systemzertifizierte Abgasleitung: Abgasleitung sowie ggf. Zubehör und Gasgerät, welches zusammen zertifiziert ist und Bestandteil der Lieferung des Geräteherstellers ist. |

## Enum_AbgaswegeCheck (3 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Verbrennungsluft_Lueftung, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Feuerstaette_Befestigung, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Feuerstaette_aeusserer_Zustand, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Feuerstaette_Heizgasweg, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Feuerstaette_Flammenbild, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Abgasabzug_Stroemungssicherung, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Abgasabzug_in_Brennerhoehe, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Abgasabzug_an_anderer_Stelle, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Abgasklappe, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Verbindungsstueck, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Verbrennungsluft_Lueftung, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Feuerstaette_Befestigung, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Feuerstaette_aeusserer_Zustand, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Feuerstaette_Heizgasweg, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Abgasabzug_in_Brennerhoehe, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Abgasabzug_an_anderer_Stelle, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Verbindungsstueck, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Verbrennungsluft_Lueftung, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Standsicherheit, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Abstaende, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Schalldaempfer, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Abgasabzug_Geraet, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Abgasabzug_Abgasstutzen, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Abgasabzug_Schalldaempfer, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Verbindungsstueck, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Abgasleitung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| IO | in Ordnung |
| MA | mangelhaft |
| NZ | nicht zutreffend |

## Enum_AbschnittBetriebsart (3 Werte)

Verwendet in: Abschnitt.Betriebsart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| N | Unterdruck (N) |
| P | Überdruck (P) |
| H | hohen Überdruck (H) |

## Enum_Anlagetyp (8 Werte)

Verwendet in: Bescheid_Position.Anlagetyp, Kehrbuch_Anlage.Anlagetyp

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| Abgasanlage |  |
| Feuerstaette |  |
| Raumluftoeffnung |  |
| Dunstabzuganlage_Leitung |  |
| Lueftungsanlage |  |
| Raumlueftung |  |
| Raeucheranlage |  |
| Brennstoffversorgungsanlage |  |

## Enum_ArtDerAnlageBImschV (9 Werte)

Verwendet in: Feuerstaette.Art_der_Anlage

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| HZ | Heizung / Zentralheizung |
| HZB | Heizung / Zentralheizung mit Brauchwasser |
| BD | Brauchwasseranlage dezentral |
| BZ | Brauchwasseranlage zentral |
| LU | Luftheizung / Lufterhitzer |
| ERF | Einzelraumfeuerungsanlage |
| SO | Feuerstätte anderer Art |
| HE | Heizung / Etagenheizung |
| HEB | Heizung / Etagenheizung mit Brauchwasser |

## Enum_ArtGebaeude (19 Werte)

Verwendet in: Gebaeudeeigenschaft.Funktion

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AN | Anbau ¦ Zuordnung zu 3.1: - |
| EH | Einfamilienhaus- oder Zweifamilienhaus ¦ Zuordnung zu 3.1: WG |
| GA | Garage ¦ Zuordnung zu 3.1: - |
| HA | Halle (Werk-, Industrie-, Logistik- oder Verkaufshalle) ¦ Zuordnung zu 3.1: GH |
| LR | Lager- und Abstellhalle ¦ Zuordnung zu 3.1: GH |
| MH | Mehrfamilienhaus ¦ Zuordnung zu 3.1: WG |
| WI | Wirtschaftsgebäude ¦ Zuordnung zu 3.1: GH |
| OG | Öffentliches Gebäude (Schule, Kita, Verwaltung usw.) ¦ Zuordnung zu 3.1: GÖ |
| GR | Gartenlaube ¦ Zuordnung zu 3.1: GT |
| UB | U-Bahnhof ¦ Zuordnung zu 3.1: ÖG |
| SB | S-Bahnhof ¦ Zuordnung zu 3.1: ÖG |
| GW | Gewächshaus ¦ Zuordnung zu 3.1: GH |
| MZ | Mehrzweckgebäude ¦ Zuordnung zu 3.1: - |
| KI | Kirche ¦ Erläuterung: Gebäude, die dem Gottesdienst oder anderen religösen Zwecken gewidemet sind. ¦ Zuordnung zu 3.1: ÖG |
| BN | Bahnhof ¦ Zuordnung zu 3.1: ÖG |
| BG | Bürogebäude ¦ Zuordnung zu 3.1: GH |
| BT | Beherbungsstätte/Hotel/Hostel ¦ Zuordnung zu 3.1: GH |
| VU | Veranstaltungsgebäude (z. B. Sporthalle, Messehalle) ¦ Zuordnung zu 3.1: ÖG |
| ZH | Zweifamilienhaus ¦ Zuordnung zu 3.1: WG |

## Enum_ArtGebaeudeErgaenzung (3 Werte)

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| EB | Eigentümer bewohnt |
| VV | Vollständig vermietet |
| GE | Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) ¦ Erläuterung: früher WEG |

## Enum_ArtGebaeudeErgaenzungGEG24 (5 Werte)

Verwendet in: Gebaeude_Gebaeudeteil.GEG24_Gebaeudeart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| WGB2 | Wohngebäude bis 2 WE |
| WGG2 | Wohngebäude mit mehr als 2 WE |
| NWG | Nichtwohngebäude |
| HALG4 | Halle > 4 m ¦ Erläuterung: Mehr als 4 m lichte Höhe |
| HALB4 | Halle ≤ 4 m ¦ Erläuterung: weniger als 4 m lichte Höhe |

## Enum_Ausfuehrender (5 Werte)

Verwendet in: Datum_Ausfuehrung_Leistung.Ausfuehrender

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BB | bBSF |
| GE | Geselle |
| HI | Hilfskraft |
| AU | Aushilfe |
| FF | Fremdfirma |

## Enum_BauartERF (2 Werte)

Verwendet in: Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Bauart_ERF

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BA1 | Bauart 1 |
| BA2 | Bauart 2 |

## Enum_Bearbeitungszyklus (20 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Bearbeitungszyklus, Sonstige_Arbeit.Bearbeitungszyklus, Dunstabzugsanlage_Haube.Bearbeitungszyklus, Dunstabzugsanlage_Feuerstaette.Bearbeitungszyklus, Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Bearbeitungszyklus_BImSchV, Gasfeuerstaette.Bearbeitungszyklus_KUEO, Gasfeuerstaette.Bearbeitungszyklus_BImSchV, Oelfeuerstaette.Bearbeitungszyklus_KUEO, Oelfeuerstaette.Bearbeitungszyklus_BImSchV

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| K | kein Bearbeitszyklus |
| J | jährlich |
| G | gerades Jahr |
| U | ungerades Jahr |
| D | im jedem durch drei teilbaren Jahr. |
| E | jeweils ein Jahr nach einem durch drei teilbaren Jahr. |
| Z | jeweils zwei Jahre nach einem durch drei teilbaren Jahr. |
| F | in jedem durch fünf teilbaren Jahr. |
| EF | jeweils ein Jahr nach einem durch fünf teilbaren Jahr. |
| ZF | jeweils zwei Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr. |
| DF | jeweils drei Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr. |
| VF | jeweils vier Jahre nach einem durch fünf teilbaren Jahr. |
| EM | einmalig |
| AUE | anlassbezogene Überprüfung (§ 15 SchfHwG) |
| K1 | einmal im Jahr. |
| K2 | zweimal im Jahr. |
| K3 | dreimal im Jahr. |
| K4 | viermal im Jahr. |
| K6 | sechsmal im Jahr. |
| K8 | achtmal im Jahr. |

## Enum_Benutzungsintensitaet (9 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Benutzungsintensitaet, Dunstabzugsanlage_Feuerstaette.Benutzungsintensitaet, Feuerstaette.Benutzungsintensitaet

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| DU | Benutzungsintensität: betriebsbereit, jedoch dauernd unbenutzt (KÜO) ¦ Tätigkeit nach KÜO: Prüfung (ggf. mit CO-Messung) ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Ja ¦ Beispiele: Zusätzlich vorhandener Gasheizkessel, der aktuell nicht betrieben wird. Abgaswegüberprüfung, Messung nach 1. BImSchV und Überprüfung des senkrechten Teils der Abgasanlage |
| GB | Benutzungsintensität: gelegentlich benutzt ¦ Tätigkeit nach KÜO: Prüfung/ Kehrung ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Ja ¦ Beispiele: Kaminofen, der max. 30 Tage im Jahr genutzt wird. |
| NR | Benutzungsintensität: mehr als gelegentlich, aber nicht regelmäßig benutzt ¦ Tätigkeit nach KÜO: Prüfung/ Kehrung ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Ja ¦ Beispiele: Kaminofen, der mehr als 30 Tage genutzt wird, aber nicht regelmäßig genutzt wird. |
| RH | Benutzungsintensität: regelmäßig in der üblichen Heizperiode ¦ Tätigkeit nach KÜO: Prüfung/ Kehrung ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Ja ¦ Beispiele: Ölheizkessel, der nur zur Heizzwecken verwendet wird. |
| GR | Benutzungsintensität: ganzjährig regelmäßig benutzt ¦ Tätigkeit nach KÜO: Prüfung/ Kehrung ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Ja ¦ Beispiele: Ölheizkessel, der zur Heizzwecken und zur Brauchwassererwärmung verwendet wird. |
| SK | Benutzungsintensität: stillgelegt im Sinne der KÜO / 1. BImSchV (keine Arbeiten) ¦ Tätigkeit nach KÜO: Nein ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Nein ¦ Beispiele: Anlage, die physisch vorhanden ist aber nicht in Betrieb genommen werden. |
| S1 | Benutzungsintensität: stillgelegt im Sinne der 1. BImSchV-Außerbetriebnahme ¦ Tätigkeit nach KÜO: Prüfung ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Nein ¦ Beispiele: Feuerstätte, die nur für den Notbetrieb verwendet werden darf. (Auflage Behörde z. B. Stromunterbrechung von mehr als 24 h) |
| DB | Benutzungsintensität: defekt oder kein Brennstoff ¦ Tätigkeit nach KÜO: Prüfung (ohne CO-Messung) ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Nein ¦ Beispiele: Gasheizkessel, der aktuell nicht betrieben wird, da die Gaszufuhr gesperrt oder getrennt ist. |
| AB | Benutzungsintensität: Außerbetriebnahme außerhalb der 1. BImSchV durch die Behörde ¦ Tätigkeit nach KÜO: Nein ¦ Tätigkeit nach 1. BImSchV (sofern die Anlage nach 1. BImSchV messpflichtig ist): Nein ¦ Beispiele: Feuerstätte der Stufe 2 nach 1. BImSchV, der Betreiber betreibt die Feuerstätte entgegen der Vorgaben des Herstellers. |

## Enum_Berechnungstyp (3 Werte)

Verwendet in: Bundes_KUEO.Berechnungstyp, Landesrechtliche_Vorschrift.Berechnungstyp, Abnahme.Berechnungstyp, Anlassbezogene_Ueberpruefung.Berechnungstyp, Sonstige_Arbeit.Berechnungstyp, Dunstabzugsanlage_Haube.Berechnungstyp

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| MIN | Zeitaufwand in Minuten |
| AW | Arbeitsaufwand in AW |
| EUR | Geldwert |

## Enum_Bewertungssystematik (4 Werte)

Verwendet in: Gefaehrdungsbeurteilung.Pruefpunkte_Sammlung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| NA | Beschreibung: nicht zutreffend ¦ Erläuterung 1: Feld wird verwendet, wenn ein Prüfpunkt nicht zutreffend ist! |
| WORK | Beschreibung: muss bearbeitet werden ¦ Erläuterung 1: 5 (Kennzeichnungstabelle 5.5) ¦ Erläuterung 2: oder Feld mit automatischer Vorbelegung- Farbe \"Rosa\" |
| OK | Beschreibung: in Ordnung ¦ Erläuterung 1: 1, 2 ,3 (Kennzeichnungstabelle 5.5) |
| NOK | Beschreibung: nicht in Ordnung ¦ Erläuterung 1: 4 (Kennzeichnungstabelle 5.5) |

## Enum_Brennerart (3 Werte)

Verwendet in: Feuerstaette.Brenner_Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| OG | ohne Geblaese |
| MG | mit Geblaese |
| GU | Geblaese unterstützt |

## Enum_BrennstoffBImSchV (44 Werte)

Verwendet in: Dunstabzuganlage_Leitung.Brennstoff, Dunstabzugsanlage_Feuerstaette.Brennstoffart, Feuerstaette.Brennstoff, Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Gasfeuerstaette.Brennstoff, Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Oelfeuerstaette.Brennstoff, Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK.Brennstoff_gemessen, Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Brennstoff, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Brennstoff, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Brennstoff

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| SK | 1 ¦ Steinkohlen |
| SKB | 1 ¦ nicht pechgebundene Steinkohlenbriketts |
| SKK | 1 ¦ Steinkohlenkoks |
| BK | 2 ¦ Braunkohlen |
| BKB | 2 ¦ Braunkohlenbriketts |
| BKK | 2 ¦ Braunkohlenkoks |
| BT | 3 ¦ Brenntorf |
| BTP | 3 ¦ Presslinge aus Brenntorf |
| GHK | 3a ¦ Grill-Holzkohle, Grill-Holzkohlebriketts nach DIN EN 1860, Ausgabe September 2005 |
| SHZ | 4 ¦ naturbelassenes stückiges Holz einschließlich anhaftender Rinde, insbesondere in Form von Scheitholz |
| HS | 4 ¦ naturbelassenes stückiges Holz einschließlich anhaftender Rinde, insbesondere in Form von Hackschnitzel |
| RZ | 4 ¦ naturbelassenes stückiges Holz einschließlich anhaftender Rinde, insbesondere in Form von Reisig und Zapfen |
| SM | 5 ¦ naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form von Sägemehl |
| SP | 5 ¦ naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form von Spänen |
| SST | 5 ¦ naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form von Schleifstaub |
| RI | 5 ¦ naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form von Rinde |
| HB_DIN | 5a ¦ Presslinge aus naturbelassenem Holz in Form von Holzbriketts nach DIN 51731, Ausgabe Oktober 1996 |
| HP_DIN | 5a ¦ Holzpellets nach den brennstofftechnischen Anforderungen des DINplus-Zertifizierungsprogramms „Holzpellets zur Verwendung in Kleinfeuerstätten nach DIN 51731-HP 5“, Ausgabe August 2007, sowie andere Holzbriketts oder Holzpellets aus naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualität. |
| HB_EQ | 5a ¦ andere Holzbriketts aus naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualität |
| HP_EQ | 5a ¦ andere Holzpellets aus naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualität |
| HBL | 6 ¦ gestrichenes, lackiertes oder beschichtetes Holz sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten, |
| HLV | 7 ¦ Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder sonst verleimtes Holz sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten |
| STR | 8 ¦ Stroh und ähnliche pflanzliche Stoffe |
| GET | 8 ¦ Getreide und Getreidepflanzen |
| GEP | 8 ¦ Pellets aus Getreide und Getreidepflanzen |
| EL | 9 ¦ Heizöl leicht (Heizöl EL) nach DIN 51603-1, Ausgabe August 2008 |
| EL_EQ | 9 ¦ andere leichte Heizöle mit gleichwertiger Qualität |
| PO | 9 ¦ naturbelassene Pflanzenöle |
| PME | 9 ¦ Pflanzenölmethylester |
| ME | 9 ¦ Methanol |
| ET | 9 ¦ Ethanol |
| GGV | 10 ¦ Gase der öffentlichen Gasversorgung |
| NG | 10 ¦ naturbelassenes Erdgas mit vergleichbaren Schwefelgehalten |
| OG | 10 ¦ Erdölgas mit vergleichbaren Schwefelgehalten |
| LPG | 10 ¦ Flüssiggas |
| H2B | 10 ¦ Wasserstoff blau |
| KBG | 11 ¦ Klärgas mit einem Volumengehalt an Schwefelverbindungen bis zu 1 Promille, angegeben als Schwefel, oder Biogas aus der Landwirtschaft |
| IG | 12 ¦ Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Hochofengas, Raffineriegas und Synthesegas mit einem Volumengehalt an Schwefelverbindungen bis zu 1 Promille, angegeben als Schwefel |
| NWR | 13 ¦ sonstige nachwachsende Rohstoffe, soweit diese die Anforderungen nach Absatz 5 einhalten |
| E | - ¦ elektrisch |
| KZ | 0 ¦ Keine Zuordnung nach 1. BImSchV (z. B. bei Testanlagen) |
| NFW | - ¦ Nah-/Fernwärme |
| H2G | 10 ¦ Wasserstoff grün |
| SOL | - ¦ Sonnenenergie (Thermisch solar) |

## Enum_BrennstoffKombination (17 Werte)

Verwendet in: Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Brennstoff_Arten, Abschnitt.Brennstoff_Arten, Feuerstaette.Ein_Mehrstoffbetrieb

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| F | Feste Brennstoffe |
| O | Flüssige Brennstoffe |
| G | Gasförmige Brennstoffe |
| FO | Feste und flüssige Brennstoffe |
| FG | Feste und gasförmige Brennstoffe |
| OG | Flüssige und gasförmige Brennstoffe |
| FOG | Feste und flüssige und gasförmige Brennstoffe |
| S | Strom |
| FS | Feste Brennstoffe + Strom |
| OS | Flüssige Brennstoffe + Strom |
| GS | Gasförmige Brennstoffe + Strom |
| FOS | Feste und flüssige Brennstoffe + Strom |
| FGS | Feste und gasförmige Brennstoffe + Strom |
| OGS | Flüssige und gasförmige Brennstoffe + Strom |
| FOGS | Feste und flüssige und gasförmige Brennstoffe + Strom |
| N | Nah-/Fernwärme |
| T | Sonnenenergie (Thermisch solar) |

## Enum_BrennstoffversorgungsanlageBestehungart (2 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Bestehungsart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| N | Neuerrichte Tankanlage |
| B | Bestehende Tankanlage |

## Enum_BrennstoffversorgungsanlageMaterialart (5 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Materialart_Behaelter

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| KS | Kunststoff |
| GF | GFK |
| AL | Aluminium |
| GS | geschweißter Stahltank |
| SB | Stahl-Batterietanks |

## Enum_BrennstoffversorgungsanlageRaumart (2 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Raumart_Brennstoff

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| LR | Aufstellort ist Lagerraum |
| AR | Aufstellort ist Aufstellraum |

## Enum_BrennstoffversorgungsanlageRohrsystem (2 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Rohrsystemart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| E | Einrohrsystem |
| Z | Zweirohrsystem |

## Enum_BrennstoffversorgungsanlageTankvolumen (3 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Tankvolumen_gesamt

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| K1 | < 1000 |
| G1K5 | ≥ 1000 < 5000 |
| G5 | ≥ 5000 |

## Enum_BrennstoffversorgungsanlageWandung (2 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Wandung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| EW | einwandig |
| DW | doppelwandig |

## Enum_BrennstoffversorgungsanlageZustand (3 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Gasleitung_Zustand

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| IO | in Ordnung |
| UE | Ueberpruefung empfohlen |
| NIO | nicht in Ordnung |

## Enum_Bundesland (16 Werte)

Verwendet in: Kehrbezirk.Bundesland

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BW | Baden-Württemberg |
| BY | Bayern |
| BE | Berlin |
| BB | Brandenburg |
| HB | Bremen |
| HH | Hamburg |
| HE | Hessen |
| MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| NI | Niedersachsen |
| NW | Nordrhein-Westfalen |
| RP | Rheinland-Pfalz |
| SL | Saarland |
| SN | Sachsen |
| ST | Sachsen-Anhalt |
| SH | Schleswig-Holstein |
| TH | Thüringen |

## Enum_Dachskizzenobject (12 Werte)

Verwendet in: Dachskizze_Element.Dachskizzen_Objekt

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| LI | Linie |
| AS | Aussteigeoeffnung/Dachaufstieg/Dachzugang |
| LS | Laufsteg (gestrichelte Linie) |
| LE | Leiter (#) |
| HE | Hauseingang |
| AG | Abgasanlage |
| AC | Abgasanlage C1 und C3 |
| GL | Geschossleiste |
| TF | Textfeld |
| SB | Stoßbesen (S) |
| HA | Haspel (H) |
| RV | Reinigungsverschluesse untereinander angeordnet (¦) |

## Enum_Druckklasse18160 (9 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Druckklasse, Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Druckklasse, Abschnitt.Druckklasse, Schicht.Druckklasse

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| N1 | ≤ 0 |
| N2 | ≤ 0 |
| P1 | ≤ 200 |
| P2 | ≤ 200 |
| M1 | ≤ 1.500 |
| M2 | ≤ 1.500 |
| H1 | ≤ 5.000 |
| H2 | ≤ 5.000 |
| D0 | Druckklasse entsprechend abZ der Abgasanlage (5 Ziffern z. B. 50.000) |

## Enum_DunstBaulicheAnlage (11 Werte)

Verwendet in: Dunstabzugsanlage_Haube.Bauart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| DA | Dunstabzugsanlage als Haubenanlage |
| DD | Dunstabzugsanlage als Lüftungsdecke |
| DU | Dunstabzugsanlage als Kombination von Haubenanlage und Lüftungsdecke |
| DL | Dunstabluftleitung |
| FK | Kanal für die Lüftungsleitung |
| SC | Schacht für Abgasleitung/Lüftungsleitung |
| AO | Abluftschacht |
| LG | Lüftungsanlage, rußbrandbeständig ¦ Erläuterung: Lüftunganlage, an die Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen sind. |
| DC | Dunstabzugsanlage als Deckenhaube |
| MB | Dunstabzugsanlage als Mittelhaube |
| WN | Dunstabzugsanlage als Wandhaube |

## Enum_DunstabzugFeuerstaetteBetriebsweiseBrenner (4 Werte)

Verwendet in: Dunstabzugsanlage_Feuerstaette.Betriebsweise_Brenner

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| OG | ohne Geblaese |
| HG | mit Geblaese hinter dem Brenner/Waermeaustauscher |
| VG | mit Geblaese vor dem Brenner/Waermeaustauscher |
| SG | mit Geblaese hinter der Stroemungssicherung/Ausgleichoeffnung |

## Enum_DunstabzugHaubeAbluftBbehandlung (5 Werte)

Verwendet in: Dunstabzugsanlage_Haube.Behandlung_Abluft

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| SO | sonstiges |
| AK | Aktivkohle |
| UV | UV (Ozon) |
| WA | Wäscher |
| NV | Nachverbrennungseinrichtung |

## Enum_DunstabzugHaubeAerosolfilter (2 Werte)

Verwendet in: Dunstabzugsanlage_Haube.Aerosolfilter

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| G | gestrickt |
| B | Brandschutz |

## Enum_DunstabzugHaubeBauform (12 Werte)

Verwendet in: Dunstabzugsanlage_Haube.Bauform

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| SO | sonstiges |
| DE | Deckenhaube |
| MI | Mittelhaube |
| WA | Wandhaube |
| GR | Grillhaube |
| MA | Mittelhaube mit außenliegender Absaugung |
| IN | Induktionshaube |
| LG | Lueftungsdecke, geschlossenes System mit Stauraum |
| LD | Lueftungsdecke |
| GS | geschlossenes System (Wabendecke) |
| LO | Lueftungsdecke, offenes System mit herausnehmbaren Aerosolabscheidern |
| LR | Lueftungsdecke, offenes System mit feststehender Rinnenabscheidung |

## Enum_DunstabzugHaubeNutzung (3 Werte)

Verwendet in: Dunstabzugsanlage_Haube.Nutzung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| H | haeuslich |
| G | gewerblich |
| U | Ueberpruefungspflichtig |

## Enum_EffizienzlabelAngebracht (2 Werte)

Verwendet in: Effizienzlabel.Effizienzlabel_angebracht

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| B | Berechtigter (HSK Marktteilnehmer) |
| V | Verpflichteter (bBSF) |

## Enum_EffizienzlabelEffizienzklasse (8 Werte)

Verwendet in: Effizienzlabel.Energieeffizienzklasse

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| A3P | Effizienzklasse - A_PLUS_PLUS_PLUS ¦ Erläuterung: aktuell noch keine Anwendung |
| A2P | Effizienzklasse - A_PLUS_PLUS ¦ Erläuterung: aktuell noch keine Anwendung |
| AP | Effizienzklasse - A_PLUS ¦ Erläuterung: aktuell noch keine Anwendung |
| A | Effizienzklasse - A |
| B | Effizienzklasse - B |
| C | Effizienzklasse - C |
| D | Effizienzklasse - D |
| E | Effizienzklasse - E |

## Enum_EnergetischeNutzung (4 Werte)

Verwendet in: Feuerstaette.Energetische_Nutzung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| B | Brennwertfeuerstätte ¦ Erläuterung: Wärmeerzeuger (Feuerstätte), bei dem die Verdampfungswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes konstruktionsbedingt durch Kondensation nutzbar gemacht wird; (Definition: 1. BImSchV/KÜO) ¦ Sonstiges: \"Brennwertkessel“ ein Heizkessel, der die energetische Nutzung des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes durch Kondensation des Wasserdampfes im Betrieb vorsieht (GEG § 3 Abs. 1 Nr. 5) |
| H | Heizwertfeuerstätte, außer N und S ¦ Erläuterung: Wärmeerzeuger (Feuerstätte) ohne bestimmungsgemäße Kondensation. |
| N | Heizwertfeuerstätte, Niedertemperatur ¦ Erläuterung: Ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter bestimmten Umständen zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen kann (Definition: EnEV) ¦ Sonstiges: siehe auch neue Definition GEG |
| S | Heizwertfeuerstätte, nach EWG-Richtlinie ¦ Erläuterung: Standardheizkessel, die einen 1 % höheren Abgasverlust als nach § 10 Abs. 1 1. BImSchV haben dürfen (Ausnahmefälle) ¦ Sonstiges: Das Tragen einer CE-Kennzeichnung reicht als alleiniges Kriterium zur Einstufung in dieser Kategorie nicht aus. Bis heute sind keine Heizkessel bekannt, die konstruktionsbedingt die die Anforderungen der 1. BImSchV nicht erfüllen. |

## Enum_ErgebnisDunstDurchfuehrung (5 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung.Reinigungdurchfuehrung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BT | Betreiber |
| FF | Fachfirma |
| WF | Wartungsfirma |
| AB | durch Ausbrennen |
| CH | chemische Reinigung |

## Enum_ErneuerbarereEnergienAusnahme (4 Werte)

Verwendet in: GEG.GEG24_EE_Ausnahmeregelung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| EE0 | zurzeit keine Anforderung |
| EE15 | 15 % EE ab 01.01.2029 |
| EE30 | 30 % EE ab 01.01.2035 |
| EE60 | 60 % EE ab 01.01.2040 |

## Enum_Etage (118 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Beginn, Abgasanlage.Ende, Reinigungsart.Reinigungsoeffnung, Ventilator_Dunstabzug.Geschoss, Brennstoffversorgungsanlage.Geschoss, Wohnung.Geschoss, Dunstabzugsanlage_Haube.Geschoss

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| K9 | 9. Kellergeschoss |
| K8 | 8. Kellergeschoss |
| K7 | 7. Kellergeschoss |
| K6 | 6. Kellergeschoss |
| K5 | 5. Kellergeschoss |
| K4 | 4. Kellergeschoss |
| K3 | 3. Kellergeschoss |
| K2 | 2. Kellergeschoss |
| K1 | 1. Kellergeschoss |
| EG | Erdgeschoss |
| OG1 | 1. Obergeschoss |
| OG2 | 2. Obergeschoss |
| OG3 | 3. Obergeschoss |
| OG4 | 4. Obergeschoss |
| OG5 | 5. Obergeschoss |
| OG6 | 6. Obergeschoss |
| OG7 | 7. Obergeschoss |
| OG8 | 8. Obergeschoss |
| OG9 | 9. Obergeschoss |
| OG10 | 10. Obergeschoss |
| OG11 | 11. Obergeschoss |
| OG12 | 12. Obergeschoss |
| OG13 | 13. Obergeschoss |
| OG14 | 14. Obergeschoss |
| OG15 | 15. Obergeschoss |
| OG16 | 16. Obergeschoss |
| OG17 | 17. Obergeschoss |
| OG18 | 18. Obergeschoss |
| OG19 | 19. Obergeschoss |
| OG20 | 20. Obergeschoss |
| OG21 | 21. Obergeschoss |
| OG22 | 22. Obergeschoss |
| OG23 | 23. Obergeschoss |
| OG24 | 24. Obergeschoss |
| OG25 | 25. Obergeschoss |
| OG26 | 26. Obergeschoss |
| OG27 | 27. Obergeschoss |
| OG28 | 28. Obergeschoss |
| OG29 | 29. Obergeschoss |
| OG30 | 30. Obergeschoss |
| OG31 | 31. Obergeschoss |
| OG32 | 32. Obergeschoss |
| OG33 | 33. Obergeschoss |
| OG34 | 34. Obergeschoss |
| OG35 | 35. Obergeschoss |
| OG36 | 36. Obergeschoss |
| OG37 | 37. Obergeschoss |
| OG38 | 38. Obergeschoss |
| OG39 | 39. Obergeschoss |
| OG40 | 40. Obergeschoss |
| OG41 | 41. Obergeschoss |
| OG42 | 42. Obergeschoss |
| OG43 | 43. Obergeschoss |
| OG44 | 44. Obergeschoss |
| OG45 | 45. Obergeschoss |
| OG46 | 46. Obergeschoss |
| OG47 | 47. Obergeschoss |
| OG48 | 48. Obergeschoss |
| OG49 | 49. Obergeschoss |
| OG50 | 50. Obergeschoss |
| OG51 | 51. Obergeschoss |
| OG52 | 52. Obergeschoss |
| OG53 | 53. Obergeschoss |
| OG54 | 54. Obergeschoss |
| OG55 | 55. Obergeschoss |
| OG56 | 56. Obergeschoss |
| OG57 | 57. Obergeschoss |
| OG58 | 58. Obergeschoss |
| OG59 | 59. Obergeschoss |
| OG60 | 60. Obergeschoss |
| OG61 | 61. Obergeschoss |
| OG62 | 62. Obergeschoss |
| OG63 | 63. Obergeschoss |
| OG64 | 64. Obergeschoss |
| OG65 | 65. Obergeschoss |
| OG66 | 66. Obergeschoss |
| OG67 | 67. Obergeschoss |
| OG68 | 68. Obergeschoss |
| OG69 | 69. Obergeschoss |
| OG70 | 70. Obergeschoss |
| OG71 | 71. Obergeschoss |
| OG72 | 72. Obergeschoss |
| OG73 | 73. Obergeschoss |
| OG74 | 74. Obergeschoss |
| OG75 | 75. Obergeschoss |
| OG76 | 76. Obergeschoss |
| OG77 | 77. Obergeschoss |
| OG78 | 78. Obergeschoss |
| OG79 | 79. Obergeschoss |
| OG80 | 80. Obergeschoss |
| OG81 | 81. Obergeschoss |
| OG82 | 82. Obergeschoss |
| OG83 | 83. Obergeschoss |
| OG84 | 84. Obergeschoss |
| OG85 | 85. Obergeschoss |
| OG86 | 86. Obergeschoss |
| OG87 | 87. Obergeschoss |
| OG88 | 88. Obergeschoss |
| OG89 | 89. Obergeschoss |
| OG90 | 90. Obergeschoss |
| D1 | 1. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| D2 | 2. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| D3 | 3. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| D4 | 4. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| D5 | 5. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| D6 | 6. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| D7 | 7. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| D8 | 8. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| D9 | 9. Dachgeschoss ab Traufkante usw. |
| UE1 | 1. Geschoss über Dach |
| UE2 | 2. Geschoss über Dach |
| UE3 | 3. Geschoss über Dach |
| UE4 | 4. Geschoss über Dach |
| UE5 | 5. Geschoss über Dach |
| UE6 | 6. Geschoss über Dach |
| UE7 | 7. Geschoss über Dach |
| UE8 | 8. Geschoss über Dach |
| UE9 | 9. Geschoss über Dach |

## Enum_FeuerloescherBrandklasse (5 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung.Feuerloescher_Brandklasse

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| A | Brandklasse A (feste, glutbildende Stoffe: z.B. Holz, Papier, Textilien) |
| B | Brandklasse B (fluessige oder fluessig werdende Stoffe: z.B. Benzin, Oel, Lacke, Wachs) |
| C | Brandklasse C (gasfoermige Stoffe: z.B. Propan, Butan, Methan) |
| D | Brandklasse D (Metalle: z.B. Magnesium, Aluminium, Natrium, Kalium) |
| F | Brandklasse F (Speiseoele/-fette: z.B. Fritteusenfett) |

## Enum_FeuerloescherGroesseEinheit (2 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung.Feuerloescher_Groesse_Einheit

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| L | Liter (L) |
| KG | Kilogramm (kg) |

## Enum_FeuerloescherLoeschmittel (5 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Dunstabzugsleitung.Feuerloescher_Loeschmittel

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| W | Wasser |
| S | Schaum |
| P | Pulver |
| CO2 | Kohlendioxid (CO2) |
| FET | Fettbrandloeschmittel (Klasse F) |

## Enum_FeuerstaetteAbgasanlage (3 Werte)

Verwendet in: Feuerstaette.Angabe_Abgasanlage

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| KA | keine Abgasanlage |
| MA | mit Abgasanlage |
| SZ | systemzertifizierte Abgasanlage |

## Enum_FeuerstaetteStatus (8 Werte)

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BE | bestehende Anlage |
| AA | Altanlage/Austausch |
| ST | stillgelegte Anlage |
| EN | entfernte Anlage |
| NN | Neuanlage ohne Ersatz für Altanlage |
| NE | Neuanlage als Ersatz für Altanlage |
| NB | Neuanlage aufgrund von Austauschverpflichtung § 26 1. BImSchV |
| NG | Neuanlage aufgrund von Austauschverpflichtung GEG |

## Enum_Feuerstaettenart (63 Werte)

Verwendet in: Dunstabzuganlage_Leitung.Geraete_Kategorie, Dunstabzugsanlage_Feuerstaette.Waermeerzeuger_Art, Feuerstaette.Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BA | Backofen/Pizzaofen/Wärme- und Gärraum |
| BH | Blockheizkraftwerk |
| BO | Brennofen |
| DW | Durchlaufwasserheizer |
| FC | Brennstoffzelle (Fuel Cell) |
| GK | Gewerbliche Küchengeräte |
| GO | Grundofen/ Kachel-, verputzter, Gestell- |
| HD | Herd |
| HE | Heizungsherd |
| HK | Heizkessel |
| HO | Hopfendarre |
| KE | Kamineinsatz, Kaminkassette |
| KH | Kachelofen mit Heizeinsatz |
| KK | Kochkessel, Wurstkessel, Schnellkochkessel |
| KO | Kaminofen |
| KW | Kombiwasserheizer |
| LE | Lufterhitzer |
| LT | Luft-Trocknungsanlage |
| OK | Offener Kamin |
| RA | Räucheranlage |
| RD | Hochdruckreiniger/Dampfreiniger |
| RF | Fischräucheranlage |
| RH | Raumheizer |
| RT | Röstanlage |
| SD | Dunkelstrahler |
| SF | Schmiedefeuer |
| SG | Specksteingrundofen |
| SH | Hellstrahler |
| SO | Schmelzofen/Glühofen |
| UW | Umlaufwasserheizer |
| VM | Verbrennungsmotor |
| VW | Vorratswasserheizer/Badeofen |
| WA | Wärmepumpe, Adsorption |
| WK | Waschkessel |
| WL | Wäschemangel |
| WM | Waschmaschine |
| WP | Wärmepumpe, Motor |
| WT | Wäschetrockner |
| NO | Notstromaggregat |
| PO | Pelletofen |
| BP | Brat-/Grill-/ Glüh- / Griddle-Platte/Mongolengrill |
| EA | Essen-/Speisenausgabenanlage Wärmeplatte |
| FT | Friteuse |
| GY | Drehspieß (Gyros, Döner) |
| KB | Kippbratpfanne |
| KV | Konvektomat / Dampfschrank / Kombidämpfer |
| SI | Strahlungsgrill (Salamander) |
| WB | Wasserbad (Bainmarie) |
| WO | Wok, Hockerköcher |
| SP | Speichereinzelfeuerstätte |
| DE | Destille (Alkoholerstellung) |
| KG | Kachelofen mit Heizeinsatz im Grundofenprinzip |
| HG | Heizeinsatz Gas |
| GF | Gewerbliche Feuerstätten anderer Art |
| LP | Luftprozessanlagen |
| KP | Koch- und Glühplatten, Glaskeramik-Kochfelder |
| NR | Nudel- /Reiskocher |
| FW | Fern- und Nahwärme mit und ohne Wärmeübertrager |
| BB | Brennstoffzellenheizgerät und Brennwertgerät (Kombigerät) |
| SA | Saunaöfen |
| HT | hot tube |
| GN | Wärmeübertrager im Gebäudenetz |
| HB | Heißwassererzeuger für Getränke |

## Enum_FeuerstaettenbescheidArt (4 Werte)

Verwendet in: Feuerstaettenbescheid_Grunddaten.Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| KB | Bescheid nach Kehrbuch |
| FS | Bescheid nach Feuerstaettenschau |
| AE | Aenderungsbescheid |
| BA | Bescheid nach Bauabnahme |

## Enum_Feuerstaettenstatus (8 Werte)

Verwendet in: Feuerstaette.Feuerstaettenstatus

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| FB | Bestehende Anlage |
| FA | Altanlage/Austausch |
| FS | stillgelegte Anlage |
| FE | entfernte Anlage |
| FN | Neuanlage ohne Ersatz für Altanlage |
| FNE | Neuanlage als Ersatz für Altanlage |
| FNB26 | Neuanlage aufgrund von Austauschverpflichtung § 26 1. BImSchV |
| FNGEG | Neuanlage aufgrund von Austauschverpflichtung GEG/EnEV |

## Enum_Feuerwiderstandsklasse18160 (7 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Feuerwiderstandsklasse, Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Feuerwiderstandsklasse, Abschnitt.Feuerwiderstandsklasse, Schicht.Feuerwiderstandsklasse

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| L00 | 0 Minuten |
| L30 | 30 Minuten |
| L60 | 60 Minuten |
| L90 | 90 Minuten |
| L120 | 120 Minuten |
| L30A | 30 Minuten |
| L90A | 90 Minuten |

## Enum_GEGErfuellungsoptionenVoraussetzungen (25 Werte)

Verwendet in: GEG.GEG24_Erfuellungsoption

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| HYB | Hybrid-Lösung ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| DIN | DIN V 18599 ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| EE65 | 65% EE Brennstoff ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| H2R | Heizung 100 % H2 Ready ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: - |
| H2A | H2 Ausbaugebiet ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| WPV | Wärmepumpen Vorrang ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| SMR | Smart-Regelung ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: - |
| SPK | Brennwertkessel - Spitzenlast ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| HL30 | Heizlastabdeckung mindestens 30 % ¦ Erläuterung: Heizlastabdeckung mindestens 30 % der Leistung des Spitzenkessels ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| HL40B | Heizlastabdeckung mindestens 40 % - bivalent ¦ Erläuterung: Heizlastabdeckung mindestens 40 %- bivalent der Leistung des Spitzenkessels ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| AF07 | Apperaturfläche 0,07 m2/ m2 Nutzfläche ¦ Erläuterung: WG max. 2 Wohneinheiten ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| AF06 | Apperaturfläche NGW 0,06 m2/ m2 Nutzfläche und NT-Heikessel/Brennwert ¦ Erläuterung: WG < 2 WE ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| EE60 | Brennstoffanforderung 60 % EE und NT-Heizessel/Brennwert ¦ Erläuterung: kleinere Flächen als nach Nr. 11 oder Nr. 12 höherer Anteil an EE (60-65 % EE) ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| J2EE65 | 2 Jahresfrist - 65 % EE Brennstoff ¦ Erläuterung: bei Hallenheizungen ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| J10 | 10 Jahresfrist ¦ Erläuterung: bei Hallenheizungen ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| BVT | Bestverfügbare Technik ¦ Erläuterung: bei Hallenheizungen ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: - |
| BIOK | Heizkessel für feste Biomasse ¦ Erläuterung: Brennstoffe nach 1. BImSchV § 3 Nr. 4, 5, 5a ,8 und 13 ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| POWT | Pelletofen mit Wassertasche ¦ Erläuterung: Brennstoffe nach 1. BImSchV § 3 Nr. 4, 5, 5a, 8 und 13 ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| NZ | Nachhaltigkeitszertifikat ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| HUE | Hausübergabestation ¦ Erläuterung: § 71b GEG ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| SDH | Stromdirektheizung ¦ Erläuterung: § 71d GEG ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: - |
| STA | Solarthermische Anlage ¦ Erläuterung: § 71e GEG ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| WNETZ | Wärmenetz ¦ Erläuterung: § 71b GEG ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| J11H | 11 Jahresfrist (Hallenheizung) ¦ Erläuterung: bei Hallenheizungen (§ 71 m Abs. 1 GEG) ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |
| J1EE65 | 1 Jahresfrist - Nachweis anteilig 65 % EE ¦ Erläuterung: bei Hallenheizungen (§ 71 m Abs. 2 Satz 3 GEG) ¦ Neuanlage: X ¦ Bestandsanlage: X |

## Enum_GEGErgaenzendeKennzeichnung (2 Werte)

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| W | Feuerstätte, die neben weiteren Feuerstätten zu einem Heizungssystem gehören |
| O | keine ergänzende Kennzeichnung |

## Enum_GebaeudeEigenschaft (12 Werte)

Verwendet in: Gebaeudeeigenschaft.Eigenschaft

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| ELBH | elektrisch beheizt |
| NEUB | geplanter Neubau |
| ROHB | Rohbau |
| LEER | z.Z. leer |
| KERN | Kernsanierung |
| KVT | keine vorgeschriebenen Taetigkeiten |
| FHAF | Freihafen |
| LGRD | Leergrundstueck |
| NFW_MIT | Nah- oder Fernwaerme mit Waermeuebertrager |
| NFW_OHN | Nah- oder Fernwaerme ohne Waermeuebertrager |
| BHTT | Berghuette |
| INSL | Insel |

## Enum_GebaeudestatusGEG (3 Werte)

Verwendet in: Gebaeude_Gebaeudeteil.GEG24_Gebauede_Status

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| B | Bestandsgebäude |
| N | Neubau |
| NN | Neubau im Neubaugebiet |

## Enum_GefaehrdungPruefpunkte (28 Werte)

Verwendet in: Gefaehrdungsbeurteilung.Pruefpunkte

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BEL | Beleuchtung ausreichend ¦ Matrix: 1.1 |
| LW_OK | Laufwege in Ordnung ¦ Matrix: 1.1 |
| LW_RS | Laufwege frei von Rutsch- und Stolperfallen ¦ Matrix: 1.1 |
| LW_HG | Laufweg frei von herabhängenden Gegenständen (insb. stromführende Leitungen) ¦ Matrix: 1.1 |
| SH_OK | Stufen / Holme in Ordnung ¦ Matrix: 1.2 |
| BEF_OK | Befestigung in Ordnung ¦ Matrix: 1.2 |
| BES_OK | Beschläge in Ordnung ¦ Matrix: 1.2 |
| TST_OK | Treppenstütze in Ordnung ¦ Matrix: 1.2 |
| BP_OK | Bolzenplatte in Ordnung ¦ Matrix: 1.2 |
| SB_OK | Schwenkbeschlag in Ordnung ¦ Matrix: 1.2 |
| TB_OK | Treppenband in Ordnung ¦ Matrix: 1.2 |
| AL_USE | Verwendung einer Anlegeleiter in Ordnung (Stichwort: Gewerbliches Gebäude*2) ¦ Matrix: 1.3 |
| AL_TRBS | Die zu verwendende Anlegeleiter erfüllt die notwendigen Sicherheitsanforderungen der TRBS 2121 Teil 2 ¦ Matrix: 1.3 |
| AL_FIT | Die Art der Leiter passt zur durchzuführenden Tätigkeit ¦ Matrix: 1.3 |
| AL_SEC | Holme, Sprossen, Stufen, Rutschsicherung und Kippsicherung in Ordnung ¦ Matrix: 1.3 |
| DSO_OK | Durchsteigeöffnung in Ordnung ¦ Matrix: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| LDS_OK | Laufstege, Dachtritte und Standflächen in Ordnung ¦ Matrix: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| SS_OK | Seitenschutz i.O. ¦ Matrix: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| GEL_OK | Geländer in Ordnung (z.B.: Seitenschutz, Oberlichter Flachdach) ¦ Matrix: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| SF_OK | Standfläche in Ordnung ¦ Matrix: 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 |
| SS_REQ | erforderlicher Seitenschutz in Ordnung ¦ Matrix: 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 |
| LRP_OK | Lichtraumprofil in Ordnung ¦ Matrix: 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 |
| RETT | Rettungskonzept ¦ Matrix: 1.4.5 |
| PSGA | PSGA ¦ Matrix: 1.4.5 |
| VW | Verkehrsweg ¦ Matrix: 1.4.5 |
| RB | Ruhebühnen ¦ Matrix: 1.4.5 |
| AP | Arbeitsplätze ¦ Matrix: 1.4.5 |
| URO | Verkehrswege und Standflächen müssen frei von Stolperfallen sein. Sie müssen ausreichend beleuchtet sein. Verkehrswege und Standflächen müssen ein ausreichendes Lichtraumprofil aufweisen. ¦ Matrix: 1.4.4 |

## Enum_HaustypTRGI (8 Werte)

Verwendet in: Nutzungseinheit.Haustyp_TRGI

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| HT1 | 1 ¦ Erläuterung: Haustyp 1 |
| HT2 | 1 ¦ Erläuterung: Haustyp 2 |
| HT3 | 1.5 ¦ Erläuterung: Haustyp 3 |
| HT4 | 1.5 ¦ Erläuterung: Haustyp 4 |
| HT5 | 2 ¦ Erläuterung: Haustyp 5 |
| HT6 | 2 ¦ Erläuterung: Haustyp 6 |
| HT7 | 3 ¦ Erläuterung: Haustyp 7 |
| N50 | Gemessener N50 Wert |

## Enum_HybridArt (3 Werte)

Verwendet in: GEG.GEG24_Hybrid_Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| YW | Wärmepumpe mit Spitzenlastkessel |
| YS | Thermisch Solar mit Spitzenlastkessel |
| YF | Feuerstätte mit fossilem Brennstoff mit zusätzlicher Feuerstätte mit Biomasse-Feuerstätte |

## Enum_Innung (47 Werte)

Verwendet in: Kehrbezirk.Innung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BW_FR | Freiburg |
| BW_KA | Karlsruhe |
| BW_ST | Stuttgart |
| BW_TU | Tübingen |
| BY_MF | Mittelfranken |
| BY_NB | Niederbayern |
| BY_OB | Oberbayern |
| BY_OF | Oberfranken |
| BY_OP | Oberpfalz |
| BY_SW | Schwaben |
| BY_UF | Unterfranken |
| BE_BE | Berlin |
| BB_CO | Cottbus |
| HE_FO | Frankfurt (Oder) |
| BB_PO | Potsdam |
| HB_BR | Bremen |
| HH_HH | Hamburg |
| HE_DA | Darmstadt |
| HE_KS | Kassel |
| HE_RM | Rhein-Main |
| MV_MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| NI_BS | Braunschweig |
| NI_HA | Hannover |
| NI_LH | Lüneburger Heide |
| NI_OL | Oldenburg |
| NI_OE | Osnabrück-Emsland |
| NI_OF | Ostfriesland |
| NI_SD | Stade |
| NI_SN | Südniedersachsen |
| NW_AC | Aachen |
| NW_AR | Arnsberg |
| NW_OW | Ostwestfalen-Lippe |
| NW_DD | Düsseldorf |
| NW_KL | Köln |
| NW_MS | Münster |
| RP_KB | Koblenz |
| RP_MA | Montabaur |
| RP_PR | Pfalz-Rheinhessen |
| RP_TR | Trier |
| SL_SL | Saarland |
| SN_SX | Sachsen |
| ST_AM | Altmark |
| ST_HS | Halle (Saale) |
| ST_MD | Magdeburg |
| SH_FL | Flensburg |
| SH_LB | Lübeck |
| TH_TH | Thüringen |

## Enum_Kondensatbestaendigkeitsklasse18160 (2 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Kondensatbestaendigkeitsklasse, Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Kondensatbestaendigkeitsklasse, Abschnitt.Kondensatbestaendigkeitsklasse, Schicht.Kondensatbestaendigkeitsklasse

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| W | für Abgasanlagen, die planmäßig feucht betrieben werden dürfen |
| D | für Abgasanlagen, die planmäßig unter Trocken-Bedingungen betrieben werden müssen |

## Enum_Korrossionswiderstandsklasse18160 (3 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Korrosionswiderstandsklasse, Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Korrosionswiderstandsklasse, Abschnitt.Korrosionswiderstandsklasse, Schicht.Korrosionswiderstandsklasse

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| K1 |  |
| K2 |  |
| K3 |  |

## Enum_Lage1 (7 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Lage1, Wohnung.Lage1, Dunstabzugsanlage_Haube.Lage1

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| R | rechts |
| L | links |
| M | mitte |
| WR | weit rechts |
| WL | weit links |
| HBR | halb rechts |
| HBL | halb links |

## Enum_Lage2 (4 Werte)

Verwendet in: Brennstoffversorgungsanlage.Lage2, Wohnung.Lage2, Dunstabzugsanlage_Haube.Lage2

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| V | vorne |
| H | hinten |
| WV | weit vorne |
| WH | weit hinten |

## Enum_LueftungBaulicheAnlage (23 Werte)

Verwendet in: Lueftungsanlage.Art, Raumlueftung.Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| E1 | freie Lüftung, Einzelschachtanlage (3) |
| E2 | freie Lüftung, Einzelschachtanlage (1) |
| V1 | freie Lüftung, Einzelverbundschachtanlage (3) |
| V2 | freie Lüftung, Doppelverbundschachtanlage (3) |
| V3 | mechanische Lüftung, Einzelverbundschachtanlage (4) |
| V4 | mechanische Lüftung, Doppelverbundschachtanlage (4) |
| S1 | mechanische Lüftung, Sammelschachtanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen (4) |
| S2 | mechanische Lüftung, Sammelschachtanlage mit unveränderlichen Volumenströmen (4) |
| E3 | mechanische Lüftung, Einzellüftungsanlage mit eigener Abluftleitung (2) |
| E4 | mechanische Lüftung, Einzellüftungsanlage mit gemeinsamer Abluftleitung (2) |
| Z1 | mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom (2) |
| Z2 | mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen (2) |
| Z3 | mechanische Lüftung, Zentrallüftungsanlage mit unveränderlichen Volumenströmen (2) |
| AE | Abluftleitung |
| AG | Abluftkanal |
| AO | Abluftschacht |
| AP | Ausblasleitung |
| AW | Anschlussleitung |
| FK | Kanal für Lüftungsleitung |
| HL | Hauptleitung |
| HS | Hauptschacht |
| NS | Nebenschacht |
| SC | Schacht für Abgasleitung/ Lüftungsleitung |

## Enum_Lueftungseinrichtungen (19 Werte)

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| FEN_TUER | Einrichtung zur Bedarfslüftung des Raumes - Fenster oder Tür ins Freie ¦ Erläuterung: MFeuV § 5 Abs. 1 Nr. 4 ¦ Sonstiges: Bedarfslüftung > 100 kW |
| ZOA_FREI | Zuluft- und Abluftöffnung direkt ins Freie ¦ Erläuterung: MFeuV § 5 Abs. 1 Nr. 4 ¦ Sonstiges: Bedarfslüftung > 100 kW |
| ZAOL_FREI | Zuluft- und Abluftöffnung über Leitungen ins Freie ¦ Erläuterung: MFeuV § 5 Abs. 1 Nr. 4 ¦ Sonstiges: Bedarfslüftung > 100 kW |
| ZOAS_BD | Zuluftöffnung und Abluftschaft ¦ Erläuterung: MFeuV § 5 Abs. 1 Nr. 4 ¦ Sonstiges: Bedarfslüftung > 100 kW |
| ZLAS_BD | Zuluftleitung und Abluftschacht ¦ Erläuterung: MFeuV § 5 Abs. 1 Nr. 4 ¦ Sonstiges: Bedarfslüftung > 100 kW |
| ZAO_FREI | Zuluftleitung und Abluftöffnung ins Freie ¦ Erläuterung: MFeuV § 5 Abs. 1 Nr. 4 ¦ Sonstiges: Bedarfslüftung > 100 kW |
| ZOMA_FREI | Zuluftöffnung und motorischer Abluft ins Freie ¦ Erläuterung: MFeuV § 5 Abs. 1 Nr. 4 ¦ Sonstiges: Bedarfslüftung > 100 kW |
| W2X150 | 2 Öffnungen in der Auswand, untenliegend und obenliegend für Gasfeuerstätte > 100 kW und Abgasführung im Überdruck, 150 cm² zzgl. 1 cm² für jedes über 100 kW hinausgehende kW, ¦ Erläuterung: MFeuV § 5 Abs. 2 Satz 1 ¦ Sonstiges: Überdruck-Gasfeuerstätte > 100 kW Überdruckabgasabführung |
| ZLAS_TRGI | Zuleitung und Abluftschacht ¦ Erläuterung: TRGI 8.3.2.4.2.2.2 ¦ Sonstiges: Überdruck-Gasfeuerstätte > 100 kW Überdruckabgasabführung |
| MEZ_1AL | mechanische Zuluftzuführung und 1 Abluftleitung ¦ Erläuterung: TRGI 8.3.2.4.2.2.3 ¦ Sonstiges: Überdruck-Gasfeuerstätte > 100 kW Überdruckabgasabführung |
| ZAO_HR_FREI | Zu- und Abluftöffnung Heizraum direkt ins Freie ¦ Erläuterung: MFeuV § 6 Abs. 4 ¦ Sonstiges: Heizräume |
| ZAL_HR_FREI | Zu- und Abluftleitungen Heizraum ins Freie ¦ Erläuterung: MFeuV § 6 Abs. 4 ¦ Sonstiges: Heizräume |
| ZOAS_HR | Zuluftöffnung und Abluftschacht ¦ Erläuterung: MFeuV § 6 Abs. 4 ¦ Sonstiges: Heizräume |
| ZLAS_HR | Zuluftleitung und Abluftschacht ¦ Erläuterung: MFeuV § 6 Abs. 4 ¦ Sonstiges: Heizräume |
| EUD_ZAO | einwandige Überdruck-Abgasanlagen, Zu- und Abluftöffnung ¦ Erläuterung: MFeuV § 7 Abs. 8 Nr 1 i.V TRGI Pkt. 8.3.2.5 ¦ Sonstiges: Einwandige Überdruck-Abgasleitungen |
| EUD_OAL | einwandige Überdruck-Abgasanlagen, Zu- und Abluftleitungen ¦ Erläuterung: MFeuV § 7 Abs. 8 Nr 1 i.V TRGI Pkt. 8.3.2.5 ¦ Sonstiges: Einwandige Überdruck-Abgasleitungen |
| EUD_ZOAS | einwandige Überdruck-Abgasanlagen, Zuluftöffnung und Abluftschacht ¦ Erläuterung: MFeuV § 7 Abs. 8 Nr 1 i.V TRGI Pkt. 8.3.2.5 ¦ Sonstiges: Einwandige Überdruck-Abgasleitungen |
| EUD_ZLAS | einwandige Überdruck.-Abgasanlagen, Zuluftletungen und Abluftschacht ¦ Erläuterung: MFeuV § 7 Abs. 8 Nr 1 i.V TRGI Pkt. 8.3.2.5 ¦ Sonstiges: Einwandige Überdruck-Abgasleitungen |
| C_150_FREI | Gasgeräte Art C mit Gebläse ohne Zusatzkennzeichnung x, unmittelbar ins Freie führende Öffnung mit mind. 150 cm² oder 2 Öffnungen von je 75 cm² ¦ Erläuterung: TRGI PKt. 8.3.3.1 |

## Enum_Material (19 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Material, Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Material, Abschnitt.Material, Schicht.Material

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AF | Aluminium, flexibel |
| AU | Aluminium, starr |
| AZ | Asbestzement |
| BE | Beton |
| DF | Dämmung, flexibel (Wolle, Schütt-) |
| DT | Dämmung stehender Luftspalt |
| DS | Dämmung, starr (Schalen, Platten) |
| EF | Edelstahl, flexibel |
| ES | Edelstahl, starr |
| FZ | Faserzement |
| FK | Fibersilikat |
| GI | Gips |
| GL | Glas |
| KF | Kunststoff, flexibel |
| KS | Kunststoff, starr |
| MW | Mauerwerk |
| SE | Stahlblech, beschichtet |
| SK | Schamotte/Keramik |
| ST | Stahlblech, schwarz |

## Enum_MessgeraeteTyp (5 Werte)

Verwendet in: Messgeraet.Typ, Messgeraet_44.Typ

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AV | Abgasverlustmessgeraet |
| CO | CO-Messgeraet |
| SM | Staubmessgeraet |
| RZ | Rußpumpe |
| SG | Andere Messgeraet |

## Enum_MessungArt1BImSchVFeststoff (5 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK.Messart_1BImSchV1, Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK.Messart_1BImSchV2, Mess_Pruefergebnis_Feststofffeuerstaette_HK.Messart_1BImSchV3

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| U14_1 | Überprüfung nach § 14 Absatz 1 1. BImSchV* |
| MU14_2 | Messung und Überprüfung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV |
| MU15_1 | Messung und Überprüfung nach § 15 Absatz 1 bzw. § 25 Absatz 4 1. BImSchV |
| WU14_5 | Wiederholungsüberprüfung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV |
| B4_8 | Beratung nach § 4 Absatz 8 bzw. § 25 Absatz 5 1. BImSchV |

## Enum_MessungArt1BImSchVOelGas (6 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Messart_1BImSchV, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Messart_1BImSchV

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| EM | Erstmessung (§ 14 1. BImSchV) |
| WM | wiederkehrende Messung (§ 15 1. BImSchV) |
| WH | Wiederholungsmessung (§ 15 (3) bzw. 14 (5)) |
| AO | Messung auf Anordnung |
| FM | freiwillige Messung |
| NM | nicht messpflichtig |

## Enum_MessungArt44BImSchV (2 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Gasfeuerstaette.Messart, Mess_Pruefergebnis_44BImSchV_Oelfeuerstaette.Messart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| EM | Erstmessung gemäß § 31 Abs. 1 der 44. BImSchV |
| WM | Wiederkehrende Messung gemäß § 22 der 44. BImSchV |

## Enum_MuendungAufsatz (3 Werte)

Verwendet in: Muendung.Aufsatz

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| MS | Meidinger Scheibe |
| DR | drehbar |
| VE | Ventilator |

## Enum_Nutzung (2 Werte)

Verwendet in: Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Nutzung, Raeucheranlage.Nutzung, Abschnitt.Nutzung, Feuerstaette.Nutzung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| G | gewerblich |
| H | haeuslich |

## Enum_Obere_Aufsichtsbehoerde (22 Werte)

Verwendet in: Kehrbezirk.Obere_Aufsichtsbehoerde

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BW_STU | Regierungspraesidium Stuttgart (Baden-Wuerttemberg) |
| BY_OBB | Regierung von Oberbayern (Bayern) |
| BY_NDB | Regierung von Niederbayern (Bayern) |
| BY_OPF | Regierung von Oberpfalz (Bayern) |
| BY_OFR | Regierung von Oberfranken (Bayern) |
| BY_MFR | Regierung von Mittelfranken (Bayern) |
| BY_UFR | Regierung von Unterfranken (Bayern) |
| BY_SCH | Regierung von Schwaben (Bayern) |
| BE_BER | Berlin (Berlin) |
| BB_BRA | Brandenburg (Brandenburg) |
| HB_BRE | Bremen (Bremen) |
| HH_HAM | Hamburg (Hamburg) |
| HE_HES | Hessen (Hessen) |
| MV_MVP | Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommern) |
| NI_NDS | Niedersachsen (Niedersachsen) |
| NW_NRW | Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalen) |
| RP_ADD | Aufsichts und Dienstleistungs Direktion Trier (Rheinland-Pfalz) |
| SL_SAA | Saarland (Saarland) |
| SN_SAC | Sachsen (Sachsen) |
| ST_SAH | Sachsen-Anhalt (Sachsen-Anhalt) |
| SH_SHL | Schleswig-Holstein (Schleswig-Holstein) |
| TH_THL | Thueringer Landesverwaltungsamt (Thueringen) |

## Enum_PruefstelleMessgeraete (45 Werte)

Verwendet in: Messgeraet.Pruefstelle, Messgeraet_44.Pruefstelle

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| BW1 | Messgeräteprüfstand der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Freiburg, Ahornweg 18, 79822 Titisee-Neustadt |
| BW2 | Messgeräteprüfstand der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Karlsruhe, Rüppurrer Str. 13, 76137 Karlsruhe |
| BW3 | Messgeräteprüfstand der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Stuttgart, Steinbeisstr. 9, 71332 Waiblingen |
| BW4 | Messgeräteprüfstand der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Tübingen, Robert-Bosch-Str. 28, 88499 Riedlingen |
| BY1 | Techn. Prüfstelle Innung Mittelfranken, Lechnerstr. 6, 90482 Nürnberg |
| BY2 | Prüfstand Niederbayern, Wenger Str. 13, 84164 Moosthenning |
| BY3 | Technische Prüfstelle Oberbayern, Gneisenaustr. 12, 80992 München |
| BY4 | Technische Prüfstelle Kaminkehrerinnung Oberfranken, Christensenstr. 2, 95463 Bindlach |
| BY5 | Oberpfalz Kaminkehrer Service GmbH & Co.KG, Florianstr. 1, 92345 Dietfurt/Mühlbach |
| BY6 | Techn. Prüfstelle Schwaben, Siebentischstr. 56, 86161 Augsburg |
| BY7 | Techn. Prüfstelle der Kaminkehrerinnung Unterfranken, Kirchplatz 3, 97228 Rottendorf |
| BE1 | Techn. Prüfstelle der Schornsteinfegerinnung in Berlin, Westfälische Str. 87, 10709 Berlin |
| BB1 | Märkische Kiefer eG − Techn. Prüfstelle, Eschenallee 33, 14974 Ludwigsfelde |
| HB1 | Techn. Prüfstelle Bremen, Oslebshauser Heerstr. 116, 28239 Bremen |
| HH1 | Techn. Prüfstelle der Schornsteinfegerinnung Hamburg, Osterrade 19, 21031 Hamburg |
| HE1 | Messgeräteprüfstelle Langen GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 20, 63225 Langen |
| HE2 | Technische Prüfstelle für Mess- und Prüfgeräte für Schornsteinfeger und Marktpartner Nordhessen UG (TPMP), Zum Vockenberg 2, 34302 Guxhagen |
| HE3 | Messgeräteprüfstelle Rhein-Main GmbH, Intzestr. 8-10, 60314 Frankfurt/M. |
| MV1 | Techn. Prüfstelle Mecklenburg-Vorpommern, An der Molkerei 1, 18198 Klein Schwaß |
| NI1 | Techn. Prüfstelle der Schornsteinfegerinnung Hannover e.V., Mannheimer Str. 14, 30880 Laatzen |
| NI2 | Prüfstandsgesellschaft mbH, Konrad-Adenauer-Str. 7, 30853 Langenhagen |
| NI2_BS | Prüfstandsgesellschaft mbH, Außenstelle Braunschweig (AS-Bs), Goethestr. 6, 38122 Braunschweig |
| NI2_LUE | Prüfstandsgesellschaft mbH, Außenstelle für Lüneburger Heide (AS-Lue), Georg-Leppien-Str. 20, 21337 Lüneburg |
| NI2_OL | Prüfstandsgesellschaft mbH, Außenstelle für Oldenburg (AS-Ol), Tannenstr. 9-11, 26122 Oldenburg |
| NI2_OSN | Prüfstandsgesellschaft mbH, Außenstelle für Osnabrück-Emsland (AS-Osn), Hollensteder Str. 11, 49584 Fürstenau |
| NI2_OST | Prüfstandsgesellschaft mbH, Außenstelle für Ostfriesland (AS-Ost), Straße des Handwerks 2, 26603 Aurich |
| NI2_STD | Prüfstandsgesellschaft mbH, Außenstelle für Stade (AS-Std), Hansestr. 26, 21682 Stade |
| NI2_SUE | Prüfstandsgesellschaft mbH, Außenstelle für Süd-Niedersachsen (AS-Sue), Blücherstr. 14, 31061 Alfeld/Leine |
| NI3 | Messgeräteprüfstelle Kleinschmidt GmbH, Stockholmer Str. 5, 29640 Schneverdingen |
| NW1 | Schornsteinfegerinnung für den Handwerkskammerbezirk Aachen − Techn. Prüfstelle −, Auf der Hüls 199, 52068 Aachen |
| NW2 | Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Arnsberg − Techn. Prüfstelle −, Langer Brauck 1, 58640 Iserlohn |
| NW3 | Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Münster − Techn. Prüfstelle −, Alter Ostdamm 17, 48249 Dülmen |
| NW4 | Schornsteinfegergenossenschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf − Techn. Prüfstelle −, Weinheimer Str. 27, 40229 Düsseldorf |
| NW5 | Schornsteinfegerinnung für den Kammerbezirk Köln − Technische Prüfstelle −, Genker Str. 8, 53842 Troisdorf |
| NW6 | Schornsteinfegerinnung Ostwestfalen-Lippe, Sperlingstr. 24, 33607 Bielefeld |
| RP1 | TPV Koblenz-Montabaur Technische Prüf- und Vertriebsstelle für das Schornsteinfegerhandwerk GmbH, Hoevelstr. 19, 56073 Koblenz |
| RP2 | Techn. Prüfstelle Schornsteinfegerinnung Pfalz – Rheinhessen, Im Stadtwald 15a, 67663 Kaiserslautern |
| RP3 | Techn. Prüfstelle Schornsteinfegerinnung Trier, Ahornweg 5, 54317 Gusterath |
| SL1 | Techn. Prüfstelle – Schornsteinfegerinnung für das Saarland, Kahler-Allee 37, 66386 St. Ingbert |
| SN1 | Techn. Prüfstelle des LIV Sachsen, Wöllnauer Chaussee 8, 04838 Mörtitz |
| SN2 | RED Riesaer Energiedienst GbR, Hauptstr. 26, 01589 Riesa |
| ST1 | Prüfstand Sachsen-Anhalt UG (haftungsbeschränkt), Gießerstr. 8, 06116 Halle/S |
| ST2 | Messgeräteprüfstelle – Prüfung/Kalibrierung von Messgeräten für Schornsteinfegertätigkeiten Buchholz/Voigt GbR, Feld am Bruche 8, 39435 Egeln |
| SH1 | Schornsteinfegerinnung Lübeck, BgA Prüfstand, Krummredder 13, 24539 Neumünster |
| TH1 | Techn. Prüfstelle der Schornsteinfegerinnung im Freistaat Thüringen, Weimarsche Str. 62 a, 99428 Utzberg |

## Enum_Querschnittsform (3 Werte)

Verwendet in: Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Querschnittsform, Verbrennungsluftzufuhr_Element.Querschnittsform_Verbrennungsluftzufuhr_Element, Abschnitt.Querschnittsform, Schicht.Querschnittsform

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| RD | Rund |
| RE | Rechteckig |
| OV | Oval |

## Enum_RaeucheranlageArt (16 Werte)

Verwendet in: Raeucheranlage.Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| ROF | Raeucherofen |
| RSC | Raeucherschrank |
| KRA | Kaltraeucheranlage |
| HRA | Heissraeucheranlage |
| DAR | Darranlage |
| TRK | Trockenkammer |
| RFG | Rauchfang |
| RST | Roestanlage |
| TLA | Trockenanlage |
| ABW | Abzugsweg |
| RTU | Raeucherturm |
| SWB | Schwibbogen |
| RKM | Raeucherkammer |
| VGL | Vorgelege |
| RZE | Raucherzeuger |
| FRA | Fischraeucheranlagen |

## Enum_Raum (30 Werte)

Verwendet in: Ventilator_Dunstabzug.Raum, Raum.Raumart, Dunstabzugsanlage_Haube.Raum

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AR | Aufstellraum ¦ Erläuterung: Aufstellraum mit Lüftungsöffnungen ins Freie (35 - 50 kW) |
| BL | Brennstofflagerraum |
| BR | Betriebsraum/Werkstatt |
| BUE | Arbeitszimmer (Büro) |
| BZ | Badezimmer/Dusche |
| DB | Dachboden/Speicherraum/Bodenraum |
| EZ | Esszimmer |
| FL | Flur/Diele |
| GA | Garage |
| GZ | Gästezimmer |
| HA | Halle (Werk-, Industrie-, Logistik- oder Verkaufshalle) |
| HP | Hobby-, Bastel- oder Partyraum |
| HR | Heizraum ¦ Erläuterung: Hinweis: Heizraum nach FeuV |
| HW | Hauswirtschaftsraum |
| JZ | Jugend-/ Kinderzimmer |
| KR | Kellerraum |
| KUE | Küche |
| LR | Lager- und Abstellraum |
| SZ | Schlafzimmer |
| TR | Technikraum/Hausanschlussraum |
| VR | Verkaufsraum/Laden/Geschäft/Gastraum |
| WC | Toilette |
| WG | Wintergarten |
| WUE | Waschküche |
| WZ | Wohnzimmer |
| VO | Speisekammer/Vorratsraum ¦ Sonstiges: (Hinweis: versehentlich vorher 25) |
| SU | Sonstiger Raum ¦ Sonstiges: (Hinweis: versehentlich vorher 26) |
| ER | Eigener Aufstellraum ¦ Erläuterung: Eigener Aufstellraum nach FeuV (ab 100 kW) |
| IF | im Freien |
| TH | Treppenhaus |

## Enum_RaumMechanischeEntlueftung (3 Werte)

Verwendet in: Raum.Mechanische_Entlueftung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| J | Ja |
| JV | Ja, mit Verriegelung |
| N | Nein |

## Enum_RaumZusatz (2 Werte)

Verwendet in: Raum.Raumart_Zusatz

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| MF | Raum mit Fenster oder Tür ins Freie das geöffnet werden kann |
| OF | Raum ohne Fenster oder Tür ins Freie das geöffnet werden kann |

## Enum_RaumlueftungsleitungBetriebsart (2 Werte)

Verwendet in: Raumlueftungsleitung.Betriebsart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| UD | Unterdruck |
| UED | Ueberdruck |

## Enum_RechtsbezugGEG (14 Werte)

Verwendet in: GEG.GEG24_NBE_Rechtsbezug

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| P72A4 | §72 (4) Ablauf fossilie Energietäger ¦ ¦ 01.01.2045 |
| P71I | § 71i Heizung EE-65 Allgemein ¦ ¦ Baubeginn + 5 Jahre |
| P71A9 | § 71 (9) Heizung EE-65 vor WP 15/30/60 ¦ ¦ 01.01.2029 |
| P71M10 | § 71m (1) Hallenheizung dezentral 10 Jahre ¦ ¦ Baubeginn + 10 Jahre |
| P71M1F | § 71m (1) Hallenheizung 1 Jahr (n. Frist) ¦ ¦ Frist + 1 Jahr |
| P71M2 | § 71m (1) Hallenheizung 2 Jahre ¦ ¦ Baugebinn + 2 Jahre |
| P71L1 | § 71 l (1) Etagenheizung Austausch nach WP ¦ ¦ Baubeginn + 5 Jahre |
| P71L2E | § 71 l (2) Etagenheizung ZH-Beschluss bei Erstaustausch ¦ ¦ Baubeginn + 13 Jahre |
| P71L2F8 | § 71 l (2) Etagenheizung ZH-Beschluss innerhalb Frist ¦ ¦ Frist + 8 Jahre |
| P71L2F1 | § 71 l (2) Etagenheizung ZH-Austausch innerhalb Frist ¦ ¦ Frist + 1 Jahr |
| P71K1 | §71 k (1) H2-Ausbaugebiet EE-65 und H2-ready ¦ ¦ 01.01.2045 |
| P71J1 | § 71 j (1) Wärmenetz EE65 Anschluss < 10 Jahre ¦ ¦ Baubeginn + 10 Jahre |
| P71J2 | § 71 j (2) Wärmenetz EE65 Einstellungs-Bescheid ¦ z. B. Aufhebungsbescheid Netzausbau ¦ Bescheid + 3 Jahre |
| P71J3 | § 71 j (3) Wärmenetz EE65 Fristverzug ¦ ¦ Frist + 3 Jahre |

## Enum_RechtsgrundlageERFWeiterbetrieb (16 Werte)

Verwendet in: Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Rechtsgrundlage_Weiterbetrieb_ERF

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| N0 | Rechtsbezug: - ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: noch kein Eintrag aufgrund laufender Übergangsfrist (nicht erfolgte FSS nach 01.01.2025) oder außer Betrieb genommene Feuerstätte nach 1. BImSchV |
| P26A1S2P | Rechtsbezug: § 26 Abs. 1 Satz 2 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Positive Prüfstandsmessbescheinigung des Herstellers liegt vor |
| P26A1S2M | Rechtsbezug: § 26 Abs. 1 Satz 2 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Positive Messung unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen der Anlage 4 Nummer 3 durch eine Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger liegt vor |
| P26A2 | Rechtsbezug: § 26 Abs. 2 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen nach dem Stand der Technik eingebaut |
| P26A3N1 | Rechtsbezug: § 26 Abs. 3 Nr. 1 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: nichtgewerblich genutzte Herde und Backöfen mit einer Nennwärmeleistung unter 15 Kilowatt |
| P26A3N2 | Rechtsbezug: § 26 Abs. 3 Nr. 2 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: offener Kamine nach § 2 Nummer 12 |
| P26A3N3 | Rechtsbezug: § 26 Abs. 3 Nr. 3 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Grundofen nach § 2 Nummer 13 |
| P26A3N4 | Rechtsbezug: § 26 Abs. 3 Nr. 4 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Einzelraumfeuerungsanlage in einer Wohneinheit, deren Wärmeversorgung ausschließlich über diese Anlagen erfolgt |
| P26A3N5 | Rechtsbezug: § 26 Abs. 3 Nr. 5 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Einzelraumfeuerungsanlagen, bei denen der Betreiber gegenüber dem Bezirksschornsteinfegermeister/bBSF glaubhaft machen konnte, dass sie vor dem 1. Januar 1950 hergestellt oder errichtet wurden. |
| P22 | Rechtsbezug: § 22 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Ausnahme nach § 22 1. BImSchV |
| LR | Rechtsbezug: Landesrecht ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Ausnahme nach Landesrecht (z. B. Notfeuerstätte) |
| OVB | Rechtsbezug: offener Vollzug Behörde ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Die außer Betrieb zu nehmende ERF wurde der Behörde gemeldet, die Behörde hat den Vollzug noch nicht abgeschlossen. |
| P1A2 | Rechtsbezug: § 1 Abs. 2 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Feuerstätten nach § 1 Abs. 2 (z.B. Badeöfen, Kleinbrennereien) |
| P26A4 | Rechtsbezug: § 26 Abs. 4 ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen nach dem Stand der Technik eingebaut --> fest eingemauerte Kamineinsätze, Kachelofeneinsätze oder vergleichbare Ofeneinsätze |
| AB | Rechtsbezug: - ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Außer Betrieb genommene Feuerstätte nach 1. BImSchV (SUFj) |
| ST12B | Rechtsbezug: - ¦ Erläuterung zu Rechtsbezug: Feuerstätten mit Stufe 1 und Stufe 2 der 1. BImSchV (Feuerstätte mit einem Errichtungsdatum nach 21.03.2010) |

## Enum_RechtsgrundlageMessung (7 Werte)

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| K | unterliegt nur der KÜO |
| B1 | unterliegt nur der 1. BImSchV |
| B4 | unterliegt nur der 4. BImSchV |
| B44 | unterliegt nur der 44. BImSchV |
| B1K | unterliegt der 1. BImSchV und KÜO |
| B4K | unterliegt der 4. BImSchV und KÜO |
| B44K | unterliegt der 44. BImSchV und KÜO |

## Enum_Risikoeinschaetzung (5 Werte)

Verwendet in: Gefaehrdungsbeurteilung.Gefaehrdungseinschaetzung_Verkehrsweg_Standflaeche

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| SGR | Einschätzung: Sehr gering ¦ Rot: 177 ¦ Grün: 255 ¦ Blau: 149 |
| GR | Einschätzung: gering ¦ Rot: 230 ¦ Grün: 249 ¦ Blau: 115 |
| AKZ | Einschätzung: akzeptabel ¦ Rot: 255 ¦ Grün: 229 ¦ Blau: 153 |
| GRZ | Einschätzung: Grenzrisiko erreicht ¦ Rot: 237 ¦ Grün: 125 ¦ Blau: 49 |
| IRZ | Einschätzung: Individuelle Risikobewertung zwingend erforderlich! ¦ Rot: 68 ¦ Grün: 114 ¦ Blau: 196 |

## Enum_Russbrandbestaendigkeitsklasse18160 (2 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Russbrandbestaendigkeitsklasse, Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Russbrandbestaendigkeitsklasse, Abschnitt.Russbrandbestaendigkeitsklasse, Schicht.Russbrandbestaendigkeitsklasse

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| O | ohne Rußbrandbeständigeit |
| G | mit Rußbrandbeständigkeit. |

## Enum_SonstigeArbeitenTyp (3 Werte)

Verwendet in: Sonstige_Arbeit.Typ

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| PF | Pflichtarbeit |
| GP | gebuehrenpflichtige Nebenarbeit (Synonym: nicht wiederkehrende Pflichtarbeit) |
| NG | nicht gebuehrenpflichtige Nebenarbeit |

## Enum_Standflaeche (5 Werte)

Verwendet in: Gefaehrdungsbeurteilung.Standflaeche, Reinigungsart.Reinigungsart, Dachskizze_Element.Standflaeche

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |

## Enum_StichtagEinzelraum (4 Werte)

Verwendet in: Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Stichtag_Grenzwert_Einzelraumfeuerstaette

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| S14 | 31.12.2014 |
| S17 | 31.12.2017 |
| S20 | 31.12.2020 |
| S24 | 31.12.2024 |

## Enum_StichtagStufe1 (3 Werte)

Verwendet in: Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Stichtag_Grenzwert_Stufe1

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| S15 | 01.01.2015 |
| S19 | 01.01.2019 |
| S25 | 01.01.2025 |

## Enum_TRGI (65 Werte)

Verwendet in: Feuerstaette.TRGI

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| A1 | Feuerstätten ohne Abgasanlage. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. ¦ ohne Gebläse |
| A2 | Feuerstätten ohne Abgasanlage. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. ¦ mit Gebläse hinter dem Brenner/Wärmetauscher |
| A3 | Feuerstätten ohne Abgasanlage. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| B11 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte mit Strömungssicherung ¦ ohne Gebläse |
| B12 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte mit Strömungssicherung ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| B13 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte mit Strömungssicherung ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| B14 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte mit Strömungssicherung ¦ mit Gebläse hinter der Strömungssicherung |
| B21 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung ¦ ohne Gebläse |
| B22 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| B23 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| B31 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung/Ausgleichsöffnung, bei der alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges verbrennungsluftumspült sind ¦ ohne Gebläse |
| B32 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung/Ausgleichsöffnung, bei der alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges verbrennungsluftumspült sind ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| B33 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung/Ausgleichsöffnung, bei der alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges verbrennungsluftumspült sind ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| B41 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte mit Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ¦ ohne Gebläse |
| B42 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte mit Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| B43 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte mit Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| B44 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte mit Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ¦ mit Gebläse hinter der Strömungssicherung |
| B51 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ¦ ohne Gebläse |
| B52 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| B53 | Feuerstätte mit Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen. (raumluftabhängig) ¦ Feuerstätte ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C11 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger horizontaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung durch die Außenwand oder über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ ohne Gebläse |
| C12 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger horizontaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung durch die Außenwand oder über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C13 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger horizontaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung durch die Außenwand oder über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C21 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an einen einfach oder mehrfach belegten Schacht für Verbrennungsluft und Abgas. ¦ ohne Gebläse |
| C22 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an einen einfach oder mehrfach belegten Schacht für Verbrennungsluft und Abgas. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C23 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an einen einfach oder mehrfach belegten Schacht für Verbrennungsluft und Abgas. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C31 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung senkrecht über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ ohne Gebläse |
| C32 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung senkrecht über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C33 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung senkrecht über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C41 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). ¦ ohne Gebläse |
| C42 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C43 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C51 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger getrennter Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. ¦ ohne Gebläse |
| C52 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger getrennter Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C53 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit zugehöriger getrennter Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C61 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte, vorgesehen für den Anschluss an eine nicht mit der Feuerstätte geprüfte Verbrennungsluftzu und Abgasabführung. ¦ ohne Gebläse |
| C62 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte, vorgesehen für den Anschluss an eine nicht mit der Feuerstätte geprüfte Verbrennungsluftzu und Abgasabführung. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C63 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte, vorgesehen für den Anschluss an eine nicht mit der Feuerstätte geprüfte Verbrennungsluftzu und Abgasabführung. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C71 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit vertikaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Dachboden entnommen und die Abgase über Dach abgeführt. Eine Strömungssicherung/Ausgleichsöffnung ist im Dachboden angeordnet. ¦ ohne Gebläse |
| C72 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit vertikaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Dachboden entnommen und die Abgase über Dach abgeführt. Eine Strömungssicherung/Ausgleichsöffnung ist im Dachboden angeordnet. ¦ mit Gebläse hinter dem Brenner/Wärmetauscher |
| C73 | Feuerstätte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ¦ Feuerstätte mit vertikaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Dachboden entnommen und die Abgase über Dach abgeführt. Eine Strömungssicherung/Ausgleichsöffnung ist im Dachboden angeordnet. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner/Wärmetauscher |
| C81 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien und zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage. Die Abgasabführung im Schacht erfolgt im Unterdruck. ¦ ohne Gebläse |
| C82 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien und zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage. Die Abgasabführung im Schacht erfolgt im Unterdruck. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C83 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien und zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage. Die Abgasabführung im Schacht erfolgt im Unterdruck. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C91 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Abgasabführung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung erfolgt über eine zugehörige Leitung im Aufstellraum und einen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ ohne Gebläse |
| C92 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Abgasabführung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung erfolgt über eine zugehörige Leitung im Aufstellraum und einen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C93 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Abgasabführung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung erfolgt über eine zugehörige Leitung im Aufstellraum und einen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C101 | Feuerstätte mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ ohne Gebläse |
| C102 | Feuerstätte mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C103 | Feuerstätte mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C111 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung sowie zugehöriger einfach oder mehrfach belegter senkrechter Luft-Abgas-Leitung. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ ohne Gebläse |
| C112 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung sowie zugehöriger einfach oder mehrfach belegter senkrechter Luft-Abgas-Leitung. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C113 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung sowie zugehöriger einfach oder mehrfach belegter senkrechter Luft-Abgas-Leitung. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C121 | Feuerstätte der Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ ohne Gebläse |
| C122 | Feuerstätte der Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C123 | Feuerstätte der Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C131 | Feuersatätte der Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte zugehörige Abgasleitung und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ ohne Gebläse |
| C132 | Feuersatätte der Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte zugehörige Abgasleitung und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C133 | Feuersatätte der Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte zugehörige Abgasleitung und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C141 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Luft-Abgas-Leitung bis zur zugehörigen einfach oder mehrfach belegten senkrechten Abgasleitung und zum bauseits vorhandenen Schacht. Die Verbrennungsluftzuführung bis zur Luft-Abgas-Leitung erfolgt über den bauseits vorhandenen Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen der senkrechten Abgasleitung und des Schachtes befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ ohne Gebläse |
| C142 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Luft-Abgas-Leitung bis zur zugehörigen einfach oder mehrfach belegten senkrechten Abgasleitung und zum bauseits vorhandenen Schacht. Die Verbrennungsluftzuführung bis zur Luft-Abgas-Leitung erfolgt über den bauseits vorhandenen Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen der senkrechten Abgasleitung und des Schachtes befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C143 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Luft-Abgas-Leitung bis zur zugehörigen einfach oder mehrfach belegten senkrechten Abgasleitung und zum bauseits vorhandenen Schacht. Die Verbrennungsluftzuführung bis zur Luft-Abgas-Leitung erfolgt über den bauseits vorhandenen Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen der senkrechten Abgasleitung und des Schachtes befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |
| C151 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Luftleitung bis zum bauseits vorhandenen Schacht und zugehöriger einfach belegter Abgasleitung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung von der Mündung bis zur Luftleitung erfolgt für ein Gasgerät oder mehrere Gasgeräte über den gemeinsamen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ ohne Gebläse |
| C152 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Luftleitung bis zum bauseits vorhandenen Schacht und zugehöriger einfach belegter Abgasleitung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung von der Mündung bis zur Luftleitung erfolgt für ein Gasgerät oder mehrere Gasgeräte über den gemeinsamen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher |
| C153 | Feuerstätte der Art C mit zugehöriger Luftleitung bis zum bauseits vorhandenen Schacht und zugehöriger einfach belegter Abgasleitung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung von der Mündung bis zur Luftleitung erfolgt für ein Gasgerät oder mehrere Gasgeräte über den gemeinsamen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt. ¦ mit Gebläse vor dem Brenner |

## Enum_TRGIZusatz (6 Werte)

Verwendet in: Feuerstaette.TRGI_Zusatz

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AS | Raumluftüberwachungseinrichtung ¦ Sonstiges: Nur möglich bei Feuerstätten der Art A |
| BS | Abgasüberwachungseinrichtung ¦ Sonstiges: Nur möglich bei Feuerstätten der Art B |
| X | zusätzliche Dichtheitsanforderungen ¦ Sonstiges: Nur möglich bei Feuerstätten der Art C (Ausnahme Feuerstätten für flüssige und feste Brennstoffe) |
| P | bestimmungsgemäßer Abgasabführung unter Überdruck. ¦ Sonstiges: Nur möglich bei Feuerstätten der Art B2, B4 und B5 |
| DT | Abführung von feuchter Trocknungsluft gemeinsam mit Abgasanteilen über eine Leitung direkt ins Freie ¦ Sonstiges: Nur möglich bei Feuerstätten der Art B2 |
| S | Abgasleitung im bauseits vorhandenen hinterlüfteten Schacht ¦ Sonstiges: Nur möglich bei Feuerstätten der Art B5 |

## Enum_Temperaturklasse18160 (11 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Temperaturklasse, Abschnitt_Dunstabzugsleitung.Temperaturklasse, Abschnitt.Temperaturklasse, Schicht.Temperaturklasse

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| T080 |  |
| T100 |  |
| T120 |  |
| T140 |  |
| T160 |  |
| T200 |  |
| T250 |  |
| T300 |  |
| T400 |  |
| T450 |  |
| T600 |  |

## Enum_UeberpruefungArtOelGas (3 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Gasfeuerstaette.Ueberpruefungsart, Mess_Pruefergebnis_Oelfeuerstaette.Ueberpruefungsart, Mess_Pruefergebnis_Sonderfeuerstaette.Ueberpruefungsart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| U | Überpruefung |
| WC | Wiederholungsüberpruefung CO (§ 1 (2 Satz 2) KUEO) |
| AO | Überprüfung auf Anordnung (§ 1 (5) KUEO) |

## Enum_VentilatorArt (2 Werte)

Verwendet in: Ventilator_Dunstabzug.Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AX | axial |
| RA | radial |

## Enum_VerbrauchssektorEnergie (6 Werte)

Verwendet in: Gebaeude_Gebaeudeteil.Verbrauchssektor

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| WG | Wohngebaeude |
| GH | Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) |
| IN | Industrie |
| GOE | Öffentliche Gebäude (Schulen, Rathäuser, Strafanstalten etc.) |
| GT | Garten-, Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser ¦ Erläuterung: < 50 m2 Wohnfläche |
| BW | Bundeswehr |

## Enum_Verbrennungsluftversorgung (15 Werte)

Verwendet in: Verbrennungsluftzufuhr_Element.Element

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AD | Außenluftdurchlasselement einschließlich Fensterfalzlüfter |
| T0 | Tür ohne Luftdurchlässigkeit |
| T1 | Innentür mit 3seitig umlaufender Dichtung und ungekürztem Türblatt |
| T2 | Innentür mit 3seitig umlaufender Dichtung und 1,0 cm gekürztem Türblatt sowie Innentür ohne umlaufender Dichtung und mit ungekürztem Türblatt oder mit Überstromdichtung und ungekürztem Türblatt / auch Überströmdichtungen |
| T3 | Innentür mit 3seitig umlaufender Dichtung und 1,5 cm gekürztem Türblatt sowie Innentür ohne umlaufender Dichtung und mit 1,0 cm gekürztem Türblatt oder Innentür mit Überstromdichtung und 1 cm gekürztem Türblatt / auch Überströmdichtungen |
| T4 | Innentür/Innenwand mit Verbrennungsluftöffnung von mindestens 150 cm² freien Querschnitts |
| T5 | Innentür/Innenwand mit 2 Lüftungsöffnungen von je 150 cm² freien Querschnitts. |
| T6 | Wandöffnung oder keine Tür. |
| VL | Verbrennungsluftleitung in den Raum |
| VO | Verbrennungsluftöffnung direkt ins Freie |
| VB | Richtungsänderung in Verbrennungsluftleitung |
| VG | Gitter an Verbrennungsluftöffnung oder Verbrennungsluftleitung |
| RG | Verbrennungsluftzuführung im Gegenstrom (Ringspalt) |
| VF | Verbrennungsluftleitung mit direktem Feuerstättenanschluss |
| MV | Motorische Verbrennungsluftzuführung ¦ Erläuterung: z.B. ventilatorunterstützte Verbrennungsluftversorgung |

## Enum_VerbrenungsluftRaumart (2 Werte)

Verwendet in: Feuerst_Verbr_Element.VL_Raum_Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| VR | Verbundraum |
| VL | Verbrennungsluftraum |

## Enum_Verkehrsweg (8 Werte)

Verwendet in: Gefaehrdungsbeurteilung.Verkehrsweg

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| FT | Erläuterung: Verkehrsweg Flur und Treppen ¦ Hinweise: Bei Standfläche A bis D |
| BT | Erläuterung: Bodentreppe ¦ Hinweise: Bei Standfläche A bis D |
| AL | Erläuterung: Anlegleitern ¦ Hinweise: Bei Standfläche A bis D |
| AD_A | Erläuterung: Arbeiten über Dach (Verkehrsweg, Arbeitsplatz und Absturzsicherung) - (Standfläche A) ¦ Hinweise: Nur bei Standfläche A |
| UD_B | Erläuterung: Arbeiten unter Dach (maximaler Abstand zur Mündung 5 m) - (Standfläche B) ¦ Hinweise: Nur bei Standfläche B |
| UD_C | Erläuterung: Arbeiten unter Dach (maximaler Abstand zur Mündung 15 m) - (Standfläche C) ¦ Hinweise: Nur bei Standfläche C |
| RO_D | Erläuterung: Arbeiten an der unteren Reinigungsöffnung - (Standfläche D) ¦ Hinweise: Nur bei Standfläche D |
| BA_E | Erläuterung: Besondere Arbeitsplätze / freistehende Schornsteine - (Standfläche E) ¦ Hinweise: Nur bei Standfläche E |

## Enum_Verwendbarkeitsnachweis (5 Werte)

Verwendet in: Abgasanlage.Verwendbarkeitsnachweis, Feuerstaette.Verwendbarkeitsnachweis

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| CE | CE Zeichen |
| UE | UE Zeichen |
| ZIE | ZiE (Zustimmung im Einzelfall) |
| ABZ | abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) |
| ETA | ETA (European Technical Assessment) |

## Enum_WPAufstellbedingungEingehalten (3 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Aufstellbedingung_Herstellerangaben_eingehalten

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| J | Ja |
| N | Nein |
| NV | nicht vorhanden |

## Enum_WPHeizkurve (2 Werte)

Verwendet in: Mess_Pruefergebnis_Waermepumpe.Heizkurve

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| W | Werkseinstellung |
| H | Händisch eingestellt |

## Enum_WaermepumpeAufstellung (4 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Ort_Ausseneinheit

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| KEIN | keine |
| WAND | wandhängend |
| FND | Fundament |
| KON | Konsole |

## Enum_WaermepumpeBauart (4 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Bauart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| LW | Luft-Wasser |
| WW | Wasser-Wasser |
| SW | Sole-Wasser |
| LL | Luft-Luft |

## Enum_WaermepumpeBauweise (2 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Bauweise

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| SPL | Split |
| MNB | Monoblock |

## Enum_WaermepumpeBetriebspunkt (3 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Betriebspunkt

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| A2W35 | Luft/Wasser-Wärmepumpe: A2/W35 |
| B0W35 | Sole/ Wasser-Wärmepumpe: B0/W35 |
| W10W35 | Wasser/ Wasser-Wärmepumpe: W10/W35 |

## Enum_WaermepumpeBetriebsweise (4 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Betriebsweise

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| MONO | monovalent |
| MONE | monoenergetisch |
| BIP | bivalent parallel |
| BIA | bivalent alternativ |

## Enum_WaermepumpeGWP (11 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.GWP_Wert

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| G1 | 1 |
| G3 | 3 |
| G146 | 146 |
| G148 | 148 |
| G466 | 466 |
| G675 | 675 |
| G630 | 630 |
| G1430 | 1430 |
| G1774 | 1774 |
| G2088 | 2088 |
| G3922 | 3922 |

## Enum_WaermepumpeInstallationsort (15 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Installationsort

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| GRT | Garten |
| EIN | Einfahrt |
| TER | Terasse |
| DAC | Dach |
| GEB | im Gebäude |
| HAW | Hauswand |
| VOG | Vorgarten |
| CAR | Carport |
| GAR | Garage |
| GDAC | Garagendach |
| BAL | Balkon |
| KEL | Keller |
| TEC | Technikraum |
| HWR | Hauswirtschaftsraum |
| DAB | Dachboden |

## Enum_WaermepumpeKaeltemittelgruppe (14 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Kaeltemittelgruppe

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| R290 | R290 Propan |
| R454C | R454C |
| R454B | R454B |
| R32 | R32 |
| R134A | R134a |
| R407C | R407C |
| R410A | R410A |
| R404A | R404A |
| R744 | R744 CO2 |
| R717 | R717 Ammoniak |
| R600A | R600a Isobutan |
| R1234ZE | R1234ze(E) |
| R1234YF | R1234yf |
| R513A | R513A |

## Enum_WaermepumpeWaermequelle (5 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Waermequelle

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| LUFT | Luft |
| WASS | Wasser (Brunnen, Fluss) |
| SOLE | Sole |
| EIS | Eisspeicher |
| ABL | Abluft |

## Enum_WaermepumpeWaermeuebertrager (6 Werte)

Verwendet in: Waermepumpe.Waermeuebertrager

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| FH | Flächenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung, Deckenheizung) |
| HK | Heizkörper |
| TABS | TABS (Thermisch aktivierte Bauteilssysteme) |
| LH | Luftheizung |
| WW | Wasser ¦ Erläuterung: z.B. zur Warmwasserbereitung |
| FC | Gebläsekonvektor / Fan Coil |

## Enum_ZubehoerLueftungsanlagen (31 Werte)

Verwendet in: Dunstabzuganlage_Leitung.Zubehoer, Zubehoer.Zubehoer

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| AA | Aufsatz und Verlängerungen für Abgasanlagen |
| AK | Abgasklappe, thermisch |
| AM | Abgasklappe, motorisch |
| AV | Abgasventilator |
| BK | Brandschutzklappe |
| BS | Abgasüberwachungseinrichtung |
| DH | Drossel- oder Absperreinrichtung, handgesteuert |
| DK | Druckwächter |
| DM | Drossel- oder Absperreinrichtung, motorisch |
| FA | Abgasfilter / Staubabscheider |
| FE | Abgasfilter / Staubabscheider elektrisch |
| KA | Kondensatabführung/Siphon |
| LF | Luftrohr bei konzentrisch angordnetem VS |
| NE | Neutralisationseinrichtung |
| NK | Nebenluftvorrichtung, kombiniert |
| NM | Nebenluftvorrichtung, motorisch |
| NV | Nebenluftvorrichtung, selbsttätig |
| ROE | Prüf- und Reinigungsöffnung |
| RV | Verschluss der Prüf- und Reinigungsöffnung |
| SL | Schalldämpfer/Schallschutzhaube |
| TB | Temperaturbegrenzer |
| VA | Ventil / Öffnung in Lüftungsanlagen |
| VV | Vorrang-, Verriegelungsschaltung |
| ZD | Zusatzwärmedämmung |
| ZG | Zusatzgebläse |
| ZW | Zusatzwärmetauscher |
| BF | Brandschutzfilter |
| BV | Brandschutzventil |
| FM | Maschenfilter |
| FV | Aktivkohlefilter |
| UV | UV-Röhren |

## Enum_ZuluftversorgungLueftungsanlagen (4 Werte)

Verwendet in: Lueftungsanlage.Zuluftversorgung

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| NOE | Nachströmöffnung |
| ZK | Zuluftkanal |
| ZS | Zuluftschacht |
| ZOE | Zuluftöffnung |

## Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorie44BImschV (5 Werte)

Verwendet in: Feuerstaette.44BImSchV_Art

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| SU | Sonstige Feuerungsanlage |
| MD | Dieselmotoranlage |
| GT | Gasturbine |
| ZM | Zweistoffmotoranlage |
| MO | Sonstige Motoranlage |

## Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffAbbrand (7 Werte)

Verwendet in: Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Feuerstaetten_Art_Zusatzkennzeichnung_5

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| O | oberer Abbrand |
| T | unterer Abbrand |
| X | Sturzbrand |
| N | Unterschubfeuerung |
| V | Vorofenfeuerung |
| B | Einblasfeuerung |
| Y | Feuerung anderer Art |

## Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffBeschickung (2 Werte)

Verwendet in: Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Beschickungsart

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| H | handbeschickt |
| A | mechanisch beschickt |

## Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffFeuerungsart (2 Werte)

Verwendet in: Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Feuerstaetten_Art_Zusatzkennzeichnung_3

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| F | Flachfeuerung (Zeitbrand) |
| UE | Füllfeuerung (Dauerbrand) |

## Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieFeststoffWassertasche (2 Werte)

Verwendet in: Feste_Brennstoff_Feuerstaette.Feuerstaetten_Art_Zusatzkennzeichnung_1

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| W | wasserführend |
| NW | nicht wasserführend |

## Enum_ZusatzkennzeichnungFeuerstaettenkategorieOelBrenner (2 Werte)

Verwendet in: Oelfeuerstaette.Brenner_Verbrennungstechnik

| Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| D | Verdampfungsbrenner |
| Z | Zerstäuberbrenner |